**1/2024**

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody pro hašení požárů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| Přírodní | Rybník Nové  Hrady „PZ.01“ | 800 m3 | Hráz rybníka na náměstí v Nových Hradech naproti čp. 55 | celoroční |
| Přírodní | Rybník  v místní části Rybníček  „PZ.02“ | 200 m3 | Hráz rybníka na vedle silnice III. tř. u čp. 46 Mokrá Lhota | od 1. dubna do  30. listopadu |
| Přírodní | Rybník u chaty  Polanka  „PZ.03“ | 100 m3 | Hráz rybníka za chatou Polankou čp. 107 | od 1. dubna do  30. listopadu |
| Přírodní | Rybník Pila Roudná  „PZ.04“ | 400 m3 | Pod hrází rybníka manipulační plocha pily Roudná čp. 70 | od 1. dubna do  30. listopadu |
| Víceúčelové | Koupaliště Roudná  „VZ.01“ | 400 m3 | Místní komunikace vedle koupaliště u chaty če. 9 | od 1. dubna do  30. listopadu |
| Umělé | Nadzemní  hydrant  „NH.01“ | 900 l/min | Místní komunikace u čp. 140 Nové Hrady | celoroční |
| Umělé | Podzemní  hydrant  „PH.01“ | 800 l/min | Místní komunikace u čp. 2 Mokrá Lhota | celoroční |
| Umělé | Podzemní  hydrant  „PH.02“ | 800 l/min | Místní komunikace u čp. 27 Mokrá Lhota | celoroční |

- 1 -