**Obecně závazná vyhláška č. 2/2023,**

**kterou se vydává Požární řád města Písek**

Zastupitelstvo města Písku se na svém zasedání dne 14.09.2023 usnesením č. 180/23 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), a v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Písku (dále jen město).[[1]](#footnote-1)

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na správním území města je zajištěna jednotkami sborů dobrovolných hasičů města (dále jen JSDH) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze A této vyhlášky.
2. Zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany provádí pověřený zaměstnanec zařazený
do Městského úřadu Písek. Zpracovává a vede dokumentaci požární ochrany města[[2]](#footnote-2)
a v oblasti požární ochrany organizuje a vyhodnocuje preventivně výchovnou činnost.
3. O stavu požární ochrany ve městě a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně ve městě je starostovi města 1krát za rok předkládána zpráva. Vyhodnocení oblasti požární ochrany je uvedeno ve Výroční zprávě Městského úřadu Písek za příslušný kalendářní rok.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

(1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[[3]](#footnote-3)

(2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.[[4]](#footnote-4)

(3) Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

**Čl. 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na správním území města je v návaznosti na čl. 2 odst. 1 zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze A této vyhlášky.

(2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.

**Čl. 5**

**Jednotky sborů dobrovolných hasičů města**

1. Město zřídilo JSDH, jejíž kategorie, početní stavy a vybavení jsou uvedeny v příloze B této vyhlášky a jsou v souladu s nařízeními kraje.[[5]](#footnote-5),[[6]](#footnote-6)
2. Členové JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do požární zbrojnice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky požární ochrany.
3. Členové JSDH vykonávají službu v těchto jednotkách na základě Dohody o členství v JSDH uzavřené mezi městem a jednotlivými členy JSDH.

**Čl. 6**

**Přehled zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.[[7]](#footnote-7)
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.[[8]](#footnote-8)
3. Nad rámec nařízení kraje město stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze C.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které v odst. 3 stanovilo město, jsou povinni oznámit městu:
5. nejméně 30 dnů před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací;
6. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

**Čl. 7**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár,
a způsob jejich označení**

1. Město zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“
a nachází se v budově Městské policie Písek s nepřetržitým provozem a na telefonní lince 156.
2. Město nezřizuje další místo pro hlášení požárů, které by bylo trvale označeno tabulkami s nápisem „Ohlašovna požáru“, „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

**Čl. 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

* 1. Pro vyhlašování požárního poplachu a svolání JSDH z operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen HZS) je využíván systém AMDS (automatické telefonní volání), hromadné SMS zprávy bez použití sirény a svolávací systém FIREPORT.
	2. Na území města jsou sirény, které lze využít k varování obyvatel před hrozícím nebezpečím nebo svolání JSDH. Sirény jsou v majetku HZS nebo města a koncový prvek se ovládá dálkovým způsobem z operačního a informačního střediska HZS.
	3. V případě nefunkčnosti technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst. 1 nebo 2 se požární poplach ve městě vyhlašuje technickými prostředky Městské policie Písek (z ozvučených vozidel, ampliony, megafony apod.).

**Čl. 9**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje6 je uveden v příloze A této vyhlášky.

**Čl. 10**

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 2. května 2002.

**Čl. 10**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

JUDr. Ing. Michal Čapek Ing. arch. Petra Trambová

starosta místostarostka

Seznam příloh:

**Příloha A k obecně závazné vyhlášce č. 2/2023, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany požárního z poplachového plánu Jihočeského kraje

**Příloha B k obecně závazné vyhlášce č. 2/2023, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

**Příloha C k obecně závazné vyhlášce č. 2/2023, kterou se vydává požární řád**

Seznam nadzemních hydrantů

**Příloha A k obecně závazné vyhlášce č. 2/2023, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního a poplachového plánu Jihočeského kraje

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro I. a II. stupeň poplachu obdrží Městská policie Písek, která plní funkci ohlašovny požáru.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci
ve správním území města určeny podle I. a II. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:[[9]](#footnote-9)

Poplachový plán správního území města Písek

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** |
| I. | Územní odbor HZS (dále jen ÚO) a stanice Písek | ÚO a stanice Písek | JSDH Písek | JSDH Protivín |
| II. | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany | JSDH Semice | JSDH Hradiště |

Budějovické Předměstí - poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | ÚO a stanice Písek | JSDH Písek | JSDH Protivín |
| II. | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany | JSDH Semice | JSDH Hradiště |

Hradiště - poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** | **Pátá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | JSDH Hradiště | JSDH Písek | JSDH Protivín | JSDH Smrkovice |
| II. | ÚO a stanice Písek | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany  | JSDH Semice  | - |

Nový Dvůr - poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** | **Pátá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | JSDH Nový Dvůr | JSDH Písek | JSDH Protivín | JSDH Semice |
| II. | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany | JSDH Smrkovice  | JSDH Hradiště | - |

Pražské Předměstí - poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | ÚO a stanice Písek | JSDH Písek | JSDH Protivín |
| II. | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany | JSDH Semice | JSDH Hradiště |

Purkratice - poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** | **Pátá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | JSDH Písek | JSDH Protivín | JSDH Smrkovice | JSDH Hradiště |
| II. | ÚO a stanice Písek | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany  | JSDH Semice  | - |

Semice - poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** | **Pátá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | JSDH Semice | JSDH Písek | JSDH Protivín | JSDH Smrkovice |
| II. | ÚO a stanice Písek | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany  | JSDH Hradiště | - |

Smrkovice – poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** | **Pátá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | JSDH Smrkovice | JSDH Písek | JSDH Protivín | JSDH Semice |
| II. | ÚO a stanice Písek | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany  | JSDH Hradiště | - |

Václavské Předměstí - poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | ÚO a stanice Písek | JSDH Písek | JSDH Protivín |
| II. | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany | JSDH Semice | JSDH Hradiště |

Vnitřní Město - poplachový plán části města

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň poplachu** | **Jednotky požární ochrany** |
| **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** |
| I. | ÚO a stanice Písek | ÚO a stanice Písek | JSDH Písek | JSDH Protivín |
| II. | JSDH Záhoří | JSDH Kestřany | JSDH Semice | JSDH Hradiště |

**Příloha B k obecně závazné vyhlášce č. 2/2023, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotky požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany[[10]](#footnote-10)** | **Požární technika a věcné prostředkypožární ochrany** | **Počet**(ks, spr, m) |
| Písek | III/2 | Cisterna automobilová stříkačka (CAS 32, CAS 20) | 2 |
| Dopravní automobil | 1 |
| Velitelské vozidlo | 1 |
| Čerpadlo (plovoucí, kalové) | 4 |
| Motorgenerátor (elektrocentrála, elektrogenerátor) | 4 |
| Motorová zařízení (pila, rozbrus, křovinořez) | 6 |
| Stan nafukovací s příslušenstvím (osvětlení, hygienická a termo vložka, klimatizační a vytápěcí jednotka) | 2 |
| Plavidla (člun hliníkový, nafukovací, pramice) | 3 |
| Přívěsy (pro přepravu stanů, plavidel, humanitární pomoci) | 4 |
| Stanoviště dekontaminace osob | 1 |
| Norná stěna | 15 |
| Přetlakový ventilátor | 1 |
| Hydraulické vyprošťovací zařízení | 1 |
| Hradiště | V | Dopravní automobil | 1 |
| Čerpadlo (plovoucí) | 1 |
| Požární stříkačka PS 8/1200 | 1 |
| Nový Dvůr | V | Dopravní automobil | 1 |
| Čerpadlo (plovoucí) | 2 |
| Požární stříkačka PS 8/1200 | 1 |
| Semice | V | Dopravní automobil | 1 |
| Nákladní automobil | 1 |
| Čerpadlo (plovoucí) | 1 |
| Požární stříkačka PS 8/1200 | 1 |
| Smrkovice | V | Dopravní automobil | 1 |
| Čerpadlo (plovoucí, kalové) | 2 |
| Požární stříkačka PS 8/1600 | 1 |
| Požární stříkačka PS 8/1200 | 1 |
| Motorgenerátor (elektrocentrála) | 1 |

**Příloha C k obecně závazné vyhlášce č. 2/2023, kterou se vydává požární řád**

Seznam nadzemních hydrantů

Budějovické Předměstí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ulice, náměstí, č. p.** | **Číslo hydrantu** | **Umístění** | **Souřadnice GPS** |
| Alšova | 24 | u Jiráskova mostu a ČS ČOV Písek | 49°19'0.945"N, 14°9'4.053"E |
| Budovatelská 1900 | 17 | zadní vchod domu Budovatelská 1900, cesta k fontáně (betonová skulptura) | 49°18'9.586"N, 14°9'36.955"E |
| Husovo nám. 2078 | 20 | u Okresní správy sociálního zabezpečení | 49°18'12.533"N, 14°9'8.168"E |
| Jeronýmova 394 | 15 | před domem, v zeleném pásu | 49°18'41.013"N, 14°9'10.646"E |
| Karla Čapka | 19 | parkoviště u Nemocnice Písek, a. s. | 49°18'12.183"N, 14°9'20.517"E |
| Nádražní | 21 | u autobusové zastávky Nádražní, naproti domu Nádražní 1397 | 49°18'3.703"N, 14°8'53.532"E |
| Nádražní | 23 | trávník u parkoviště supermarketu TESCO, v zeleném pásu | 49°17'50.175"N, 14°8'38.186"E |
| Otakara Jeremiáše 2152 | 25 | v zeleném pásu pod patou domu Otakara Jeremiáše 2152 | 49°18'37.297"N, 14°9'46.562"E |
| Sedláčkova 426 | 18 | nad vjezdem do Městského areálu v zeleném pásu | 49°18'48.522"N, 14°9'37.051"E |
| Smeták | 3 | u Václavského jezu, vodní elektrárna | 49°18'25.846"N, 14°7'46.941"E |
| Smetanovo nám. | 16 | u křižovatky s ulicí Jeronýmova | 49°18'55.668"N, 14°9'14.874"E |
| Smrkovická 1970 | 22 | v zeleném pásu pod patou domu Smrkovická 1970 | 49°18'4.683"N, 14°9'9.205"E |
| V Oudolí | 1 | nad železničním přejezdem, poblíž budovy V Oudolí 1788 | 49°18'6.792"N, 14°8'9.458"E |

Hradiště

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ulice, náměstí, č. p.** | **Číslo hydrantu** | **Umístění** | **Souřadnice GPS** |
| Kaštanovka | 2 | u křižovatky budovy Hradiště 11 a Družstevní 61 | 49°17'51.157"N, 14°7'20.887"E |

Pražské Předměstí

| **Ulice, náměstí, č. p.** | **Číslo hydrantu** | **Umístění** | **Souřadnice GPS** |
| --- | --- | --- | --- |
| Čechova 406 | 9 | za kinem Portyč, v zeleném pásu u parkoviště | 49°18'41.286"N, 14°8'36.281"E |
| Na Stínadlech 363 | 11 | před vchodem, na zeleném ostrůvku | 49°18'55.963"N, 14°8'30.468"E |
| Svatotrojická | 8 | naproti vjezdu do hřbitova Svatá Trojice | 49°18'29.165"N, 14°8'40.533"E |
| Vinařického 416 | 10 | na rohu ulic Vinařického a Na Pěníku | 49°19'0.156"N, 14°8'24.405"E |

Semice

| **Ulice, náměstí, č. p.** | **Číslo hydrantu** | **Umístění** | **Souřadnice GPS** |
| --- | --- | --- | --- |
| K Píseckým horám 110 | 5 | u fotbalového hřiště | 49°17'15.865"N, 14°10'45.337"E |

Smrkovice

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ulice, náměstí, č. p.** | **Číslo hydrantu** | **Umístění** | **Souřadnice GPS** |
| Na Nové | 4 | u budovy Na Návsi 5 | 49°16'52.899"N, 14°9'15.998"E |

Václavské Předměstí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ulice, náměstí, č. p.** | **Číslo hydrantu** | **Umístění** | **Souřadnice GPS** |
| Krokova 323 | 7 | křižovatka s ulicí Vojenova | 49°18'37.934"N, 14°7'19.106"E |
| Strakonická 223 | 6 | u levé paty budovy Strakonická 223, v zeleném pásu | 49°18'37.934"N, 14°7'19.106"E |

Vnitřní Město

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ulice, náměstí, č. p.** | **Číslo hydrantu** | **Umístění** | **Souřadnice GPS** |
| Alšovo nám. | 14 | u spořitelny | 49°18'27.456"N, 14°8'56.102"E |
| Velké náměstí 103/8 | 12 | před odbočením do ulice Heydukova | 49°18'32.266"N, 14°8'52.954"E |
| Velké náměstí 121/7 | 13 | u budovy okresního soudu | 49°18'27.626"N, 14°8'50.033"E |

1. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-1)
2. § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-2)
3. např. nařízení Jihočeského kraje č. 2/2016 ze dne 21.04.2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru [↑](#footnote-ref-3)
4. např. nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob [↑](#footnote-ref-4)
5. např. nařízení Jihočeského kraje č. 1/2023 ze dne 25.05.2023, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany [↑](#footnote-ref-5)
6. např. nařízení Jihočeského kraje č. 3/2017 ze dne 17.08.2017, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje [↑](#footnote-ref-6)
7. § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů [↑](#footnote-ref-7)
8. např. nařízení Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 05.02.2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů [↑](#footnote-ref-8)
9. Příloha č. 2 nařízení Jihočeského kraje č. 3/2017 ze dne 17.08.2017, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje [↑](#footnote-ref-9)
10. příloha č. 4 nařízení Jihočeského kraje č. 1/2023 ze dne 25.05.2023, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany [↑](#footnote-ref-10)