Obec Bohdíkov
Zastupitelstvo obce Bohdíkov

# Obecně závazná vyhláška obce Bohdíkov,

# kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Bohdíkov se dne 18. prosince 2024 usneslo vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 29 odst.1 písm. o) body 1 a 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a na základě ustanovení § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tuto obecně závaznou vyhlášku:

# Článek 1

# Základní ustanovení

- Požární řád obce Bohdíkov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce za účelem ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před požáry.

- Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

# Článek 2

# Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Bohdíkov (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- Dle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území obce Bohdíkov starosta obce.

- Zastupitelstvo obce projednává stav požární ochrany v obci nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně, poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

- K zabezpečení úkolů podle odstavce 1, Zastupitelstvo obce Bohdíkov pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně Petra Janků-starostu obce a Zorku Šimákovou-osoba odborně způsobilá.

# Článek 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného    nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za objekty a činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na     Obecním úřadu Bohdíkov a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

- Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považují zejména objekty, ve kterých se současně nachází 200 a více osob, např. obytné budovy, nebytové prostory, kulturní a sportovní zařízení, školy a další. Dále pak skladovací prostory hořlavin, např., pevných látek, kapalin a plynů, ale též např. hromadné garáže a další. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.

- Fyzické osoby jsou zejména povinny:

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulace s nimi.

- Právnické osoby jsou zejména povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce, udržovat volné příjezdové komunikace, únikové cesty a volné přístupy k nouzovým východům.

# Článek 4

# Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

    - Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce Bohdíkov je zabezpečeno systémem ohlášení požáru, uvedených v čl. 9.

    - Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi je zabezpečena jednotkou/jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

# Článek 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

    - Obec Bohdíkov má zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Bohdíkov (dále jen JSDH obce Bohdíkov), která je zařazena (na základě Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) v kategorii JPO V s počtem 10 členů. Seznam sil a prostředků JSDH obce Bohdíkov je uveden v příloze č. 1 tohoto požárního řádu.

    - O nasazení JSDH obce Bohdíkov k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje.

    - Pro ověření akceschopnosti JSDH obce Bohdíkov, může starosta vyhlásit cvičný požární poplach.

    - Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Raškov 101, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

# Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky

jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů

- Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje

- Pro účely této vyhlášky se rozumí:

- požární vodou voda pro hašení požárů,

- odběrným místem místo na zdroji požární vody vhodné k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými prostředky požární ochrany,

- Obec Bohdíkov stanovuje tímto požárním řádem zdroje vody pro hašení požárů a na nich odběrná místa. Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

- Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.

# Článek 7

Základní podmínky na trvalou použitelnost zdrojů požární vody

- Základními požadavky na použitelnost zdrojů požární vody a odběrních míst jsou:

- vydatnost vodního zdroje nebo odběrního místa daná zásobou vody ve vodním zdroji nebo průtokovým množstvím na odběrním místě;

- příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu;

# Článek 8

Příjezd a přístup ke zdroji požární vody a odběrnímu místu

- Přístupové komunikace mobilní požární techniky ke zdroji požární vody musí splňovat podmínky příslušných technických norem.

- Vlastník, provozovatel, popř. správce zdroje vody je povinen zajistit trvale volný příjezd k odběrnímu místu na zdroji vody pro mobilní požární techniku. V obtížně přístupných místech se způsob zajištění přístupu stanoví po dohodě s HZS kraje.

- Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen umožnit přístup k určeným odběrním místům na vodovodu a bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.

# Článek 9

# Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- K ohlášení požáru může být použit každý mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.

- Telefonní číslo na ohlašovnu požáru (tísňovou linku) je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu). Požár lze též ohlásit v budově OÚ Bohdíkov na tel. 588 880 901-4.

- Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

# Článek 10

# Způsob vyhlášení požárního poplachu

Signál „požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany a vyhlašuje se takto:

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci může vyhlásit obecním rozhlasem, dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

# Článek 11

Ustanovení společná, přechodná  a závěrečná, účinnost

  - Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany v obci Bohdíkov  stanovené dalšími právními předpisy.

  - Tímto požárním řádem se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/1999, požární řád.

  - Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.

| Petr Janků v. r. starosta |  | Ing. Libor Fleischer v. r. místostarosta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Seznam příloh:

Příloha č. 1 	Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu (výpis z poplachového plánu HZS Olk).

Příloha č. 2        Seznam vodních zdrojů pro hašení požáru a záchranné práce.

§ 1 odst. 1 zákona o  požární ochraně

§ 103  odst. 1 a odst.  4 písm. h) zákona o obcích

§ 2 odst. 2 zákona  o požární ochraně

§ 29 odst. 1 zákona o požární ochraně

§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

členění dle ČSN 73 0833

§ 17 zákona o požární ochraně, § 5 zákona o požární ochraně

§ 4  odst. 6 vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  a akceschopnosti jednotek   sboru

srovnej § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb. ve znění  vyhl. č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  a akceschopnosti jednotek sboru

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí