**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

**Přehled zdrojů vody pro hašení požáru na území obce**

**Typ zdroje – hydranty, jejich umístnění:**

1. k.ú. Raškov Dvůr na p.p.č. 468/1 u RD č.p. 63 Raškov podzemní
2. k.ú. Raškov Ves na p.p.č. 97 u RD č.p. 121 Raškov nadzemní
3. k.ú. Raškov Ves na p.p.č. 677/1 u HZ č.p. 101 Raškov podzemní
4. k.ú. Komňátka na p.p.č. 751 u RD č.p. 28 Komňátka podzemní
5. k.ú. Dolní Bohdíkov na p.p.č. 836/2 u RD č.p. 256 Bohdíkov podzemní
6. k.ú. Dolní Bohdíkov na p.p.č. 1185/2 u RD č.p. 11 Bohdíkov podzemní
7. k.ú. Dolní Bohdíkov na p.p.č. 68 u RD č.p. 1 Bohdíkov podzemní
8. k.ú. Dolní Bohdíkov na p.p.č. 1143 u RD č.p. 192 Bohdíkov podzemní

**Typ zdroje – vodní tok Morava**

čerpání u splavu u RD č.p. 187 Bohdíkov

Pozn.:

RD – rodinný dům,

HZ – hasičská zbrojnice