Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody pro hašení požáru na území obce

Typ zdroje – hydranty, jejich umístnění:

- k.ú. Raškov Dvůr           na p.p.č. 468/1     u RD č.p. 63 Raškov       podzemní

- k.ú. Raškov Ves            na p.p.č. 97          u RD č.p. 121 Raškov      nadzemní

- k.ú. Raškov Ves            na p.p.č. 677/1     u HZ č.p. 101 Raškov      podzemní

- k.ú. Komňátka               na p.p.č. 751        u RD č.p. 28 Komňátka    podzemní

- k.ú. Dolní Bohdíkov       na p.p.č. 836/2     u RD č.p. 256 Bohdíkov   podzemní

- k.ú. Dolní Bohdíkov       na p.p.č. 1185/2   u RD č.p. 11 Bohdíkov     podzemní

- k.ú. Dolní Bohdíkov       na p.p.č. 68          u RD č.p. 1 Bohdíkov       podzemní

- k.ú. Dolní Bohdíkov       na p.p.č. 1143      u RD č.p. 192 Bohdíkov   podzemní

Typ zdroje – vodní tok Morava

čerpání u splavu u RD č.p. 187 Bohdíkov

Pozn.:

RD – rodinný dům,

HZ – hasičská zbrojnice