**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

**Přehled zdrojů vody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** |
| **Přirozené** |  |  |  |
| rybník | Kášovský | 105.000 m³ | u rybníku |
| rybník | Lišák Podboří | 2.500 m³ | u rybníku |
| rybník | Hodušín | 10.500 m³ | u rybníku |
| rybník | Oltyně | 160.000 m³ | u rybníku |
| **Umělé** |  |  |  |
| Požární nádrže |  |  |  |
|  | Nové Dvory |  | u nádrže |
|  | Skrýchov u Opařan |  | u nádrže |
|  | Olší |  | u nádrže |
| Hydrantová síť | Opařany |  | označené hydranty |
| Hydrantová síť | Podboří |  | označené hydranty |