**OBEC SOBĚKURY**

**Zastupitelstvo obce Soběkury**

**Obecně závazná vyhláška č. 2/2020**

**kterou se vydává požární řád obce**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Zastupitelstvo obce Soběkury se na svém zasedání konaném dne 16.12.2020, usnesením č. 4, usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### *Čl. 1 Úvodní ustanovení*

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

#### *Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci*

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Soběkury a její místní části Horušany (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila velitelskou jednotku JSDH obce Soběkury, která vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 x za půl roku.
3. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
4. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
5. starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplívajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### *Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci*

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
2. konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[[1]](#footnote-1) či obce[[2]](#footnote-2) vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu v Soběkurech a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[[3]](#footnote-3).

1. Doba zvýšeného nebezpečí požáru, která je definována v nařízení plzeňského kraje.
2. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
3. Kulturní dům v Soběkurech čp. 56
4. Kaple Povýšení sv. kříže na návsi v Soběkurech
5. Objekt kabin fotbalového klubu v Soběkurech
6. Objekt bývalé školy v Soběkurech čp. 63
7. Objekt prodejny v Soběkurech čp. 42
8. Objekt úřadovny OÚ v Horušanech čp. 70
9. Objekt restaurace U Dvou kaštanů v Horušanech čp. 67
10. Objekt prodejny v Horušanech čp. 13
11. Kaple v Horušanech

#### *Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci*

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 5 Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení*

1. Obec zřizuje JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky. Velitel jednotky odpovídá za připravenost a činnost jemu podřízené jednotky.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Soběkury – požární zbrojnice (naproti čp. 48 v Soběkurech), anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### *Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti*

1. Zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody stanovené krajem a obcí Soběkury musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah. Jejich seznam je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky
2. Obec udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením určených zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť pro požární techniku, který v jednom vyhotovení předá Jednotce SDH Soběkury a Jednotce HZS Plzeňského kraje – územnímu odboru Plzeň – požární stanice Přeštice.
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je povinen neprodleně informovat HZS Plzeňského kraje o změně stavu vodních zdrojů majících vliv na jejich použití pro účely čerpání vody k hašení požárů (provádění prací na zdroji, případně jiné situace, které by omezily nebo znemožnily použití zdroje pro hasicí účely).
4. Vlastníci, správce nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
5. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
6. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### *Čl. 7 Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení*

1. Informace o požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech je nutné neprodleně hlásit na ohlašovnu požárů, která je označena tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“ nebo na další místa pro hlášení požárů, označená tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“ či symbolem telefonního čísla „150“ (síť veřejných telefonních automatů). V případě nepřítomnosti **volejte 150**.

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:

Budova obecního úřadu na adrese Soběkury 47

1. Obec Soběkury zřídila ohlašovnu požáru v budově Obecního úřadu v Soběkurech č.p. 47, kde jsou trvale vybaveni spojovými prostředky schopnými předat hlášení Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Plzeňského kraje v Plzni a Řádem ohlašovny požárů, kterým se řídí při své činnosti. Řád ohlašovny požárů je pravidelně aktualizován.
2. Požární stanice HZS v Přešticích (tel. 950 334 111) není ohlašovnou požárů podle odst. 2, ale místo, kde lze ohlásit požár.
3. Ohlašovna požárů oznámí nahlášený požár nebo jinou mimořádnou událost na:

**Krajské operační a informační středisko HZS Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň**

tísňové volání: **150** nebo **112** (bezplatné volání z pevné linky I mobilního telefonu)

nepřetržitě: **950 330 110**

#### *Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci*

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

#### *Čl. 9*

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 10*

**Sankce**

Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 4, 5, 6

#### *Čl. 11*

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.5/2011 ze dne 12. 9. 2011.

#### *Čl. 12*

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

4 § 76-79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

5 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

6 § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

##### 

...................................... ……...........................................

Milan Toman v. r. Mgr. Jiří Roud v. r.

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 17. 12. 2020

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 2. 1. 2021

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2020, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu plzeňského kraje

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2020, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.2/2020, kterou se vydává požární řád**

1. Přehled zdrojů vody
2. Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 12. 2020

Sejmuto z úřední desky dne: 2. 1. 2021

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2020, kterou se vydává požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu plzeňského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** | | | | |
|  | **První jednotka požární ochrany** | **Druhá jednotka požární ochrany** | **Třetí jednotka požární ochrany** | **Čtvrtá jednotka požární ochrany** |
| **Název jednotek požární ochrany** | stanice Přeštice | stanice Přeštice | Soběkury | Merklín |
| **Kategorie jednotek požární ochrany** | JPO I | JPO I | JPO V | JPO III |
| **Evidenční číslo jednotek požární ochrany** | 324 010 | 324010 | 324240 | 234 181 |

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.2/2020, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet** |
| Soběkury | JPO V | Automobil Avia | 1 |
| Soběkury | JPO V | PJ 12 | 1 |
| Soběkury | JPO V | Centrála | 1 |
| Soběkury | JPO V | Kalové čerpadlo | 1 |
|  |  |  |  |

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.2/2020, kterou se vydává požární řád**

1. **Přehled zdrojů vody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| Požární nádrž | Požární nádrž | 162 m3 | Ve středu obce Soběkury u OÚ | Ano |
| Víceúčelová vodní nádrž | Nádrž „koupaliště“ | 3500 m3 | V horní části obce Soběkury-na okraji u fotbalového hřiště | Ano |
| Vápenný rybník | Přední rybník | 6000 m3 | V horní části obce Soběkury za nádrží „U křížku“ po cestě víc do lesa | Ano |
| Vápenný rybník | Vápeňák | 1000 m3 | Polní cesta – směr k horušanskému dvoru | Ano |
| Hydranty obecního vodovodu | Hydranty | - | Soběkury – v celé obci | Ano |
| Víceúčelová vodní nádrž | „Koupaliště“ | 800 m3 | Na jižní straně obce | Ano |
| Nádrž - rybníček | Rybníček v Lajpcichu | 200 m3 | Na jiho-západním okraji obce | Ano |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim**

1. § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-2)
3. § 13 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)