# Město Velké Meziříčí

# Zastupitelstvo města Velké Meziříčí

# Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí,

# kterou se vydává Požární řád města Velké Meziříčí

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí se dne 16. 9. 2025 usnesením č. 553/22/ZM/2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

# Článek 1

# Úvodní ustanovení

- Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území města Velké Meziříčí (dále jen „město“).

- Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina.

# Článek 2

# Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami 
a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle článku 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- Podle zákona o obcích a zákona o požární ochraně odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany na území města starosta.

- Plnění úkolů požární ochrany, které jsou uloženy městu zákonem o požární ochraně zabezpečují zaměstnanci města zařazení do městského úřadu, kontrolu dodržování povinností na úseku požární ochrany pak vykonává na základě smluvního vztahu s městem osoba odborně způsobilá dle zákona o požární ochraně.

Článek 3

# Podmínky požární ochrany při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a požární ochrany v budovách zvláštního významu jsou stanoveny nařízeními Kraje Vysočina3 s platností pro celé území Kraje Vysočina. Město nad rámec těchto nařízení nestanovuje žádné další podmínky pro své území.

# Článek 4

# Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

    - Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v článku 7.

    - Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v článku 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

# Článek 5

Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů města, početní stav a vybavení

Město zřídilo v jednotlivých částech města jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené v následující kategorii, početním stavu a vybavení požární technikou.

| Dislokace | Kategorie | Počet členů | Počet členů v pohotovosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Velké Meziříčí Nad Gymnáziem 17 | JPO III/1 | 21 | 8 |
| Mostiště | JPO V. | 31 | 4 |
| Olší nad Oslavou | JPO V. | 10 | 4 |
| Hrbov | JPO V. | 30 | 4 |
| Lhotky | JPO V. | 14 | 4 |

- JSDH města jsou vybaveny požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany v rozsahu dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

- O nasazení JSDH města k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Kraje Vysočina.

- Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do svých požárních zbrojnic v jednotlivých částech města dle místa dislokace.

- Velitelé JSDH města mohou stanovit i jiné místo soustředění jednotky.

# Článek 6

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Pro účely této vyhlášky se rozumí zdrojem vody pro hašení požáru zdroj, ze kterého lze mobilní technikou nebo technickými prostředky odebírat vodu, zejména vodní toky, přirozené a umělé vodní nádrže, požární výtokové stojany a plnicí místa, nadzemní a podzemní hydranty.4

_______________________

4 Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

- Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožní účinný požární zásah:

  - přirozené

- řeky Balinka a Oslava (mosty jako čerpací stanoviště), nádrže Františkov a Jordánek, rybníky Lalůvky, Jestřábec a Fajtův kopec (Velké Meziříčí)

- řeka Oslava a VD Mostiště (Mostiště)

- rybník Horní (Olší nad Oslavou)

- rybníky Hrbov a Svařenovský Dolňák (Hrbov, Svařenov)

- potok Radslavice, Komárkův rybník, rybník mezi obcemi Lhotky a Kúsky (Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice)

  - umělé

    - požární nádrže (Olší nad Oslavou, Hrbov, Svařenov)

    - hydrantová síť nadzemních a podzemních hydrantů na celém území města.

- Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který vždy v jednom aktuálním vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v článku 5 této vyhlášky a jednotce HZS Kraje Vysočina.

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.5

- Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovilo město (čl. 6 odst. 2), jsou povinni oznámit městu:

- nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

- neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

# Článek 7

# Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení

- Město zřídilo ohlašovnu požárů, která je trvale označena cedulkou „Ohlašovna požárů“, v budově Požární zbrojnice na adrese Nad Gymnáziem 484/17, Velké Meziříčí, telefonní číslo: 950 293 110.

- Dalším místem, odkud lze hlásit požár a které je trvale označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“,  je budova Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1.

______________________

5  § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

# Článek 8

# Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón),

- systémem automatického zasílání textových zpráv z KOPISu HZS Kraje Vysočina,

- jiným náhradním způsobem v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu (VRZ – výstražné rozhlasové zařízení na vozidlech JSDH).

Článek 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z Požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2005, Požární řád města Velké Meziříčí ze dne 8.3.2005 a obecně závazná vyhláška č. 7/2005 ze dne 13.12.2025, kterou se mění vyhláška č. 1/2005.

Článek 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

……………………………………….                           ……………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras                                                  Martin Kaman

starosta                                                                          místostarosta

§ 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích

§ 2 odst. 2 zákona o požární ochraně

3  Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu; Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů