# Město Lomnice nad Popelkou

# Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2013

**kterou se vydává požární řád města Lomnice nad Popelkou, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob**

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 6/13/ZM ze dne 23. 1. 2013, usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 29 odst. 1 písm. o), § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve Městě Lomnice nad Popelkou (dále jen „město“), stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

**Čl. 2**

##### Zajištění požární ochrany,

##### činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

1) Město zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti města, jak vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost osobami odborně způsobilými k výkonu této činnosti.

2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, následky živelních pohrom   
a jiných mimořádných událostí je zajišťována Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou.

**Čl. 3**

**Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany**

1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou požární   
ochrany uvedenou v čl. 2 vyhlášky.

2) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území města slouží systém ohlašoven požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 4**

**Jednotka sboru dobrovolných hasičů**

1) Město zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizovací listinou a jmenovalo jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost.

2) Jednotka sboru dobrovolných hasičů má ve smyslu zákona o požární ochraně vymezeny tyto činnosti:

1. provádí požární zásah,
2. provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
3. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na operační středisko hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily,
4. plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.

3) Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany obsahuje příloha č. 2 vyhlášky.

**Čl. 5**

##### Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní

##### větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

1) Právnické osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby nebo skupiny osob včetně sdružení občanů, kteří působí na území města, spolupracují s městem na zabezpečení požární ochrany:

a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

b) v budovách zvláštního významu,

c) při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví Nařízení Libereckého kraje. 1)

3) Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví Nařízení Libereckého kraje. 2)

4) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví Nařízení Libereckého kraje. 3)

1) Nařízení Libereckého kraje č. 4/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

2) Nařízení Libereckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky požární ochrany v budovách zvláštního významu.

3) Nařízení Libereckého kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, ve znění Nařízení Libereckého kraje č. 6/2003.

**Čl. 6**

#### Zdroje vody

1) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených městem je uveden v příloze č. 3.

2) Další zdroje vody 5) pro hašení požárů město nestanovuje.

3) Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní předpis 6).

**Čl. 7**

##### Způsob vyhlášení požárního poplachu

1) Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační informační středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo telefonického spojení.

2) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním poplachovým plánem Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem jednotky.

**Čl. 8**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního řádu poplachového kraje**

Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje 7).

## Čl. 9

**Závěrečná a zrušovací ustanovení, účinnost**

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 4/2009, požární řád Města Lomnice nad Popelkou, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky, ze dne 1. 1. 2010.

2) Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky jsou přílohy č. 1, 2, 3 a 4.

3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dne od vyvěšení.

Mgr. Josef Šimek Vladimír Mastník

místostarosta starosta

Vyvěšeno dne: 30.1. 2013

Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení:

Sejmuto dne:

Účinnost:

5) § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

6) § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 15 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Libereckého kraje č. 1/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Libereckého kraje

## Příloha č. 1

## Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2013

### ohlašovny požáru,

### způsob vyhlášení požárního poplachu

### 1) Ohlašovny požáru

tel. č.

a) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Semily 150, 112

b) Policie České republiky, Obvodní oddělení Lomnice nad Popelkou 158, 481 691 333

c) Ohlašovny požáru v katastru obce:

byt Martina Stránského, Lomnice nad Popelkou, čp. 751 481 671 222

byt Jana Doležala, Lomnice n. Pop., ul. 5. května čp. 719 728 772 772

d) Veřejné telefonní automaty 150

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:

* celé své jméno,
* číslo telefonu odkud voláte,
* přesnou adresu místa požáru,
* co a v jakém rozsahu hoří.

Po ukončení hovoru vyčkejte u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti.

**2) Ostatní důležitá telefonní čísla**

Integrovaný záchranný systém 112

Záchranná služba 155

Východočeská energetika a.s., ohlašovna poruch ……………..... 840 850 860

Východočeská plynárenská a.s., pohotovost PLYN ……………. 1239

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, (SčVK a.s.)

provozovna Lomnice nad Popelkou ………….. 481 671 216, 606 638 583

### 3) Způsob vyhlášení požárního poplachu

* 1. sirénou signálem v délce 2 x 25 sekund stálý tón s 1 x 10 sekundovou prodlevou (25 sekund stálý tón, 10 sekund prodleva, 25 sekund stálý tón) ovládanou z operačního střediska HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily
  2. voláním HOŘÍ v části města Lomnice nad Popelkou (kde je omezena slyšitelnost sirény)

Zkouška sirény se provádí podle potřeby, nařízení nebo platných právních předpisů.

## Příloha č. 2

## Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2013

**jednotka sboru dobrovolných hasičů**

**Lomnice nad Popelkou**

1) Ve městě jsou zřízeny jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO (dále jen „jednotka“) v částech města: JPO II/1 Lomnice nad Popelkou

JPO III/1 Lomnice nad Popelkou

2) Minimální početní stav se stanovuje na 12 + 12 členů jednotky (pro výjezd 1 + 3)

3) Vybavení jednotky požární technikou:

- TATRA CAS 32 T 815

- TATRA CAS 32 T 815

- AVIA A 31 DA 12

- DA NISSAN PATROL

- VA ŠKODA FELICIA

## Příloha č. 3

## Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2013

### Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

1) Zdroje vody pro hašení:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část obce | Druh zdroje | Bližší vymezení,  přístup | Údaje o vlastníku /  uživateli či správci | Vydatnost  (m3) | Přístup-nost pro techniku |
| Lomnice n. P. | hydrantová síť | * ul. Hálkova pod Karlovským nám. u čp.39 * Husovo nám. u čp.44 * ul. J.J.Fučíka čp.1355 – 1358 * Plácek pod MÚ u čp.117 * ul. Kavánova u čp.124 * Plácek u Nepokoje u čp.151 * Školní náměstí * ul. Jičínská u aut. zastávky * ul. Kampelíkova konec zástavby * ul. 5. května u čp.120 * ul. 5. května pod čp.985 * ul. Přímá u čp.1012 * ul. Smetanova u čp.426 | VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice | 5,5 l/sec. 19,8 m3/h  na hydrant | dobrá |
| Dráčov | hydrantová síť | - naproti čp.10 | VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice | 6,0 l/sec. 21,6 m3/h  na hydrant | dobrá |
| Košov | hydrantová síť | - u čp.274 | VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice | 8,0 l/sec. 28,8 m3/h  na hydrant | dobrá |
| Rváčov | hydrantová síť | - u objektu ZD | VHS Turnov / SčVK a.s. Teplice | 4,0 l/sec. 14,4 m3/h  na hydrant | dobrá |
|  |  |  |  |  |  |
| Část obce | Druh zdroje | Bližší vymezení,  přístup | Údaje o vlastníku /  uživateli či správci | Vydatnost  (m3) | Přístup-nost pro techniku |
| Chlum | požární nádrž | z MK u hasičské  zbrojnice, p.p.č.37, k.ú. Chlum | Město Lomnice n. Pop. / SDH Chlum | 9x5x1,5m 65 m3 | dobrá |
| Chlum | požární nádrž | Z MK – stará cesta  Lomnice-Chlum, p.p.č.96/1 + 96/3, k.ú. Chlum | Město Lomnice n. Pop. / SDH Chlum | 9x9x2m 160 m3 | dobrá |
| Ploužnice | požární nádrž | z MK od hasičské  zbrojnice, p.p.č.91/1, k.ú. Ploužnice | 1/2 Vaněk Pavel,  1/2 Vaněk Zdeněk / SDH Ploužnice | 15x17  x 1m  250 m3 | dobrá |
| Košov | požární nádrž | z MK Košov-  Morcinov, p.p.č.169/8, k.ú. Košov | Město Lomnice n. Pop. / SDH Košov | 8x4x1,5m 40 m3 | špatná pro CAS |
| Morcinov | požární nádrž | z MK Košov-  Morcinov, p.p.č.373/2, k.ú. Košov | Město Lomnice n. Pop. / SDH Košov | 10x7  x1,8m  120 m3 | dobrá |
| Skuhrov | požární nádrž | z MK, p.p.č.1224 + st.p.č.81 | Lauschová Irena,  Město Lomnice n. Pop. / SDH Rváčov | 5x3x1,5m 20 m3 | dobrá |
| Nové Dvory | požární nádrž | z MK, p.p.č.3449 + 3442, k.ú. Lomnice n. Pop. | Město Lomnice n. Pop.  Blažek Miloslav | 15x20  x1m  250 m3 | dobrá |
| Želechy | požární nádrž | z MK na návsi, p.p.č.127/2, k.ú. Želechy | Město Lomnice n. Pop. / SDH Želechy | 10x10  x1m  100 m3 | dobrá |
| Lomnice n. P. | rybník | „Matouš“ | Hubalová Iva, Liberec/  JPO II Lomnice n. Pop. | více než 500 m3 | dobrá |
| Lomnice n. P. | rybník | „Obora“ | Město Lomnice n. Pop.  JPO II Lomnice n. Pop. | více než 500 m3 | dobrá |
| Lomnice n. P. | vodní nádrž | areál u Technolenu TT, a.s. u nádraží ČD | Město Lomnice n. Pop. JPO II Lomnice n. Pop. | více než 500 m3 | dobrá |

2) Vlastník nebo uživatel těchto zdrojů pro hašení požáru je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení.

## Příloha č. 4

## Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2013

### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu libereckého kraje

Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území Města Lomnice nad Popelkou (části obce: Chlum) v závislosti na příslušném stupni poplachu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stupeň | Jednotka požární ochrany | Kategorie JPO |
| I. | JSDHO Lomnice nad Popelkou | II/1 |
| JSDHO Lomnice nad Popelkou | III/1 |
| HZS Libereckého kraje, stanice Semily | I |
| JSDHO Valdice | II/1 |
| II. | JSDHO Nová Ves nad Popelkou | III/1 |
| JSDHO Košťálov | III/1 |
| JSDHO Libštát | III/1 |
| JSDHO Železnice | III/1 |
| HZS Královehradeckého kraje, stanice Jičín | I/1 |
| JSDHO Jilemnice | II/1 |
| III. | HZS Královéhradeckého kraje, stanice Nová Paka | I |
| JSDHO Semily | III/1 |
| JSDHO Rovensko pod Troskami | III/1 |
| JSDHO Stará Paka | III/1 |
| JSDHO Karlovice | III/1 |
| Z | Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky požární ochrany kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob či fyzických osob. | |

Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území Města Lomnice nad Popelkou (části obce: Košov, Morcinov) v závislosti na příslušném stupni poplachu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stupeň | Jednotka požární ochrany | Kategorie JPO |
| I. | JSDHO Lomnice nad Popelkou | II/1 |
| JSDHO Lomnice nad Popelkou | III/1 |
| JSDHO Nová Ves nad Popelkou | III/1 |
| HZS Libereckého kraje, stanice Semily | I |
| II. | JSDHO Košťálov | III/1 |
| JSDHO Libštát | III/1 |
| JSDHO Valdice | II/1 |
| JSDHO Železnice | III/1 |
| HZS Královehradeckého kraje, stanice Jičín | I |
| JSDHO Rovensko pod Troskami | III/1 |
| III. | HZS Libereckého kraje, stanice Semily | I |
| JSDHO Hrubá Skála | III/1 |
| JSDHO Jilemnice | II/1 |
| JSDHO Semily | III/1 |
| JSDHO Stará Paka | III/1 |
| Z | Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky požární ochrany kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob či fyzických osob. | |

Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území Města Lomnice nad Popelkou (části obce: Horní Lomnice, Hrádka, Lomnice nad Popelkou, Nové Dvory) v závislosti na příslušném stupni poplachu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stupeň | Jednotka požární ochrany | Kategorie JPO |
| I. | JSDHO Lomnice nad Popelkou | II/1 |
| JSDHO Lomnice nad Popelkou | III/1 |
| HZS Libereckého kraje, stanice Semily | I |
| JSDHO Nová Ves nad Popelkou | III/1 |
| II. | JSDHO Košťálov | III/1 |
| JSDHO Libštát | III/1 |
| JSDHO Valdice | II/1 |
| HZS Libereckého kraje, stanice Jilemnice | I |
| HZS Královehradeckého kraje, stanice Nová Paka | I |
| JSDHO Železnice | III/1 |
| III. | JSDHO Jilemnice | II/1 |
| JSDHO Semily | III/1 |
| JSDHO Rovensko pod Troskami | III/1 |
| JSDHO Karlovice | III/1 |
| JSDHO Roztoky u Jilemnice | III/1 |
| Z | Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky požární ochrany kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob či fyzických osob. | |

Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území Města Lomnice nad Popelkou (části obce: Ploužnice) v závislosti na příslušném stupni poplachu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stupeň | Jednotka požární ochrany | Kategorie JPO |
| I. | JSDHO Lomnice nad Popelkou | II/1 |
| JSDHO Lomnice nad Popelkou | III/1 |
| HZS Libereckého kraje, stanice Semily | I |
| JSDHO Nová Ves nad Popelkou | III/1 |
| II. | JSDHO Valdice | II/1 |
| JSDHO Košťálov | III/1 |
| JSDHO Libštát | III/1 |
| JSDHO Železnice | III/1 |
| HZS Královehradeckého kraje, stanice Jičín | I |
| HZS Královehradeckého kraje, stanice Nová Paka | I |
| III. | JSDHO Jilemnice | II/1 |
| JSDHO Semily | III/1 |
| JSDHO Rovensko pod Troskami | III/1 |
| JSDHO Stará Paka | III/1 |
| JSDHO Karlovice | III/1 |
| Z | Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky požární ochrany kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob či fyzických osob. | |

Seznam jednotek požární ochrany zasahujících na území Města Lomnice nad Popelkou (části obce: Rváčov, Černá, Dráčov, Tikov, Skuhrov) v závislosti na příslušném stupni poplachu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stupeň | Jednotka požární ochrany | Kategorie JPO |
| I. | JSDHO Lomnice nad Popelkou | II/1 |
| JSDHO Lomnice nad Popelkou | III/1 |
| HZS Libereckého kraje, stanice Semily | I |
| JSDHO Nová Ves nad Popelkou | III/1 |
| II. | JSDHO Košťálov | III/1 |
| JSDHO Libštát | III/1 |
| JSDHO Rovensko pod Troskami | III/1 |
| HZS Libereckého kraje, stanice Semily | I |
| HZS Libereckého kraje, stanice Jilemnice | I |
| JSDHO Valdice | II/1 |
| III. | JSDHO Semily | III/1 |
| JSDHO Jilemnice | II/1 |
| JSDHO Hrubá Skála | III/1 |
| JSDHO Karlovice | III/1 |
| JSDHO Železnice | III/1 |
| Z | Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky požární ochrany kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob či fyzických osob. | |

*Požární jednotky jsou na místo povolávány prostřednictvím operačního střediska hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního odboru Semily nebo na vyžádání velitele zásahu.*

*Při vyhlašování přímo vyššího stupně jsou přivolávány automaticky postupně jednotky od nejnižšího stupně požárního poplachu.*