Příloha. č. 3 k obecně závazné vyhlášce Obce Rozvadov, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů

(pro obec Rozvadov)

| Část obce | Označení vodního zdroje (druh, název, místo ČS) |
| --- | --- |
| Rozvadov | Vodovodní síť ⌀ 100 mm 2 ks H |
|  | Koupaliště |
|  | Vodní nádrž v areálu Net 4 Gas |
|  | Rybník za kasinem |
| Svatá Kateřina | Kateřinský potok |
|  | Vodní nádrž pod parkovištěm kamionů |
| Rozcestí | Kateřinský potok |
| Diana | Kateřinský potok (na začátku Diany) |
|  | Vodní nádrž za stájemi |
| Nové Domky | Požární nádrž |
| Milíře | Cisterna |