5/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

kterou se upřesňují

# PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTŇUJE VĚTŠÍ POČET OSOB

Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 17. září 2003 rozhodlo vydat na základě § 10 a  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu § 29 odst.1, písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Plzeňského kraje č. 3/2003 ze dne 16.4.2002, tuto  obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Článek 1

Vyhláška je platná na celém území města a vztahuje se na právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.

ČÁST DRUHÁ

Článek 2

Úvodní ustanovení

(1) Vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských,  zábavních, politických,  obchodních,  náboženských  a  jiných  obdobných akcí a shromáždění, kterých  se zúčastňuje větší  počet osob (dále  jen „akce“).1),2)

(2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, město nebo úřad, který pořádá akci na území města; též svolavatel 2) (dále jen „organizátor akce“).

---------------------------------------

- § 27 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Článek 3

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích -  souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

- ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 4 odst. 4,

- shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob, 3)

- vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),4)

- venkovním shromažďovacím prostorem - prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo

polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.),4) prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem. 2)6)

(2) Členění akcí podle místa konání a počtu osob

- akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem 5)

  - u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),

  - u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně),

- akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem 5)

- u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),

- u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem 5) stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem 5) stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),

- akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, 2),6) kterých se zúčastní 900 osob a více;

-----------------------------------------

- Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

- Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

ČÁST TŘETÍ

Článek 4

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

(1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor nebo stavbu, které jsou k tomuto účelu určeny v souladu se zvláštním právním předpisem 7), anebo veřejné prostranství a prostor pod širým nebem v souladu se zvláštním právním předpisem 8) přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle čl. 3, odst. 2 písm. a) a b).

(2) K pořádání akcí podle čl. 3, odst. 2, písm. a), bod 2. a b) bod 2. v případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle odst. 5, zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č. 4, této vyhlášky.

(3) Při akcích podle čl. 3 odst. 2, písm. c) organizátor akce oznámí městskému úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s touto vyhláškou.

(4) V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa) kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědností stanoven smlouvou. 9)

(5) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. 10)

(6) V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle odst. 10 včetně odstranění zjištěných závad.

(7) Organizátor akce (právnická či podnikající fyzická osoba) 11) zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka“) a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Je-li organizátorem akce nepodnikající fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů starších osmnácti let.

(8) Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby

- činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, 12)

- byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě; (některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky),

- byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

(9) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany

- účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

- osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelská služba),

- účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí; dále jen „účinkující“)

(10) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci - před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této vyhlášky. V případě, že

- byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny - organizátor akci nezahájí,

- v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření  -  organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny - únik, záchrana osob nebo majetku.

(11) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí

- vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru;  musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,

- umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,

- rozmístění a umístění 13) hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

(12) Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek této vyhlášky, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.

(13) Při stanovení požadavků požární bezpečnosti provizorií, tj. dočasných staveb, sloužících ke krátkodobým (jednorázovým, sezónním apod.) akcím výstavního, prodejního, zábavního apod. charakteru, se tyto shromažďovací prostory posuzují dle normativních požadavků. 14) Tímto není dotčen zvláštní předpis. 15)

----------------------------------------------------------------

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- § 18 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

- § 2 zákona č. 133/1985 Sb.

- § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečností a výkonu státního požárního dozoru.

- § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- § 16 a 16a zákona č. 133/1985 Sb., § 24 vyhlášky č. 46/2001 Sb.

- § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Článek 5

(1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu/produkce/představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle čl. 4 odst. 5, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti. 16)

(2) V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem 17) realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot 16) nebo snížení hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle čl. 4 odst. 10 před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

(3) Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrozařízení ve stáncích) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů 18);  plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je zakázáno.

(4) Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného Hasičského záchranného sboru 19), který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

----------------------------------------

- § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb.

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- Např. vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

- Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Článek 6

(1) Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně 20), této vyhlášky a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci.

(2) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

(3) Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně).

------------------------------------------

- Např. zákon č. 133/1985  Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST ČTVRTÁ

Článek 7

Kontrola dodržování podmínek

Kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto nařízením provádí Hasičský záchranný sbor. 21)

--------------------------------------------

- § 26 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Článek 8

Sankce

(1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou může mu být uložena pokuta ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST PÁTÁ

Článek 9

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) U akcí uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky, je organizátor akce povinen předložit městu zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě, že místo konání akce přesahuje katastrální území města, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu.

(2) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně 22) a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. listopadu 2003.

------------------------------------------

- Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

starostka města

JUDr. Jiřina RIPPELOVÁ

místostarosta

Ing. Petr KOCMAN

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2003

NĚKTERÉ PODROBNOSTI, KTERÉ UPLATNÍ ORGANIZÁTOR AKCE PŘI ZŘIZOVÁNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY A STANOVENÍ JEJÍCH ÚKOLŮ

1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky

- složení požární hlídky z nižšího počtu osob než je stanoveno v čl. 4 odst. 7 této vyhlášky, nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky,

- vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací,

- do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu),

- členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti, 23)

- velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA" (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem),

- úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

2. Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární

hlídky

2.1 Velitel

- odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

- zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 4 odst. 10 této vyhlášky ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

- předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,

- předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.

2.2 Požární hlídka

- provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

- je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 6 odst. 1 této vyhlášky a v případě nebezpečí z prodlení také podle čl. 4 odst. 10 písm. b) této vyhlášky,

- plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

2.3 Osoba, zařazená do požární hlídky je povinna

- zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení se s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující funkčnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením), vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

- k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

- nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“,

- provést ukončení asistenční služby a informovat o jejím ukončení a průběhu pořadatele.

2.4 Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

----------------------------------------

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2003

Podrobnosti k provádění kontrol podle čl. 4 odst. 10 této vyhlášky

Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí

a) před zahájením akce

- v souladu s předpisy o požární ochraně, a to osobou odborně způsobilou (§ 5, 6 a 11 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně a § 12 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, jejichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

- v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. kontrola stavu únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, příjezdových komunikací, kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnostními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

b) v průběhu akce

1) pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpovědnosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové komunikaci musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),

2) v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohrožena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí možnost jejího přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.

c) po ukončení akce

1) provede kontrolu, zda se v daném prostoru nenachází nepovolané osoby,

2) ověří, že v daném prostoru nenastala situace, která by mohla vyvolat bezprostřední nebezpečí vzniku požáru.

Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 5/2003

Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle

čl. 9 odst. 1 této vyhlášky

- Shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující i pouliční průvody a manifestace.

- Jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodě 1. včetně kulturních a sportovních akcí pořádaných mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný počet zúčastněných osob přesahuje ve vnitřním shromažďovacím prostoru 200 osob a ve vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 5/2003

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) podle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky

Není-li pro prostor (stavbu) v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce v rámci stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany akce (viz § 3 odst. 5 této vyhlášky) zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje

- velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,

- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,

- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

- způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo, jakým způsobem oznámí nutnost evakuace včetně určených únikových komunikací východů atd.), pomoci při zdolávání požáru,

- počet, situování, kapacita (šířky) únikových komunikací a východů včetně pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,

- rozmístění, typ (D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů,

- počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů,

- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu/prostoru instalovány,

- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,

- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být součástí odborné přípravy požární hlídky.