MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště

Obecně závazná vyhláška města Mnichovo Hradiště

kterou se stanoví

PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště se se na svém zasedání konaném dne 17. 02. 2025 usnesením číslo 12/2025 usneslo vydat na základě zmocnění v § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1
Úvodní ustanovení

#### Touto vyhláškou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích pořádaných na území města Mnichovo Hradiště, kterých se zúčastní větší počet osob (dále jen „akce“).

- Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá organizátor akce (dále jen „organizátor“), není-li smlouvou mezi ním a vlastníkem či provozovatelem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou veřejného prostranství, sjednáno jinak.

#### Čl. 2
Vymezení pojmů

- Akcí se pro účely této vyhlášky rozumí společenský, kulturní, politický, obchodní, sportovní, náboženský a jiný organizovaný podnik, který je pořádán:

  - ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo z kolaudačního rozhodnutí vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, pokud součástí akce jsou požárně nebezpečné atrakce (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.),

  - ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nevyplývá počet osob, pro které je prostor určen, a počet účastníků činí 200 a více osob,

  - ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterého se účastní 300 a více osob; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se účastní 1000 a více osob,

  - v podobě jiné akce, pokud tak stanoví její organizátor, a to na základě vyhodnocení požárního nebezpečí (zejména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu, únikových cest, struktury účastníků akce /osoby s omezenou schopností pohybu apod.).

- Pro účely této vyhlášky se rozumí:

  - shromažďovacím prostorem prostor určený pro shromažďování osob, ve kterém počet osob přepočtený na jednotku plochy převyšuje mezní normové hodnoty. Za shromažďovací prostor se nepovažují samostatná úniková cesta a prostory, které osoby dočasně využívají při probíhající evakuaci osob;

  - venkovním shromažďovacím prostorem shromažďovací prostor neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), popř. okolním terénem nebo přírodním prostředím (např. svah, skála, vodní plocha); za venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném nebo částečně uzavřeném volném prostranství (dvoře apod.), ohraničený na nejméně 50 % délky svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou;

  - vnitřním shromažďovacím prostorem shromažďovací prostor vymezený po obvodě a shora stavebními konstrukcemi. Za stavební konstrukce se v této souvislosti považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha, svinovací žaluzie apod.) nebo krátkodobé, popř. dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.).

- Pokud má shromažďovací prostor charakter vnitřního i venkovního prostoru, posuzuje se vždy jako vnitřní shromažďovací prostor.

- Organizátorem se pro účely této vyhlášky rozumí právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba, která pořádá akci na území města, nebo též svolavatel, jde-li o shromáždění dle zvláštního právního předpisu.

- Stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích se rozumí souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení.

#### Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při akcích

- K pořádání akcí lze využívat pouze stavby k tomuto účelu určené podle zvláštního právního předpisu, přičemž nesmí být překročen počet osob pro tuto stavbu stanovený projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo kolaudačním rozhodnutím.

- Prostory, v nichž se akce koná, musí svým provedením vytvářet podmínky k zajištění bezpečné evakuace osob a k zajištění bezpečného zásahu složek integrovaného záchranného systému.

- Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce, včetně přípravných prací (tzn. jakékoliv práce, instalace, umístění zařízení atd.), a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti, včetně odstranění zjištěných závad.

- Organizátor akce je povinen:

  - konání akce ohlásit na Městský úřad Mnichovo Hradiště a předložit doklady o zajištění požární bezpečnosti akce, a to ve lhůtě minimálně 2 pracovní dny před konáním akce;

  - zabezpečit požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v potřebném množství a rozsahu a udržovat je v provozuschopném stavu. Vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;

  - pokud dokumentací uvedenou pod písm. a) tohoto odstavce není stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, popřípadě nelze-li toto prokázat, zabezpečit a instalovat takové prostředky a zařízení v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů;

  - vytvářet v prostorách konání akce podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce, zejména:

    - zajistit trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,

    - zajistit umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku, vnitřních a vnějších zásahových cest,

    - stanovit opatření k zabezpečení evakuace a přiřadit osoby zodpovědné za provedení stanovených úkolů

    - zajistit trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce

    - zajistit volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, a to po celou dobu akce, po kterou se v prostoru vyskytují účastníci akce,

    - zajistit umístění atrakcí, prodejních stánků, ukázek, pódií apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení evakuace, aby nedošlo k znemožnění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením, věcným prostředkům požární ochrany, k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům plynu vody a případně dalších plynných či tekutých médií,

    - zajistit podmínky pro ohlášení požáru na příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru kraje (např. umožněním přístupu ke spojovacím prostředkům);

  - při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrozařízení nebo nádoby se stlačeným propanem nebo propan-butanem ve stáncích), zajistit dodržování požadavků zvláštních právních předpisů; plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén), je zakázáno.

- Při instalaci dalšího zařízení nebo vybavení (např. podium) se v konstrukcích střech, stropů a podhledů (včetně výplní jejich otvorů) shromažďovacích prostorů nesmí použít hmot, které při požáru odkapávají nebo odpadávají, popř. nejsou jinak zabezpečeny proti odpadávání či odkapávání. Pod podhledy v prostorách, v nichž se koná akce a zejména nad únikovými cestami, se nesmí umísťovat výzdoby a textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají nebo odkapávají.

Je-li organizátorem akce právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (dále jen „organizátor“) zřizuje tato preventivní požární hlídku.

- Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci – před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce. Organizátor:

  - nesmí zahájit akci při zjištění nedostatků v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce.

  - je povinen přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku, nebo na návrh preventivní požární hlídky, popř. pořadatelů.

- Organizátor informuje o stanovených opatřeních požární ochrany v přiměřeném rozsahu účastníky akce, např. rozmístěním informačních tabulek a bezpečnostních značek.

- Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

  - účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značek, pokyny uvedenými na pozvánce nebo vstupence apod.),

  - osoby podílející se na zabezpečení akce (preventivní požární hlídka nebo pořadatelé),

  - účinkující.

#### Čl. 4
Sankční ustanovení

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je postihováno podle zvláštních právních předpisů.

#### Čl. 5
Společné ustanovení

#### Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy týkajícími se požární ochrany při akcích a dalšími souvisejícími právními předpisy (např. z oblasti bezpečnosti práce, hygieny, kultury apod.).

#### Čl. 6
Závěrečná ustanovení

#### Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

| Ing. Jiří Plíhal v.r. starosta města | Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. v.r. místostarosta města | Ing. Jan Mareš v.r. místostarosta města |
| --- | --- | --- |

zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

§ 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

§ 5 odst. 1 písm. a) a § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů