**MĚSTO KUNOVICE**

**Zastupitelstvo města Kunovice**

**Obecně závazná vyhláška  
č. 1/2020,  
kterou se vydává požární řád města Kunovice**

Zastupitelstvo města Kunovice se na svém zasedání konaném dne 20. února 2020 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

***ČI. 1***

***Úvodní ustanovení***

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Kunovice.

***ČI. 2***

***Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě***

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Kunovice (dále jen „město") je zajištěna Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Kunovice (dále jen „JSDHM") podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. Velitel JSDHM plní úkoly stanovené zákonem o požární ochraně a předpisy souvisejícími a úkoly vyplývající dále z funkce velitele, udělené mu v rámci jmenování.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
3. zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně ve městě,
4. starosta města - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany města, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

***Čl. 3***

***Podmínky požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru  
se zřetelem na místní situaci***

(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje1 či města2 vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

(2) Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit minimálně 2 pracovní dny před jejím započetím na Městském úřadu Kunovice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku3.

***Čl. 4***

***Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě***

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno ohlasovňou požárů uvedené v čl. 7.

(2) Ochrana životu, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

***Čl. 5***

***Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení***

(1) Město zřídilo JSDHM, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

(2) Členové JSDHM se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese **nám. Svobody 364, 686 04 Kunovice,** anebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

***Čl. 6***

***Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti***

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů4.
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením5.
3. Město Kunovice nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

***Čl. 7***

***Ohlasovňa požárů, odkud lze hlásit požár a způsob jejího označení***

Město zřídilo následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů": **budova Městského úřadu, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice.**

***Čl. 8***

***Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě***

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH" vyhlašovaným elektronickou sirénou,
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje pomocí sms zpráv jednotlivým členům JSDHM Kunovice.

***Čl. 9***

***Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany***


Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Zlínského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

***Čl. 10***

***Zrušovací ustanovení***

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Požární řád města Kunovice ze dne 24.04.2003.

***Čl. 11  
Účinnost***

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgi; Kozelkova

místostarostka

Ing. Pavel Vardan  
starosta

1 § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně 2§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně 3 § 13 zákona o požární ochraně

4 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

s nařízení Zlínského kraje č. 6 ze dne 30.04.2012

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Zlínského kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád města Kunovice

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 21. 2. 2020

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: 8. 3. 2020

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  
z požárního poplachového plánu Zlínského kraje**

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží město Kunovice, které zřizuje JSDHM.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území města určeny podle I. až 3. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jednotky požární ochrany v 1. stupni požárního poplachu** | | | |
| **JPO = jednotka požární ochrany** | **První JPO** | **Druhá JPO** | **Třetí JPO** |
| **Název JPO** | Kunovice | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| **Kategorie JPO** | II | **1** | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotky požární ochrany ve II. stupni požárního poplachu** | | | | | | | |
|  | **První JPO** | **Druhá JPO** | **Třetí JPO** | **Čtvrtá JPO** | **Pátá JPO** | **Šestá JPO** | **Sedmá JPO** |
| **Název**  **JPO** | **Hluk** | Uherský Ostroh | Buchlovice | Vlčnov | Staré  Město | Ostrožská Nová Ves | Nedakonice |
| **Kategorie JPO** | **III** | 1 | II | II | V | V | II |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednotky požární ochrany ve III. stupni požárn** | | | | **ího poplachu** | |
|  | **První JPO** | **Druhá JPO** | **Třetí JPO** | **Čtvrtá JPO** | **Pátá JPO** |
| **Název JPO** | Veselí nad Moravou | Babice | Kostelany nad Moravou | UH - Vésky | Uherské  Hradiště |
| **Kategorie JPO** | **1** | II | V | V | V |

Požární technika a věcně prostředky požární ochrany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet** |
| Kunovice | JPO ll/l | CAS 24/1750/170-M1Z DENNIS s vybavením dle vyhlášky | 1 |
| CAS 30/9000/540-S2 VH SCANIA s vybavením dle vyhlášky | 1 |
| Požární plošina PP 20 (Š 706 RTO) s vybavením dle vyhlášky | 1 |

Minimální požadavky na vybavení JSDHM stanovuje příloha č. 4 vyhlášky o jednotkách PO, které se odvíjí od kategorie jednotky.

Další vybavení nad rámec požadavků vyhlášky o jednotkách PO se odvíjí z předurčenosti JSDHM pro záchranné práce, např. v systému předurčenosti pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách, předurčenosti na havárie spojené s únikem nebezpečných látek, a dále z předurčenosti pro plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

**A) Přehled zdrojů vody**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita m3** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| umělé | **Hydrantová síť:**  tř. Vítězství (poblíž SSZ křižovatky u obchvatu)  U Pálenice (u základní školy)  Na Bělince (Luční, bývalé hasičské hřiště) **nám. Svobody (u hasičské zbrojnice)** Lidická (na konci zástavby města směr Míkovice) Farská (uprostřed ulice)  Osvobození (poblíž vodojemu čerpací stanice)  **Panská (na západní straně objektu PIK)**  **Vodojem čerpací stanice** |  | Novoveská  346 | celoroční  celoroční |

Pozn. U tučně zvýrazněných hydrantů provádět pravidelnou kontrolu provozuschopnosti.

B) Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů

