**OBEC VRACLAV**

Zastupitelstvo obce Vraclav

**Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 3/2021**

**Požární řád obce Vraclav**

Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 15**.** 12. 2021 usneslo vydat svým usnesením č. 238/21 na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 nařízení vlády České republiky č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v pozdějším znění a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1**

**Úvodní ustanovení**

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob**

**pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen “JSDHO”) podle čl. 4 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:
2. jednotka Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, stanice Vysoké Mýto, JPO I,
3. jednotka sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto, JPO II,
4. jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zámrsk, JPO III.
5. Zabezpečením požární ochrany v obci jsou pověřeni:
   1. starosta obce

1. odpovídá za stav požární ochrany v obci,

2. zřizuje JSDHO a jmenuje jejího velitele,

* 1. osoba odborně způsobilá[[1]](#footnote-1)  nebo technik požární ochrany[[2]](#footnote-2)

1. zpracovává dokumentaci stanovenou právními předpisy v oblasti požární ochrany,
2. zabezpečuje výkon požární prevence v obci.

**Čl. 3**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem krizových telefonů v obci uvedených v čl. 6.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.

**Čl. 4**

**JSDHO, kategorie, početní stav a vybavení**

1. Obec Vraclav zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO):
   1. JSDHO Vraclav se sídlem Vraclav 69 - požární zbrojnice, kategorie V,
   2. JSDHO Sedlec-Vraclav se sídlem Sedlec - požární zbrojnice, kategorie V.
2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
3. Členové JSDHO se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví podle příslušnosti určení sídla jednotky a to:
   1. do požární zbrojnice Vraclav 69,
   2. do požární zbrojnice Vraclav - Sedlec.

**Čl. 5**

**Přehled o zdrojích vody**

1. Obec stanovuje následující zdroje požární vody, které, musí svou kapacitou a umístěním umožnit účinný požární zásah:
   1. hydrantová síť na Vraclavi:
   2. podzemní hydrant za „Staňkovou“ studní u vrat č.p. 47,
   3. podzemní hydrant u stodoly kostela Sv. Václava č.p. 115,
   4. podzemní hydrant před č.p. 144, vila u cihelny,
   5. nadzemní hydrant v areálu společnosti ZEVAS VRACLAV, a.s., na rohu administrativní budovy.
   6. hydrantová síť na Sedleci:
   7. podzemní hydrant před č.p. 6, za obecním domem č.p. 72.
2. K požárním účelům je možno využít vodu z  těchto zdrojů:
   * 1. rybník ve Sv. Mikuláši, nástupní plocha pro cisternu, pravobřežní místní komunikace před stavidlem,
     2. otevřená nádrž na Sedleci před č.p. 46, nástupní plocha pro cisternu, levobřežní státní silnice III. třídy, na výjezdu z obce směr Vraclav.
     3. podzemní nádrž na Vraclavi, na návsi za křížem,
     4. otevřená nádrž na Sedleci ZEVAS VRACLAV, a.s., v areálu hospodářství Sedlec za administrativní budovou.
3. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánky obce s vyznačením zdrojů požární vody, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, které předává v jednom vyhotovení JSDHO uvedeným v čl. 4, vlastníkům a provozovatelům těchto zdrojů a Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje.
4. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
5. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

**Čl. 6**

**Seznam ohlašoven požárů a míst pro hlášení požárů**

Požár, který vznikne v obci, lze ohlásit:

1. za použití mobilních telefonů na tel. číslo 150, 112;
2. z telefonních stanic pevné sítě na tel. číslo 150, 112;
3. na ohlašovnu požárů – v budově obecního úřadu na adrese Vraclav čp. 66 nebo mobilní telefon č. 736 179 116, který má k dispozici starosta obce.

**Čl. 7**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Požární poplach pro JSDHO je vyhlašován operačním střediskem HZS Pardubického kraje. JSDHO je operačním střediskem povolávána k zásahu na území obce Vraclav.
2. Požární poplach v obci se vyhlašuje spuštěním sirény, která je umístěna na Obecním úřadě Vraclav č.p. 66 pomocí tlačítka u vchodových dveří, nebo pomocí tlačítka v hlásírně na obecním úřadě, a sirény, která je umístěna na požární zbrojnici na Sedleci pomocí tlačítka u vchodových dveří. Požární poplach pro místní požární jednotku se vyhlašuje sirénou tónem v délce 25 sekund, následuje 10 sekund mezera a opět tón 25 sekund - po uklidnění sirény lze vyhlášení poplachu opakovat. Případně i sirénou umístěnou na dopravním vozidle.

**Čl. 8**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany dle  požárního poplachového plánu kraje stanovuje nařízení Pardubického kraje[[3]](#footnote-3). Seznam předurčených jednotek pro zásah v jednotlivých stupních poplachu na území obce je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

**Čl. 9**

Porušení této vyhlášky lze postihnout podle zvláštních právních předpisů[[4]](#footnote-4).

**Čl. 10**

**Závěrečná a zrušovací ustanovení**

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 Požární řád obce.

**Čl. 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.

Oldřich Koblížek v.r. Pavel Osinek v.r.

starosta obce Vraclav místostarosta obce Vraclav

Přílohy k vyhlášce obce Vraclav č. 3/2021:

Příloha č. 1 - Seznam předurčených jednotek požární ochrany podle poplachového plánu Pardubického kraje

Příloha č. 2 - Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO), požární technika a věcné prostředky

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2021

Sejmuto z úřední desky dne: 31. 12. 2021

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce*.*

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2021

Seznam PŘedurčených jednotek požární ochrany Podle poplachového plánu Pardubického KRaje

1. Požární poplachový plán Pardubického kraje je mimo jiné trvale uložen na operačním a informačním středisku HZS Pardubického kraje.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce Vraclav určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **stupeň požárního poplachu** | | |
| **I.** | **II.** | **III.** |
| HZS Vysoké Mýto  JPO II | JSDHO Choceň  JPO II | JSDHP IVECO  JPO VI |
| JSDHO Vysoké Mýto  JPO II | JSDHO Běstovice  JPO V | JSDHO Svatý Jiří  JPO V |
| JSDHO Zámrsk  JPO III | JSDHO Libecina  JPO V | JSDHO Horní Jelení  JPO III |
| JSDHO Vraclav  JPO V | JSDHO Sedlec  JPO V | JSDHO Hrušová  JPO V |
|  | JSDHO České Heřmanice JPO V | JSDHO Cerekvice n/L  JPO III |
|  | HZS Ústí nad Orlicí  JPO I |  |

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2021

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO),

požární technika a věcné prostředky

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JSDHO Vraclav** | | | | | | | |
| Dislokace | kategorie JPO | | | počet členů | | | min počet čl.  v pohotovosti |
| Vraclav | V | | | 10 | | | 0 |
| **Požární technika a věcné prostředky:** | | | | | | | |
| CAS 25 LIAZ 101 | | SPZ: 1U1 7847 | | | 1 ks | | |
| Dopravní automobil FORD | | SPZ: 6E1 1814 | | | 1 ks | | |
| Přívěsná motorová stříkačka | | PPS-12 | | | 1 ks | | |
| Vzduchový kompresor | |  | | | 1 ks | | |
| Vozidlová analog.radiostanice | | MOTOROLA | | | 2 ks | | |
| Přenosná radiostanice | | MOTOROLA | | | 4 ks | | |
| Motorová pila řetězová | | Husqarna 365 x-torg | | | 1 ks | | |
| Kalové benzínové čerpadlo | | Pavliš a Hartman PH - progress 1400 | | | 1 ks | | |
| Plovoucí čerpadlo | | Pavliš a Hartman PH - Poseidon 1000 BS | | | 1 ks | | |
| **JSDHO Vraclav - Sedlec** | | | | | | | |
| Dislokace | kategorie JPO | | | počet členů | | | min počet čl.  v pohotovosti |
| Sedlec | V | | | 10 | | | 0 |
| **Požární technika a věcné prostředky:** | | | | | | | |
| CAS 25 Škoda RTHP | | | SPZ: UO 71-43 | | | 1 ks | |
| Přívěsná motorová stříkačka | | | PPS-12 | | | 1 ks | |

1. § 11 odstavec 1) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. § 11 odstavec 2) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně [↑](#footnote-ref-2)
3. nařízení Pardubického kraje č. 1/2008 a č. 2/2008 ve znění pozdějších nařízení [↑](#footnote-ref-3)
4. např. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-4)