**M Ě S T O B Í L I N A**

**Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,**

**požární řád**

*Zastupitelstvo města Bílina se na svém zasedání dne 15.12.2016 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):*

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Bílina (dále jen „město“) dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Bílina (dále jen „JSDH Bílina“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje:
3. zastupitelstvo města – projednáním stavu požární ochrany ve městě nejméně jedenkrát za rok, a dále vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,
4. městský úřad –
5. sledováním stavu požární ochrany ve městě, o čemž předkládá zastupitelstvu města zprávu, a to nejméně jedenkrát za rok, a dále vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,
6. prováděním pravidelných kontrol dodržování povinností města vyplývajících z předpisů o požární ochraně.

**Článek 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[[1]](#footnote-1))
2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.[[2]](#footnote-2))
3. Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

**Článek 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.

**Článek 5**

**JSDH Bílina, kategorie, početní stav a vybavení**

Město zřizuje dle čl. 2 odst. 1 vyhlášky JSDH Bílina. Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Bílina a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

**Článek 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů**

**a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.[[3]](#footnote-3))
2. Město nad rámec výše uvedeného nařízení stanoví[[4]](#footnote-4)) další zdroje vody pro hašení požárů, které jsou vymezeny v příloze č. 3 této vyhlášky.
3. Vlastník zdroje uvedeného v odst. 2 je povinen oznámit městu:
4. provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a to ve lhůtě nejméně 30 dnů před plánovaným termínem provádění prací,
5. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů,
6. zajišťovat průběžné opravy a provozuschopnost požárních hydrantů včetně kontrol jejich funkčnosti.
7. Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny též zákonem.[[5]](#footnote-5))

**Článek 7**

**Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Město zřizuje následující ohlašovnu požárů[[6]](#footnote-6)), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“ a která se nachází v budově Městské policie Bílina na adrese Želivského 50/1, Bílina, telefon 417 810 999 nebo 733 737 448.
2. Město nezřizuje další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.[[7]](#footnote-7))

**Článek 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován buď přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón).
2. V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst. 1 se požární poplach vyhlašuje prostřednictvím varovného a informačního systému pro obyvatele (tzv. bezdrátový rozhlas) nebo vozidlových rozhlasových zařízení voláním „Hoří“.

**Článek 9**

**Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu**

**z požárního poplachového plánu kraje**

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[[8]](#footnote-8)) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

**Článek 10**

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2014, Požární řád města, ze dne 04.09.2014.

**Článek 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

|  |
| --- |
| ………………………………. |
| Oldřich Bubeníček v. r.starosta |

|  |  |
| --- | --- |
| ….………………………………. | ………………………………. |
| Mgr. Veronika Horová v. r.1. místostarostka | Mgr. Zuzana Bařtipánová v. r.2. místostarostka |

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 05.01.2017

**Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**podle Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje**

Územní odbor Teplice HZS Ústeckého kraje – okres Teplice

**POŽÁRNÍ**

**POPLACHOVÝ PLÁN**

Pro město - obec: **Bílina**

 Bílina, Chudeřice Mostecké Předměstí, Pražské

Předměstí, Teplické Předměstí, Újezdské Předměstí

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň**  | **Jednotka** |
| **I.** | **HZS Bílina****HZSP Doly Bílina - Ledvice****SDH Hostomice** |
| **II.** | **HZS Teplice****HZS Duchcov****SDH Zabrušany****SDH Duchcov****SDH Měrunice****SDH Kostomlaty pod Milešovkou** |

**Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, požární řád**

**A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Bílina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dislokace JSDH Bílina** | **Kategorie JSDH Bílina** | **Minimální / aktuální počet členů** | **Počet členů družstva v pohotovosti** |
| Bílina – Chudeřice | JPO III | 12/9 | 1 + 3 družstvo nefunkční |

**B) Vybavení JSDH Bílina**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet kusů** |
| Osobní terénní vozidlo Nissan Double - cap | 1 |
| Přívěs za osobní vozidlo - Agados Handy | 1 |
| Čerpadlo kalové Herron 1200 | 1 |
| Plovoucí čerpadlo PH 1200 | 1 |
| Elektrocentrála Herron | 1 |

**Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, požární řád**

**Vymezení dalších zdrojů vody pro hašení požárů dle čl. 6 odst. 2 vyhlášky:**

Hydrantová síť SčVaK (s výjimkou hydrantů dle čl. 6 odst. 1 vyhlášky):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Umístění** | **Souřadnice x** | **Souřadnice y** | **typ** | **DN hydrantu** | **Hydrostatický tlak (Bar)** |
| Libkovická u č. p. 449 | -781802.94 | -985216.25 | podzemní | 80 | 4,8 |
| Křižovatka Fišerova/ Důlní | -781513.7 | -985475.25 | podzemní | 80 | 5 |
| Křižovatka Lidická /Mostecká | -781486.25 | -985762.8 | podzemní | 80 | 5,4 |
| Kyselská u č. p. 138  | -782373.56 | -986355.7 | nadzemní | 80 | 5,2 |
| Křižovatka Pražská/5. května u Lidlu  | -781461.44 | -986142.8 | nadzemní | 80 | 6,9 |
| Aléská u č. p. 230 | -781343.1 | -986512.2 | podzemní | 80 | 5,4 |
| Zahradní u č. p. 381-372 | -781060.8 | -986762.2 | podzemní | 80 | 4 |
| Fügnerova u č. p. 254 | -780945.2 | -986582.44 | podzemní | 80 | 5,5 |
| Křižovatka Teplická/M. Švabinského | -780831.6 | -984848.56 | podzemní | 80 | 4,2 |
| Vojanova  | -780491.5 | -984710.3 | podzemní | 80 | 5 |
| Sídliště Za Chlumem u č. p. 729 | -780110.5 | -985097.75 | podzemní | 80 | 5,1 |
| Sídliště Za Chlumem u č. p. 762 | -780492.25 | -985365.6 | podzemní | 80 | 5 |
| Sídliště Za Chlumem u č. p. 791 | -780207.9 | -985453.4 | podzemní | 80 | 5 |
| Teplická u č. p. 547 | -780964.06 | -985031.7 | podzemní | 80 | 5 |
| Východní u č. p. 871 | -780491.06 | -985054.1 | podzemní | 80 | 3,8 |
| Litoměřická u č. p. 237 | -780653.1 | -985706.7 | podzemní | 80 | 6 |

1. )nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12.11.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů [↑](#footnote-ref-1)
2. )nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12.11.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob [↑](#footnote-ref-2)
3. )nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29.2.2012; toto nařízení stanoví následující zdroj vody k hašení požárů pro město Bílina: **rybník** – 2x údolí Bezovka 5 000 m3 (obec), **rybník** – m. č. Štěpánov 1650 m3 (Lesy ČR, s. p. správa toků Hradec Králové), **rybník** – m. č. Štěpánov 175 m3 (Lesy ČR, s. p. správa toků Hradec Králové) a **hydrantová síť** – hydrant ul. Čs. Armády, ul. Tyršova, ul. kpt. Jaroše (SčVaK) /pozn. ul. kpt. Jaroše přejmenována na Sídliště U Nového nádraží/ [↑](#footnote-ref-3)
4. ) jedná se o zdroje ve vlastnictví města nebo jiných subjektů, se kterými se město dohodlo o zařazení mezi stanovené zdroje vody k hašení požárů [↑](#footnote-ref-4)
5. ) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně („*Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.*“), § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně („*Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.*“); § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně („*Fyzická osoba je povinna zajistit přístup k uzávěrům vody a zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání.*“) [↑](#footnote-ref-5)
6. ) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS [↑](#footnote-ref-6)
7. )k hlášení požárů lze využít rovněž např. síť veřejných telefonních stanic (budek) označených symbolem telefonního čísla 112 nebo 150; požár je možné nahlásit rovnou v požární stanici HZS Bílina na adrese Sídliště U Nového nádraží 678/10 (dříve kpt. Jaroše) [↑](#footnote-ref-7)
8. ) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20.7.2011 [↑](#footnote-ref-8)