**O B E C B E Č O V**

**ZASTUPITELSTVO OBCE BEČOV**

**Obecně závazná vyhláška**

**požární řád**

*Zastupitelstvo obce Bečov se na svém zasedání dne 30.11. 2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):*

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Bečov (dále jen „obec“).

**Článek 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů obce Bečov (dále jen „JSDHO Bečov“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje:
3. zastupitelstvo obce – projednáním úrovně a stavu požární ochrany v obci minimálně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,
4. starosta obce – předkládáním zprávy o stavu požární ochrany v obci nejméně jedenkrát za rok zastupitelstvu obce k projednání, a dále vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně.

**Článek 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[[1]](#footnote-1))
2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.[[2]](#footnote-2))
3. Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

**Článek 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.

**Článek 5**

**JSDHO Bečov, kategorie, početní stav a vybavení**

Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO Bečov a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

**Článek 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů**

**a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.[[3]](#footnote-3))
2. Obec nad rámec výše uvedeného nařízení stanoví další zdroj vody pro hašení požárů, kterým je potok Srpina a požární nádrž v místní části Zaječice.
3. Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.[[4]](#footnote-4))

**Článek 7**

**Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Obec zřizuje ohlašovnu požárů[[5]](#footnote-5)), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, která se nachází v budově Obecního úřadu - policie Bečov na adrese Bečov 126, 435 26; telefon 602 106 904 nebo v době nepřítomnosti volat tel. 724 181 160 – starostka obce.
2. Obec nezřizuje další místo pro hlášení požárů, které je trvale označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

**Článek 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí prostřednictvím signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ", „HO-ŘÍ") po dobu jedné minuty.
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, audiotechnikou osazenou na požární technice nebo od úst k ústům.

**Článek 9**

**Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu**

**z požárního poplachového plánu kraje**

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[[6]](#footnote-6)) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

**Článek 10**

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004, Požární řád, ze dne 11. 11. 2004.

**Článek 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jaroslava Kramperová v. r.  místostarostka | Jitka Sadovská v. r.  starostka |

**Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky, požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje**

Územní odbor Most HZS Ústeckého kraje – okres Most

**POŽÁRNÍ**

**POPLACHOVÝ PLÁN**

Pro město - obec: **Bečov**

Kamenná Voda, Milá, Stránce, Zaječice,

Židovice u Bečova

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň** | **Jednotka** |
| **I.** | HZS Most SDH Bečov SDH Obrnice |
| **II.** | HZSP Litvínovská uhelná a.s. SDH Most – Rudolfce SDH Braňany SDH Lom SDH Libčeves SDH Postoloprty HZSP ČEZ, a.s., elektrárna Počerady |

**Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky, požární řád**

**A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDHO Bečov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dislokace JSDHO Bečov** | **Kategorie JSDHO Bečov** | **Počet členů** |
| Bečov | JPO V. |  |

**B) Vybavení JSDHO Bečov**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet kusů** |
| Cisternová automobilová stříkačka – CAS 25 Š – 706 RTHP (RZ) | 1 |
| Přívěsná přenosná motorová stříkačka – PPMS – 12 | 1 |
| Přenosná motorová stříkačka – PMS -12 | 1 |
| Přívěsná motorová stříkačka – 16 | 1 |
| Vzduchové dýchací přístroje +DRÄGER PSS 4000 | 4 |
| Vozidlová radiostanice - DIGITAL | 1 |
|  |  |
|  |  |

1. ) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů [↑](#footnote-ref-1)
2. ) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob [↑](#footnote-ref-2)
3. ) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012; toto nařízení stanoví následující zdroje vody k hašení požárů pro obec: **místní část Bečov** – hydrantová síť – u hasičské zbrojnice, u sportovní haly (SčVaK); **místní část Milá** – požární nádrž – v obci, při levé straně vozovky od obce Bečov 80 m3 (obec Bečov) ; **místní část Zaječice** – rybník – od obce Korozluk, před obcí vlevo, cca 300 m (ČRS) [↑](#footnote-ref-3)
4. ) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. ) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS [↑](#footnote-ref-5)
6. ) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 2011 [↑](#footnote-ref-6)