**M Ě S T O K R Y R Y**

**ZASTUPITELSTVO MĚSTA KRYRY**

**Obecně závazná vyhláška 2/2023,**

**požární řád**

*Zastupitelstvo města Kryry se na svém 4. zasedání dne 22.02.2023 usneslo usnesením č. 25 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):*

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Kryry (dále jen „město“).

**Článek 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Kryry (dále jen „JSDH Kryry“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 se úkoluje:
3. zastupitelstvo města – projednáním úrovně a stavu požární ochrany ve městě minimálně jedenkrát za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně,
4. starosta města – předkládáním zprávy o stavu požární ochrany ve městě nejméně jedenkrát za rok zastupitelstvu města k projednání, a dále vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně.

**Článek 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením.[[1]](#footnote-1))
2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanoví kraj svým nařízením.[[2]](#footnote-2))
3. Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

**Článek 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky.
2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.

**Článek 5**

**JSDH Kryry, kategorie, početní stav a vybavení**

Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Kryry a její vybavení požární technikou a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

**Článek 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů**

**a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.[[3]](#footnote-3))
2. Město nad rámec výše uvedeného nařízení nestanoví další zdroj vody pro hašení požárů.
3. Přehled některých zdrojů vody pro hašení požárů dle odst. 1 je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.
4. Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny zákonem.[[4]](#footnote-4))

**Článek 7**

**Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Město zřizuje ohlašovnu požárů[[5]](#footnote-5)), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“, která se nachází v budově Městského úřadu Kryry na adrese Hlavní 1, 439 81, Kryry - telefonické spojení pevná linka 477 477 973, mimo pracovní dobu Městského úřadu Kryry je provoz ohlašovny požárů zajištěn na mobilních telefonech 724 179 916 (ohlašovna požárů), 724 179 916 (starosta města) nebo 601 322 720 (velitel JSDH).
2. Město nezřizuje další místo pro hlášení požárů, které je trvale označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“.

**Článek 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón).
2. V případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu uvedeného v odst. 1 se požární poplach vyhlašuje prostřednictvím místního rozhlasu.

**Článek 9**

**Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu**

**z požárního poplachového plánu kraje**

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[[6]](#footnote-6)) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

###### **Článek 10**

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2015, Požární řád, ze dne 16. 12. 2015.

###### **Článek 11**

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Josef Kolář, v. r.1. místostarosta | PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček, v. r.starosta |

**Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky, požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje**

Územní odbor Žatec HZS Ústeckého kraje – okres Louny

**POŽÁRNÍ**

**POPLACHOVÝ PLÁN**

Pro město - obec: **Kryry**

 Kryry

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň** | **Jednotka** |
| **I.** | HZS PodbořanySDH KryrySDH Vroutek |
| **II.** | SDH LubenecSDH PodbořanyHZS ŽatecSDH JeseniceSDH Krásný DvůrSDH LibočanySDH Chýše |

Pro město - obec: **Kryry**

 Strojetice

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň** | **Jednotka** |
| **I.** | HZS PodbořanySDH KryrySDH Jesenice |
| **II.** | HZS ŽatecSDH PodbořanySDH LubenecSDH VroutekSDH Krásný DvůrHZS RakovníkSDH Libočany |

Pro město - obec: **Kryry**

 Běsno

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň** | **Jednotka** |
| **I.** | HZS PodbořanySDH KryrySDH Jesenice |
| **II.** | HZS ŽatecSDH LubenecSDH PodbořanyHZS RakovníkSDH VroutekSDH Krásný DvůrSDH Libočany |

Pro město - obec: **Kryry**

 Stebno

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň** | **Jednotka** |
| **I.** | HZS PodbořanySDH KryrySDH Lubenec |
| **II.** | SDH JeseniceSDH VroutekHZS ŽatecSDH PodbořanySDH ChýšeSDH ŽihleSDH Krásný Dvůr |

**Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky, požární řád**

**A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Kryry**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dislokace JSDH Kryry** | **Kategorie JSDH Kryry** | **Minimální počet členů** | **Počet členů družstva** |
| Kryry | JPO III | 12 | 1 + 3 |

**B) Vybavení JSDH Kryry**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet kusů** |
| DVS Avia 31 | 1 |
| CAS 25 LIAZ | 1 |
| CAS 32 T148 | 1 |
| T 805 | 1 |
| motorová pila PARTNER | 1 |
| Plovoucí čerpadlo FROGY | 1 |
| PPS 12 | 2 |
| PPS 8 | 1 |
| motorová pila JONSERED | 1 |
| elektrocentrála HERION 2700W | 1 |
| osvětlovací technika 500W halogen | 2 |
| plovoucí čerpadlo HONDA GXV390 | 1 |
| sada k zajištění dopravních nehod (sorbent, ucpávky, kužely, terče) | 1 |
| brodící kalhoty | 4 |
| dýchací přístroj SATURN S5 | 7 |
| nosítka (sada vakuová matrace) | 1 |
| přetlakový ventilátor PH – VP 450 | 1 |
| kalové čerpadlo elektrické DEA Septok 104 | 1 |

**Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky, požární řád**

**Přehled některých zdrojů vody pro hašení požárů dle čl. 6 odst. 1 vyhlášky:**

**Požární hydranty v místních částech města**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID GIS provozovatele vodovodu** | **Město** | **Část města** | **Ulice/bližší popis** | **Souřadnice X** | **Souřadnice Y** | **Funkce hydrantu** | **Nadzemní** |
| 70065 | Kryry | Stebno | u č. p. 115 | -813408.64 | -1028065.93 | požární hydrant | ne |
| 483128 | Kryry | Kryry | u p. p. č. 445/3 | -812401.64 | -1023213.43 | požární hydrant | ne |
| 512991 | Kryry | Kryry | Školní - před budovou Městského úřadu | -811837.14 | -1023250.38 | požární hydrant | ano |
| 240929 | Kryry | Kryry | Vodní – u č. p. 165 | -811923.88 | -1023398.86 | požární hydrant | ne |
| 115425 | Kryry | Běsno | u č. p. 3 | -805822.16 | -1023546.58 | požární hydrant | ne |
| 201633 | Kryry | Strojetice | u č. p. 130 | -808731.57 | -1023664.38 | požární hydrant | ne |
| 38225 | Kryry | Strojetice | u č. p. 5 | -808113.26 | -1023831.57 | požární hydrant | ne |
| 307969 | Kryry | Strojetice | u č. p. 116 | -807873.56 | -1024285.31 | požární hydrant | ne |
| 595846 | Kryry | Strojetice | u č. p. 128 | -807878.12 | -1024265.45 | požární hydrant | ne |

**Mapky**









1. ) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů [↑](#footnote-ref-1)
2. ) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob [↑](#footnote-ref-2)
3. ) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012; toto nařízení stanoví následující zdroje vody k hašení požárů pro město Kryry: **rybník** v místní části Běsno 400 m3 (obec), **potok** v místní části Běsno (obec), **hydrantová síť** v místní části Běsno (SčVaK), **rybník** v místní části Březnice 400 m3 (fyzická osoba), **rybník** Vroutecký 20.000 m3 (fa VHS Brno), **jezero** – Horní Jezírko 6.000 m3 (Lesy ČR), **říčka** Blanka (Povodí Ohře), **hydrantová síť** (SčVaK), **rybník** v místní části Stebno 20.000 m3 (VHS Brno), **hydrantová** **síť** v místní části Stebno (SčVaK), **rybník** v místní části Strojetice 500 m3 (obce) a **hydrantová síť** v místní části Strojetice (SčVaK) [↑](#footnote-ref-3)
4. ) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 17 odst. 1 písm. b) a e) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. ) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, povolává jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS [↑](#footnote-ref-5)
6. ) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 2011 [↑](#footnote-ref-6)