**STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST**

**ZASTUPITELSTVO MĚSTA MOSTU**



# Obecně závazná vyhláška

ze dne 24. listopadu 2022

**Požární řád statutárního města Mostu**

Zastupitelstvo města Mostu vydává usnesením č. ZmM/0039/2/2022 ze dne 24. listopadu 2022 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

**Požární řád statutárního města Mostu (dále jen „město“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle ustanovení § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.**

**Čl. II**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě**

1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Most (dále jen „JSDH Most“) podle čl. V této vyhlášky a dalšími jednotkami požární ochrany dle výpisu z Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje[[1]](#footnote-1) uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
3. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti stanovené právními předpisy o požární ochraně, vydanými k zabezpečení požární ochrany orgány kraje a obce.

**Čl. III**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech
a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

1. Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví kraj svým nařízením[[2]](#footnote-2). Město touto vyhláškou se zřetelem na místní situaci nestanoví další podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
2. Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob stanoví kraj svým nařízením[[3]](#footnote-3).
3. Podmínky zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví kraj svým nařízením[[4]](#footnote-4).
4. Každá podnikající fyzická a právnická osoba, která provozuje činnosti, si prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany provede začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí[[5]](#footnote-5) a následně zajišťuje podmínky požární bezpečnosti dle zákona o požární ochraně.
5. Město nestanoví se zřetelem na místní situaci podmínky požární bezpečnosti při činnostech
a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.

**Čl. IV**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě**

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno ohlašovnou požárů, uvedenou v čl. VII bod 1 této vyhlášky.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. V a příloze č. 1 této vyhlášky.
3. Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany je primárně zajištěna jednotkou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Most, se sídlem v Mostě – Velebudicích, ul. Dělnická 163, telefonní číslo tísňového volání „**112“** nebo „**150“**.

**Čl. V**

**JSDH Most, kategorie, početní stav a vybavení**

1. JSDH Most je jednotkou požární ochrany III. kategorie a je dislokována v městské části Rudolice. Její vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a početní stav jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
2. Za akceschopnost JSDH Most odpovídá velitel jednotky.

**Čl. VI**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti**

1. Město zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním
a vybavením umožnit účinný požární zásah, které stanoví nařízení kraje[[6]](#footnote-6).
2. Město nestanoví žádné další zdroje vody pro hašení požárů, mimo ty, které jsou již stanoveny nařízením Ústeckého kraje 6.
3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen[[7]](#footnote-7), v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje.
4. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný přístup pro požární mobilní techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další právnickou nebo fyzickou osobu, nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

**Čl. VII**

**Ohlašovna požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení**

1. Město zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou s nápisem „OHLAŠOVNA POŽÁRŮ“ v budově Městské policie Most, ul. Vladimíra Majakovského č. p. 2150/8, telefon č. **476 448 719** nebo **156**.
2. Město nezřizuje místa, odkud lze hlásit požár, která jsou trvale označena tabulkou „ZDE HLASTE POŽÁR“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ a „112“.
3. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události lze tyto skutečnosti nahlásit telefonicky na tísňovou linku „150“ nebo „112“. Obě linky jsou bezplatné.

**Čl. VIII**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě zajišťuje operační středisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón 10 sekund pauza 25 sekund tón).
2. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje sirénou, umístěnou na požárním vozidle.

Čl. IX

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Ústeckého kraje je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

**Čl. X**

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 28. června 2012 požární řád statutárního města Mostu a obecně závazná vyhláška č. 4/04 ze dne 9. září 2004 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.

**Čl. XI**

#### Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mgr. Jan Paparega v. r. Ing. Marek Hrvol v. r.

 primátor města náměstek primátora města

**SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY**

**Z POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU ÚSTECKÉHO KRAJE[[8]](#footnote-8)**

**POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSTECKÉHO KRAJE**

Pro město – obec: **Most**

Čepirohy, Ervěnice, Hořany, Komořany, Pařidla, Rudolice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno, Kopisty

|  |  |
| --- | --- |
|  **STUPEŇ** | **JEDNOTKA** |
| **I.** | HZS Most I HZS Most IIHZSP Litvínovská uhelná a. s. |
| **II.** | SDH Most – RudoliceSDH ObrniceSDH BraňanyHZS LitvínovSDH LomHZSP UNIPETROL RPA, s. r. o.HZSP UNITEDENERGY a. s. |

**DISLOKACE, KATEGORIE, POČET ČLENŮ, POŽÁRNÍ TECHNIKA
A VĚCNÉ PROSTŘEDKY PO JSDH MOST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DISLOKACE** | **KATEGORIE** | **MINIMÁLNÍ POČET ČLENŮ** | **MINIMÁLNÍ POČET ČLENŮ V HOTOVOSTI** |
| Rudolice | jednotka požární ochrany III | 12 | 1 + 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **POŽÁRNÍ TECHNIKA A VĚCNÉ PROSTŘEDKY PO** | **POČET** |
| TATRA T-815 cisternová automobilová stříkačka CAS 32 | 1 |
| TATRA T-815 cisternová automobilová stříkačka CAS 30 | 1 |
| FORD Transit – přepravní vozidlo | 1 |
| Elektrocentrála GEKO 4400 | 1 |
| Elektrocentrála HERON | 1 |
| Přenosná požární stříkačka TOHATSU | 1 |
| Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO | 1 |
| Plovoucí čerpadlo AQUAFAST | 1 |
| Plovoucí čerpadlo PH Cyklon 1 | 1 |
| Kalové čerpadlo HERON | 1 |
| Motorová pila 340 HUSQVARNA | 1 |
| Motorová pila 365 HUSQVARNA | 1 |
| Motorová pila HS 362 STIHL | 1 |
| Dýchací přístroje DRÄGER | 8 |

1. Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20. 7. 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje [↑](#footnote-ref-1)
2. Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003 ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003 ze dne 12.11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nařízení kraje č. 6/2003 ze dne 12.11. 2003, kterým se stanoví podmínky požární ochrany v budovách zvláštního významu. [↑](#footnote-ref-4)
5. § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-5)
6. Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012 ze dne 29. 2. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů požární vody k hašení požárů na území Ústeckého kraje. [↑](#footnote-ref-6)
7. § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-7)
8. Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, ze dne 20. 7. 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje [↑](#footnote-ref-8)