O B E C   TLUMAČOV

Nádražní 440

763 62 Tlumačov, okres Zlín

Obecně závazná vyhláška

obce Tlumačov

č. 2/2004

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastní větší počet osob

Zastupitelstvo obce Tlumačov se na svém zasedání dne 11. 2. 2004 usneslo vydat v souladu s §10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č.133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

čl. 1

- Vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“) 1) 2) v obci Tlumačov (dále jen „obec“).

- Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, nebo úřad, který pořádá akci na území obce; též svolavatel (dále jen organizátor)

- Vymezení druhů akcí, pro něž se stanoví podmínky požární bezpečnosti obec:

  - akce místního, obecního významu.

čl. 2

- Pro účely této vyhlášky se rozumí

  - stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,

  - ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 3 odst.,

  - shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob, 3)

  - vnitřním shromažďovacím prostorem – prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.), 4)

_______________________________________________________________________

1 ) § 29 odst. 1 písm. o) 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9 písm. a)

nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

2 ) Např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

3 ) Např. § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na

výstavbu, ČSN 73 0831.

4 ) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.

- venkovním shromažďovacím prostorem – prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.); prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem 2) 6).

- Členění akcí podle místa konání a počtu osob

  - akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a d) určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem 5)

    - u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),

    - u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),

  - akce ve venkovním shromažďovacím prostoru podle odst. 1 písm. c) a e) určeném k tomuto účelu v souladu se zvláštním právním předpisem:

    - u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),

    - u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník (dále se uplatňuje postup dle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně),

  - akce na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem 6), kterých zúčastní 900 osob a více.

ČÁST DRUHÁ

Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

čl. 3

- K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu se zvláštním právním předpisem7), přičemž nesmí být překročen maximální počet osob prokazatelně stanovený podle čl. 2 odst. 2 písm. a) a b).

- K pořádání akcí podle článku 2 odst. 2 písm. a) bod 2. a písm. b) bod 2. v případě, že pro objekt není v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle odst. 5., zpracování identifikační karty prostoru (stavby), kde stanoví:

- horní hranici počtu zúčastněných osob,

- způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,

- způsob zajištění evakuace, včetně pokynů k zabezpečení trvalé provozuschopnosti únikových komunikací a východů,

- rozmístění a typ vnitřního a vnějšího hydrantového systému,

- počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů,

- informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu - prostoru instalovány,

- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení, včetně přístupu k nim.

__________________________________________________________________________

5 ) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6 ) Např. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

7 ) Např. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky.

- Při akcích podle článku 2 odst 2 písm. c) organizátor akce oznámí příslušnému úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpečnost v souladu s tímto nařízením.

- V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědností stanoven smlouvou 8)

- Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem 9)

- V případě pořádání akcí opakované na tomtéž místě za shodných podmínek, může organizátor akce stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí provést kontrolu dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle odst. 10, včetně odstranění zjištěných závad.

- Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku (dále jen „požární hlídka") a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možností úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek. Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Jeli organizátorem akce 2 ) fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce stanovené tímto nařízením požární hlídce zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů 10)

- Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek, zejména aby

  - činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu 11)

  - byly vymezeny úkoly požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě; některé podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. l tohoto nařízení,

  - byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

- Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:

- účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky či prezentace akce),

- osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelskou službu),

- účinkující, osoby zajišťující program a vystoupení, prodejce, všechny osoby zajišťující technické zázemí (dále jen „účinkující").

_________________________________________________________________________

8 ) § 2 zákona č. 133/1985Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

9 ) § 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška

o požární prevenci)

10 ) § 6 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb.

11 ) § 16 a 16a zákona č. 133/1985 Sb., § 24 vyhl. č. 246/2001 Sb.

- Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečností pro akci před zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.

V případě, že:

- byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny - organizátor akci nezahájí,

- v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření - organizátor akci přeruší případně ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny - únik, záchrana osob nebo majetku.

- K vytvoření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:

- vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní - požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; vyznačení zákazu parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,

- umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např. požárním hydrantům),

- rozmístění a umístění 12 ) hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

Čl. 4

- Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí programu, produkce nebo představení jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle článku 3 odst. 5, přičemž musí být bran zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti 13).

- V prostorách, kde bylo jako součást stavby na základě dokumentace ověřené stavebním úřadem 5) realizováno zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí snížením hořlavosti stavebních hmot 13 ) nebo snížením hořlavosti scénických materiálů, musí být při kontrole podle článku 3 odst. 10 před zahájením akce k dispozici doklady o existenci a dodržení těchto úprav a o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.

- Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrozařízení ve stáncích) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů) 14) plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén), je zakázáno.

- Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného hasičského záchranného sboru kraje 15 ), které může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat.

____________________________________________________________________________

12 ) § 2 odst. 5 a 6 a § 3vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

13 ) § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky c. 246/2001 Sb.

Čl. 5

- Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně 16) této vyhlášky a dalších pokynů organizátora akce, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby vztahujících se k zabezpečení požární ochrany. V opačném případě organizátor, členové požární hlídky nebo pořadatelské služby mohou takovou osobu z účasti na akci vyloučit. Při vyloučení osoby z účastí na akci postupují dle předem stanovených pravidel.

- Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předmět, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).

- Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru (§17 odst. l písm. a) zákona o požární ochraně).

ČÁST TŘETÍ

Sankce

čl. 6

- Za porušení ustanovení tohoto nařízení podnikající fyzickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti nebo právnickou osobou muže být uložena pokuta dle § 11 zákona o krajích.

- Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickou osobou může být postiženo dle Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

čl. 7

- Organizátor akce je povinen předložit obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě pravidelně opakovaných akcí se zpráva předkládá pouze před první akcí. Pokud místo konání akce přesahuje katastrální území jedné obce, předkládá organizátor akce tuto zprávu i krajskému úřadu.

- Obec nebo krajský úřad mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a tímto nařízením. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

- Jedná-li se o akci, která je pořádána na území dvou nebo více krajů, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle nařízení dotčených krajů, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje vetší počet osob.

- Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně 16) a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených tímto nařízením a na jeho základě zabezpečuje organizátor akce.

_____________________________________________________________________________________________________________________

14 ) Např. vyhláška c. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházeni s nimi.

15 ) Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

16 ) Např. zákon č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb.

- Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené tímto nařízením se vztahuje také na akce, které se uskuteční po nabytí jeho účinností, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím jeho účinností.

- Kontrolu plnění tohoto nařízení je oprávněn provádět HZS kraje 17).

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2004

Ing. Jaroslav Ševela v.r.

starosta obce

Mgr. Rajmund Huráň v.r.

místostarosta obce

Vyvěšeno dne: 13. 2. 2004

Sejmuto dne: 1. 3. 2004

_________________________________________________________________________

17 § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb.