Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území města Brna[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Bohunice** | | | |
| **přírodní vodní zdroje**  *(řeky, potoky apod.)* | **přirozené a umělé nádrže na vodu**  *(studny, rybníky, přehrady, požární nádrže aj.)* | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody**  *(zásobníky technologické vody, nádrže na chladící vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy apod.)* ***[[2]](#footnote-2)*** |
| Název | Název | Název | Název |
| Adresa – umístění | Adresa – umístění | Adresa – umístění | Adresa – umístění |
| Čerpací stanoviště pro požární techniku | Čerpací stanoviště pro požární techniku |  | Příjezd požární techniky k čerpacímu stanovišti |
| říčka Leskava | MČ neeviduje | N – Kamenice (pod lávkou FN Brno) | MČ neeviduje |
| jih k. ú. Bohunice, podél trati |  | N – Jihlavská (u vjezdu do věznice) |  |
| příjezd z ulic Podsedky a Lány 38 |  | N – Běloruská vedle č. 6 |  |
|  |  | N – Okrouhlá u č. 11 |  |
|  |  | P – Kamenice (u vjezdu do FN Brno) |  |
|  |  | P – spojka Jihlavská – Kamenice |  |
|  |  | P – Vohnoutova x Neužilova |  |
|  |  | P – Lány x Arménská |  |
|  |  | P – Netroufalky |  |
|  |  | P – Spodní proti č. 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Bosonohy** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Pražská 81 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Pražská (u propoj. šachty s VOV) |  |
|  |  | P – Bosonožské nám. 34 |  |
|  |  | P – Přímá 14 |  |
|  |  | P – Hoštická 27 |  |
|  |  | P – Práčata 56 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Bystrc** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Černého 9 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Ečerova (u OD Albert) |  |
|  |  | N – Filipova |  |
|  |  | N – Foltýnova x Rerychova (u domova důchodců) |  |
|  |  | N – Odbojářská |  |
|  |  | N – Páteřní (parkoviště u OD Akát) |  |
|  |  | N – Přístavní (před hotelem Santon) |  |
|  |  | N – Štouračova (100m před č. 1) |  |
|  |  | N – Teyschlova 1 |  |
|  |  | N – Vejrostova (parkoviště) |  |
|  |  | P – Ečerova (u kotelny) |  |
|  |  | P – Filipova 2 |  |
|  |  | P – Foltýnova 23 |  |
|  |  | P – Kachlíkova 15 |  |
|  |  | P – Komínská 1 |  |
|  |  | P – Kuršova 20 |  |
|  |  | P – Laštůvkova 25 |  |
|  |  | P – Laštůvkova vedle č. 18 |  |
|  |  | P – Nad kašnou 22 |  |
|  |  | P – náměstí 28. dubna č. 26 |  |
|  |  | P – náměstí 28. dubna č. 38 |  |
|  |  | P – náměstí 28. dubna (za kostelem) |  |
|  |  | P – Páteřní x Kubíčkova |  |
|  |  | P – Píškova 3 |  |
|  |  | P – Štouračova 6 |  |
|  |  | P – Teyschlova x Chudčická |  |
|  |  | P – Vondrákova 40 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Černovice** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Charbulova 198 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Charbulova x Řehořova (park u ZŠ) |  |
|  |  | P – Cornovova 6 |  |
|  |  | P – křižovatka Charbulova x Vítězslavy Kaprálové |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Chrlice** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Jánošíkova | MČ neeviduje |
|  |  | N – V rejích 56 |  |
|  |  | P – Obilní |  |
|  |  | P – Zámecká |  |
|  |  | P – Podhrázní |  |
|  |  | P – křižovatka Břetislavova x Pěkná |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Ivanovice** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Černohorská x Mácova | MČ neeviduje |
|  |  | P – Mácova x Zelinky |  |
|  |  | P – Mácova 1 |  |
|  |  | P – Kouty 59 |  |
|  |  | P – Příjezdová 13 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Jehnice** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – náměstí 3. května | MČ neeviduje |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-jih** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Černovická 15 (u SAKO) | MČ neeviduje |
|  |  | N – Hněvkovského 81 (proti Baumaxu) |  |
|  |  | N – Kšírova proti č. 35–37 |  |
|  |  | N – Modřická 13 |  |
|  |  | N – Sokolova (u hřiště) |  |
|  |  | N – Svatopetrská 7–7a |  |
|  |  | N – Víděeňská 98 (u Ford Rašino) |  |
|  |  | N – Vídeňská 119 (před Chemontem) |  |
|  |  | N – Vídeňská 122 (u firmy Telkom) |  |
|  |  | N – Vídeňská x Moravanská |  |
|  |  | P – Bohunická 81 (u Drutěvy) |  |
|  |  | P – Bohunická u pekáren u č. 55a |  |
|  |  | P – Konopná 10 |  |
|  |  | P – Kšírova 125 |  |
|  |  | P – Kšírova 220 |  |
|  |  | P – Lomená x Pompova |  |
|  |  | P – Ořechovská u č. 33 |  |
|  |  | P – Sokolova 44 |  |
|  |  | P – Vídeňská 121 (u OSPAP) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Jundrov** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| řeka Svratka | MČ neeviduje | N – Veslařská x Nálepkova | MČ neeviduje |
| ul. Veslařská – za mostem |  | N – Veslařská (proti č. 205) |  |
| levý břeh Svratky |  | N – Březová 56 |  |
|  |  | P – Lelkova 69 |  |
|  |  | P – Nálepkova 53 |  |
|  |  | P – Sosnová 17 x Šeříková |  |
|  |  | P – Veslařská 56 (obch. středisko Svratka) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Kníničky** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – U památníku (naproti restauraci Marina) | MČ neeviduje |
|  |  | P – Hrázní (pod hotelem Neptun) |  |
|  |  | P – Hrázní (u hotelu Přehrada) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Kohoutovice** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Pisárecká x Lesní | MČ neeviduje |
|  |  | N – Libušina tř. x Vaňhalova |  |
|  |  | N – Voříškova 17 |  |
|  |  | N – Libušina tř. (u smyčky MHD) |  |
|  |  | P – Žebětínská 82 |  |
|  |  | P – Libušino údolí 106 |  |
|  |  | P – Libušino údolí 152 |  |
|  |  | P – Chalabalova 1 |  |
|  |  | P – Žebětínská za č. 1 |  |
|  |  | P – Talichova 22 |  |
|  |  | P – Voříškova 2 (vedle domu) |  |
|  |  | P – Bellova 22 |  |
|  |  | P – Bellova 23 |  |
|  |  | P – Nad Pisárkami 2 (hotel Myslivna) |  |
|  |  | P – Jírovcova 66 |  |
|  |  | P – Pavlovská 1 |  |
|  |  | P – Pavlovská 35 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Komín** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| řeka Svratka | MČ neeviduje | N – Branka 68 | MČ neeviduje |
| ul. Veslařská – za mostem |  | N – Kníničská (stáčecí místo BVK) |  |
| levý břeh řeky Svratky |  | N – Podveská – proti č. 521 |  |
|  |  | N – Řezáčova 3 |  |
|  |  | P – Absolonova 25 |  |
|  |  | P – Branka 10 |  |
|  |  | P – J. Jabůrkové 25 |  |
|  |  | P – Kristenova 8 |  |
|  |  | P – Lísky – u autosalonu |  |
|  |  | P – Řezáčova 58 |  |
|  |  | P – Ulrychova 36 |  |
|  |  | P – Ulrychova 57 |  |
|  |  | P – Vavřinecká 9 |  |
|  |  | P – Závist 24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Královo Pole** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Božetěchova, Mojmírovo nám. (u VUT) | MČ neeviduje |
|  |  | N – Purkyňova 44a |  |
|  |  | N – Purkyňova (naproti býv. Tesly č. 101) |  |
|  |  | N – Křižíkova x Trtílkova |  |
|  |  | N – Chodská 7, 9 |  |
|  |  | N – Sportovní (před hotelem BOBY) |  |
|  |  | N – Palackého tř. x Antonína Macka |  |
|  |  | P – Božetěchova 119 |  |
|  |  | P – Mánesova 3 |  |
|  |  | P – Mánesova 17 |  |
|  |  | P – Božetěchova x Kosmova |  |
|  |  | P – Mojmírovo nám. 4a |  |
|  |  | P – Poděbradova 55, 57 (u pneuservisu) |  |
|  |  | P – Palackého tř. 68 x Svatopluka Čecha |  |
|  |  | P – Riegrova 18 x Bulharská |  |
|  |  | P – Boženy Němcové 48 x Srbská (smyčka MHD) |  |
|  |  | P – Berkova x Bulharská |  |
|  |  | P – Slovanské nám. 7 |  |
|  |  | P – Dobrovského x Slovinská |  |
|  |  | P – Tyršova 31 x Vodova |  |
|  |  | P – Herčíkova 3 |  |
|  |  | P – Kociánka (v zatáčce nad domovem těl. postižených) |  |
|  |  | P – Rybníček 1 |  |
|  |  | P – Domažlická 6 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Líšeň** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Novolíšeňská u garáží | MČ neeviduje |
|  |  | N – Houbalova pod č. 11 |  |
|  |  | N – Trnkova |  |
|  |  | N – Houbalova (za Masarovou 1) |  |
|  |  | N – náměstí Karla IV. č. 13 |  |
|  |  | N – Josefy Faimonové 11a |  |
|  |  | N – Rotreklova 7 |  |
|  |  | N – Rotreklova x Koutného |  |
|  |  | P – Elplova 8 |  |
|  |  | P – Hřbitovní 16 |  |
|  |  | P – Hřbitovní x Trnkova 58 |  |
|  |  | P – Chmelnice 18 |  |
|  |  | P – Jedovnická x Podruhova |  |
|  |  | P – Klajdovská u MŠ x Svánovského |  |
|  |  | P – Kosíkova 2 |  |
|  |  | P – Kotlanova 8 |  |
|  |  | P – Kubelíkova 11 |  |
|  |  | P – Kubíkova proti č. 22 |  |
|  |  | P – Kučerova 13 |  |
|  |  | P – Neklež za č. 11 |  |
|  |  | P – Novolíšeňská x Molákova |  |
|  |  | P – Novolíšeňská x Goldova |  |
|  |  | P – Novolíšeňská x Hochmanova |  |
|  |  | P – Obecká 59 |  |
|  |  | P – Pohankova 7a |  |
|  |  | P – Poláčkova x Podruhova |  |
|  |  | P – Sedláčkova x Vlkova 1 |  |
|  |  | P – Scheinerova 4 |  |
|  |  | P – Strnadova 12 |  |
|  |  | P – Střelnice 42 |  |
|  |  | P – Synkova 2 |  |
|  |  | P – Šimáčkova 181 |  |
|  |  | P – Wintrova 32 |  |
|  |  | P – Wintrova 7 x Bukovského |  |
|  |  | P – Zlámanky x Ondráčkova |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Maloměřice a Obřany** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| řeka Svitava | MČ neeviduje | N – Kulkova | MČ neeviduje |
| ul. Mlýnské nábř. |  | N- Kulkova 30 |  |
| nad železničním mostem |  | N – Fryčajova (u BD kostky, vedle obchodu č. 147) |  |
|  |  | N – Fryčajova x Obřanská (u ordinace ) |  |
|  |  | N – Slaměníkova x Proškovo nám. (parčík) |  |
|  |  | P – Kulkova x Podzimní 1 |  |
|  |  | P – Kulkova – u kasáren |  |
|  |  | P – Kulkova 20 |  |
|  |  | P – Fryčajova 125 |  |
|  |  | P – Fryčajova 222 |  |
|  |  | P – Fryčajova mezi č. 135 a 139 (Výpustky) |  |
|  |  | P – Bílovická 7 x Fryčajova |  |
|  |  | P – Obřanská 87 |  |
|  |  | P – Hamry 11 |  |
|  |  | P – Franzova za č. 39 |  |
|  |  | P – Slaměníkova (u vrátnice cementárny, vjezd do Ferony) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Medlánky** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Kytnerova 4 (u objektu) | MČ neeviduje |
|  |  | N – Hudcova (u odbočky tram. č. 1, vozovna DPmB) |  |
|  |  | P – Matalova |  |
|  |  | P – Turistická x Žebětínek |  |
|  |  | P – Turistická, JZD |  |
|  |  | P – Hudcova 70 |  |
|  |  | P – Hudcova 72,74 |  |
|  |  | P – Obůrky x Hudcova |  |
|  |  | P – Koláčkova 28 |  |
|  |  | P – Sibiřská x Dudíkova 20 |  |
|  |  | P – Škrétova 8 |  |
|  |  | P – Jabloňová |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Nový Lískovec** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Oblá u č. 27 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Petra Křivky (u měnírny DPmB) |  |
|  |  | N – Petra Křivky x Kamínky |  |
|  |  | P – Travní u č. 7 (Kamenný vrch) |  |
|  |  | P – Rybnická u č. 46 |  |
|  |  | P – Raisova (u nemocnice) |  |
|  |  | P – Čtvrtě u č. 6 |  |
|  |  | P – Úpatní vedle č. 64 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Ořešín** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Klimešova 17 (náměstíčko u pomníku) | MČ neeviduje |
|  |  | P – Klimešova 78 (spojka Útěchov–Ořešín, u Ořešína) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Terezy Novákové 115 x Žilkova | MČ neeviduje |
|  |  | N – Terezy Novákové (u smyčky tramvaje) |  |
|  |  | N – Jandáskova (odbočka k Lachemě, u mostu ČD) |  |
|  |  | N – Boskovická vedle Novoměstské 23 |  |
|  |  | P – Díly 10 |  |
|  |  | P – Tumaňanova 2, směr Jandáskova |  |
|  |  | P – žel. stanice ČD Řečkovice (vchod Lachema) |  |
|  |  | P – Kronova 8 |  |
|  |  | P – bratří Křičků x Kárníkova 8 |  |
|  |  | P – Palackého nám. 8 (pod kostelem) |  |
|  |  | P – Horácké nám. 2 |  |
|  |  | P – Horácké nám. 9 |  |
|  |  | P – Novoměstská 63 |  |
|  |  | P – Brigádnická 30 x Úhledná |  |
|  |  | P – Tumaňanova 23 x Boženy Antonínové |  |
|  |  | P – Koláčkova 28,30 |  |
|  |  | P – Vránova x Filkukova |  |
|  |  | P – Škrétova 8 (za kotelnou) |  |
|  |  | P – Novoměstská 21 (hlavní ulice) |  |
|  |  | P – Vránova 2 |  |
|  |  | P – Sibiřská 103 x Dudíkova 20 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-sever** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Jugoslávská x Zemědělská | MČ neeviduje |
|  |  | N – Nováčkova u č. 1 |  |
|  |  | N – Helfertova 7d |  |
|  |  | N – Cejl 105 x Bratislavská |  |
|  |  | N – křižovatka Dusíkova x Okružní |  |
|  |  | N – nad křižovatkou Loosova x Okružní (směr BILLA) |  |
|  |  | N – Halasovo nám. 2 |  |
|  |  | N – Soběšická x Buchtova |  |
|  |  | N – Bieblova 2 |  |
|  |  | N – Tomkovo nám. x Valchařská (zastávka MHD) |  |
|  |  | N – Majdalenky (lékárna v objektu Orion – modře značen) |  |
|  |  | N – Majdalenky (objekt Orion, zadní část – modře značen)  N – Nejedlého x Seifertova |  |
|  |  | N – Útěchovská 62 |  |
|  |  | P – Černopolní 55 |  |
|  |  | P – Jugoslávská 38 x Helfertova |  |
|  |  | P – Venhudova 23a |  |
|  |  | P – Svitavská 31 |  |
|  |  | P – Netušilova 18 x Elgartova |  |
|  |  | P – Černopolní 9 (Dětská nemocnice) |  |
|  |  | P – Auerswaldova |  |
|  |  | P – Přadlácká 1 |  |
|  |  | P – Brechtova 9 |  |
|  |  | P – křižovatka Kupkova x Plachtova |  |
|  |  | P – Dřínova x Okružní (na brdku) |  |
|  |  | P – křižovatka Merhautova x Hořejší |  |
|  |  | P – křižovatka Nejedlého x Seifertova |  |
|  |  | P – křižovatka Soběšická x Studená |  |
|  |  | P – Zeiberlichova 34 x Melatín 1 |  |
|  |  | P – křižovatka Útěchovská x Dohnalova |  |
|  |  | P – Útěchovská 81 x Zeiberlichova |  |
|  |  | P – Mokrohorská 38 (vedle garáže) |  |
|  |  | P – Zeiberlichova 48 x Rozárka |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Slatina** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | požární nádrž | N – Drážní 7 | MČ neeviduje |
|  | Přemyslovo nám. (park) | N – Mikulčická x Kroměřížská |  |
|  |  | N – křižovatka Řípská x Tuřanka |  |
|  |  | N – Slavkovská |  |
|  |  | N – Tuřanka (Honeywell) – 3x |  |
|  |  | P – Černovičky 23 |  |
|  |  | P – Černozemní 47 |  |
|  |  | P – Dědická 18 |  |
|  |  | P – Kikrleho 11 |  |
|  |  | P – Podstránská 93 |  |
|  |  | P – Prostějovská 11 |  |
|  |  | P – Šmahova (u firmy Vombat) |  |
|  |  | P – Šmilovského 9 |  |
|  |  | P – Tuřanka 117 (Baštírna) |  |
|  |  | P – Vlárská 14 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Starý Lískovec** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Jemelkova | MČ neeviduje |
|  |  | N – Osová |  |
|  |  | N – Kosmonautů |  |
|  |  | P – Točná 5 |  |
|  |  | P – Malostranská 19 |  |
|  |  | P – Irkutská 3 |  |
|  |  | P – Dunajská x Oderská |  |
|  |  | P – U pošty 5 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-střed** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Barvičova 58 | MČ neeviduje |
|  |  | N – Bauerova –BVV Tuzex |  |
|  |  | N – Benešova 22 (vedle Grand hotelu) |  |
|  |  | N – Besední (za Komenského nám. 8) |  |
|  |  | N – Heršpická u OMV |  |
|  |  | N – Hlinky x Lipová |  |
|  |  | N – Jihlavská 1 (krematorium) |  |
|  |  | N – Jiráskova x Veveří |  |
|  |  | N – Křenová 52 |  |
|  |  | N – Křížkovského 47 (hotel Voroněž) |  |
|  |  | N – Nádražní 20 |  |
|  |  | N – náměstí Míru |  |
|  |  | N – náměstí Svobody 8 |  |
|  |  | N – Mendlovo nám. x Výstavní |  |
|  |  | N – Moravské nám. 6 |  |
|  |  | N – Pekařská 53 (FN) |  |
|  |  | N – Poříčí x Renneská |  |
|  |  | N – Šumavská x Kounicova |  |
|  |  | N – třída Kpt. Jaroše x Lužánecká |  |
|  |  | N – Údolní (úřad VOP) |  |
|  |  | N – Vaňkovo nám. 1a |  |
|  |  | N – Vídeňská x Vojtova |  |
|  |  | N – Zelný trh 14–16 |  |
|  |  | P – Anenská 22 |  |
|  |  | P – Bašty 8 |  |
|  |  | P – Bohuslava Martinů 13 |  |
|  |  | P – Čápkova x Jana Uhra |  |
|  |  | P – Dornych 92 |  |
|  |  | P – Helceletova x Heinrichova |  |
|  |  | P – Hlávkova 3 |  |
|  |  | P – Hlinky 21 |  |
|  |  | P – Kamenomlýnská 18 x Žabovřeská |  |
|  |  | P – Körnerova 8 |  |
|  |  | P – Křenová x Šmeralova |  |
|  |  | P – Křídlovická x Nové sady |  |
|  |  | P – Květná 54 |  |
|  |  | P – Malinovského nám. (divadlo) |  |
|  |  | P – Mášova 20 |  |
|  |  | P – náměstí Svobody 20 |  |
|  |  | P – Pekárenská 6 |  |
|  |  | P – Pekařská 68 |  |
|  |  | P – Pellicova 73 |  |
|  |  | P – Podnásepní 6–8 |  |
|  |  | P – Přízova 12 |  |
|  |  | P – Pšeník 2 |  |
|  |  | P – Renneská třída (Lidl) |  |
|  |  | P – Rooseveltova x Jezuitská |  |
|  |  | P – Rudišova x Havlíčkova |  |
|  |  | P – Stará 18 |  |
|  |  | P – Špilberk |  |
|  |  | P – Štěpánská x Mlýnská |  |
|  |  | P – Tkalcovská (u č. 2) |  |
|  |  | P – Tvrdého x Žlutý kopec |  |
|  |  | P – Veselá 24 |  |
|  |  | P – Vídeňská 9x Polní nemocnice |  |
|  |  | P – Vinařská – Lipová |  |
|  |  | P – Všetičkova 10 |  |
|  |  | P – Zelný trh 12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Tuřany** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | retenční nádrž, MČ Brno-Tuřany, k.ú. Dvorska, ulice Zapletalova | N – Ivanovické nám. 19 | MČ neeviduje |
|  | retenční nádrž, MČ Brno-Tuřany, k.ú. Brněnské Ivanovice, ulice Jahodová | N – Popelova 20 |  |
|  |  | N – Tuřanské nám. 32 |  |
|  |  | N – Zapletalova 47 |  |
|  |  | P – Hanácká 7 |  |
|  |  | P – Hanácká 36 |  |
|  |  | P – Jahodová 54 |  |
|  |  | P – Jahodová x Tuřanská |  |
|  |  | P – Kaštanová (proti INTEREXPO) |  |
|  |  | P – Měšťanská 13 |  |
|  |  | P – Měšťanská 21 (škola) |  |
|  |  | P – Podlipná 8 |  |
|  |  | P – Požární 2 |  |
|  |  | P – Tuřanské nám. 27 |  |
|  |  | P – V tišině 24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Útěchov** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Adamovská (smyčka MHD) | MČ neeviduje |
|  |  | P – křižovatka Adamovská x Bažinka |  |
|  |  | P – spojka Útěchov x Ořešín (u Útěchova) |  |
|  |  | P – Chlumy 12 x Kubánky |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Vinohrady** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Věstonická x Šedova | MČ neeviduje |
|  |  | N – Pálavské nám. |  |
|  |  | N – Pálavské nám. 1 |  |
|  |  | P – Věstonická x Čejkovická |  |
|  |  | P – Věstonická x Bořetická |  |
|  |  | P – Věstonická x Mutěnická |  |
|  |  | P – Věstonická x Valtická |  |
|  |  | P – Pálavské nám. (zastávka MHD) |  |
|  |  | P – Bzenecká |  |
|  |  | P – Žarošická x Vlčnovská |  |
|  |  | P – Žarošická x Mikulovská |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Žabovřesky** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže**  **na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | MČ neeviduje | N – Královopolská x Sabinova | MČ neeviduje |
|  |  | N – Tábor 1 |  |
|  |  | P – Colova 1 |  |
|  |  | P – Ostrá 4 |  |
|  |  | P – Vychodilova 16 |  |
|  |  | P – Přívrat x Královopolská |  |
|  |  | P – Poznaňská (za č. 8) |  |
|  |  | P – Kainarova 119 |  |
|  |  | P – Horská 42 |  |
|  |  | P – Stránského 41 |  |
|  |  | P – Mozolky 52 |  |
|  |  | P – Luční x Topolky |  |
|  |  | P – Rosického nám. 6 |  |
|  |  | P – Šmejkalova 65a |  |
|  |  | P – Bráfova 1 |  |
|  |  | P – Doležalova 2 |  |
|  |  | P – Jelínkova 11 |  |
|  |  | P – Tichého 11 |  |
|  |  | P – Bráfova 87 |  |
|  |  | P – Mučednická x Tůmova |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Žebětín** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| MČ neeviduje | požární nádrž | N – Hostislavova 20 | MČ neeviduje |
|  | ul. Pod kopcem | P – Otevřená 51 |  |
|  |  | P – Drdy 44 |  |
|  |  | P – Ríšova 75 |  |
|  |  | P – Kohoutovická 47 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Městská část Brno-Židenice** | | | |
| **přírodní vodní zdroje** | **přirozené a umělé nádrže na vodu** | **nadzemní a podzemní hydranty**  **(N/P)** | **další zdroje vody** |
| řeka Svitava  ul. Pastrnkova – jez Radlas | MČ neeviduje | N – Bubeníčkova x Stará osada (u tenisových kurtů) | Městské lázně – Zábrdovice  Zábrdovická 13 |
|  |  | N – Lazaretní (Kaufland, u hlavního vchodu) | Koupliště – Juliánov  Juliánovské nám. |
|  |  | N – Lazaretní 7 (u vjezdu Zbrojovky) |  |
|  |  | N – Bělohorská x Mazourova |  |
|  |  | N – Viniční (u polikliniky) |  |
|  |  | N – Nezamyslova x Strakatého |  |
|  |  | N – Jedovnická (u spalovny) |  |
|  |  | N – Kulkova 8 (Prefa Brno) |  |
|  |  | P – Jílkova 125 (Mošnova) |  |
|  |  | P – Komprdova 11 |  |
|  |  | P – Kosmákova 41 |  |
|  |  | P – Krásného 55 |  |
|  |  | P – Markéty Kuncové 3a |  |
|  |  | P – Stará osada 28 |  |
|  |  | P – Táborská 185 (gymnázium) |  |
|  |  | P – Vančurova 5 |  |
|  |  | P – Kulkova (u kasáren) |  |
|  |  | P – Šámalova x Tomáškova |  |

1. dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou, červen 2003 [↑](#footnote-ref-1)
2. nemusí splňovat požadavky ČSN 730873 [↑](#footnote-ref-2)