Statutární Město Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova

|  |  |
| --- | --- |
|  | S00AX02Z5AJU  \*S00AX02Z5AJU\*  55.1 A5 PVMU 56020/2022 22  Počet listů: 9 příloh: 0 listů příloh: 0 |

**Statutární město Prostějov**

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**Obecně závazná vyhláška č. 3/2022**

**Požární řád statutárního města Prostějova**

Zastupitelstvo města Prostějova se dne 5. 4. 2022 usnesením č. ZM/2022/30/04 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“ nebo „požární řád“).

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Požární řád statutárního města Prostějova upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území statutárního města Prostějova [[1]](#footnote-1) (dále jen „město“).
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.

**Článek 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami   
   a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna Jednotkami sboru dobrovolných hasičů města Prostějova:

* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Čechovice
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Domamyslice
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Krasice
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Vrahovice
* Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova – Žešov

(JSDH města) a jednotkami Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

1. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:
2. zastupitelstvo města – projednáním stavu požární ochrany ve městě minimálně jedenkrát ročně nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah   
   k požární ochraně města,
3. primátor města – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů   
   a plnění povinností města na úseku požární ochrany vyplývajících   
   ze samostatné působnosti, a to minimálně jedenkrát ročně.

**Článek 3**

**Způsob zabezpečení podmínek požární ochrany při akcích,**

**kterých se zúčastňuje větší počet osob**

Podmínky zabezpečení požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se stanovují v  „Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002“. Tyto podmínky jsou platné pro Olomoucký kraj. Město nad rámec tohoto nařízení nestanovuje žádné další podmínky pro své území.

**Článek 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany**

* + 1. Trvalá akceschopnost jednotek požární ochrany je pro město zajištěna nepřetržitou službou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (dále jen „HZS OlK“) dislokovaného na katastrálním území města [[2]](#footnote-2) a akceschopností JSDH města. [[3]](#footnote-3)
    2. Umístění, kategorie a početní stavy JSDH města jsou uvedeny v příloze č. 1. Rozdělení jednotek podle plošného pokrytí (výpis z Poplachového plánu KŘ HZS Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 3 tohoto požárního řádu.

**Článek 5**

**Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, početní stav a vybavení**

1. Kategorie, početní stav a vybavení JSDH města jsou uvedeny v přílohách č. 1. a  
   č. 2 tohoto požárního řádu.
2. JSDH města jsou vybaveny dopravními prostředky, přenosnými požárními stříkačkami, čerpadly a elektrocentrálami. Všechny JSDH města jsou vybaveny vozidlovou radiostanicí a velitelé mobilním telefonem.[[4]](#footnote-4)
3. O nasazení JSDH města k výjezdu k požáru nebo k jiné mimořádné události rozhoduje operační a informační středisko (OPIS) HZS OlK.
4. Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do svých požárních zbrojnic v jednotlivých částech města dle místa dislokace:
   * + 1. Čechovice 46,
       2. Domamyslice, Na splávku 904,
       3. Krasice, Západní 70/123,
       4. Vrahovice, Československého armádního sboru 72,
       5. Žešov 39.
5. Velitel JSDH města může stanovit i jiné místo soustředění jednotky.
6. Pro ověření akceschopnosti JSDH města může primátor vyhlásit cvičný požární poplach[[5]](#footnote-5).
7. Na základě veřejnoprávní smlouvy a rozhodnutí HZS Olomouckého kraje Jednotka sboru dobrovolných hasičů statutárního města Prostějova - Vrahovice plní úkoly JSDH obce Hrdibořice.

**Článek 6**

**Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojů pro hašení požárů a podmínky**

**jejich trvalé použitelnosti**

1. Pro účely této vyhlášky se rozumí zdrojem vody pro hašení požáru a záchranné práce vodní zdroj, který má vnější odběrní místo a který byl určen pro potřeby hašení požárů, jiné technické práce a cvičení jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému.
2. Město Prostějov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožní účinný požární zásah (přílohy č. 4.1 a 4.2).
   1. **přirozené** 
      1. Vodní nádrž na ul. Drozdovice, Šmeralova, Na Hrázi
      2. Vodní nádrž na ul. Západní,
   2. **umělé** 
      1. Hydrantová síť nadzemních a podzemních hydrantů na území města,
   3. **víceúčelové** 
      1. Pivovarský rybník.
3. Město Prostějov zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 2 této obecně závazné vyhlášky a jednotce HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov.
4. Povinnosti na úseku zdrojů vody pro hašení požárů jsou stanoveny zvláštními právními předpisy[[6]](#footnote-6).
5. Tímto požárním řádem nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární vody u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které jsou povinny obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství zařízení pro zásobování požární vodou. Systém zásobování požární vodou u těchto subjektů dle zákona o požární ochraně je výhradně jejich povinnost.[[7]](#footnote-7)
6. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 7 odst. 2) jsou povinni oznámit městu:
7. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
8. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

**Článek 7**

**Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a jejich označení**

1. Na území města je zřízena ohlašovna požárů[[8]](#footnote-8): Městská policie Prostějov, Havlíčkova ul. 2953/4, Prostějov.
2. K ohlášení požáru může být použit mobilní telefon, dále soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť.
3. Telefonní číslo na ohlašovnu požáru u HZS Olomouckého kraje je 150 nebo 112 (jednotné evropské číslo tísňového volání pro základní složky integrovaného záchranného systému - hasiče, policii, záchrannou službu).
4. Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

**Článek 8**

**Způsob vyhlášení požárního poplachu**

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí takto:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou napodobující hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Celková doba signálu je 60 sekund. Tato informace může být doplněna hlasovou zprávou „Požární poplach“ (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach vyhlašuje místním rozhlasem nebo jiným náhradním způsobem (mobilní telefon, SMS, soukromý nebo veřejný telefon napojený na veřejnou telefonní síť – tzv. „pevná linka“, pager, atd.).

**Článek 9**

**Ustanovení společná, přechodná a závěrečná**

* 1. Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti týkající se zabezpečení požární ochrany města stanovené dalšími právními předpisy.[[9]](#footnote-9)
  2. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2015 „Požární řád města Prostějova“ ze dne 14. 12. 2015 ve znění obecně závazné vyhlášky č.2/2016 ze dne 11.4.2016.
  3. Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků.

Mgr. František Jura v. r. Mgr. Jiří Pospíšil v. r.

primátor 1. náměstek primátora

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 Umístění, kategorie a početní stavy JSDH města

Příloha č. 2 Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDH města

Příloha č. 3 Rozdělení jednotek podle plošného pokrytí (výpis z Poplachového plánu KŘ HZS Olomouckého kraje)

Příloha č. 4.1 Přehled a dislokace nadzemních a podzemních požárních hydrantů na území města Prostějova.

Příloha č. 4.2 Přehledné mapy pokrytí města Prostějova zdroji vody pro hašení požárů a záchranné práce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Příloha č. 1** |
|  |  |  | **Počet listů: 1** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Umístění, kategorie a početní stavy**  **JSDH statutárního města Prostějova** | | | |
|  |  |  |  |
| **Dislokace JPO** | **Kategorie** | **Počet členů** | **Minimální počet členů**  **v   pohotovosti** |
| **Vrahovice**, Čs. armádního sboru 184/72 | JPO II | 21 | 4 |
| **Krasice**, Západní 70/123 | JPO V | 13 |  |
| **Čechovice** 555/51a | JPO V | 9 |  |
| **Domamyslice**, Na splávku 60/3 | JPO V | 10 |  |
| **Žešov** 39 | JPO V | 11 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Příloha č. 2** |
|  |  |  |  | **Počet listů: 3** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Prostějova** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Pořad** | **Typ techniky** | **Počet** | **Obsazení osob** | **Charakteristika** |
| **č.** |
| **JPO II Vrahovice** | | | | |
| 1 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA | 1 | 1/5 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA CAS 24 M2Z 3500/200 MAN |
| 2 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL | 1 | 1/8 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL DA 8 L 1Z FORD TRANSIT |
| 3 | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK | 1 | x | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA OA S PLACHTOU |
| 4 | KALOVÉ ČERPADLO | 3 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 220V |
| 5 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 380V |
| 6 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO 80W |
| 7 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 6,5 kW |
| 8 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 3,5 kW |
| 9 | KOTOUČOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ KOTOUČOVÁ PILA |
| 10 | VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 1 | x | MOTOROVÉ HYDRAULICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ Lukas (pohonná jednotka, kombinovaný nástroj, hydraulické nůžky) |
| 11 | PŘÍMOČARÁ PILA | 1 | x | PŘÍMOČARÁ PILA ELEKTRICKÁ |
| 12 | VYSAVAČ NA VODU | 1 | x | PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA VODU |
| 13 | SADA ZACHYCOVAČŮ AIRBAG-ů | 1 | x | SADA ZACHYCOVAČŮ AIRBAG-ů |
| 14 | SADA OCHRANNÝCH DEK S MAGNETY | 1 | x | SADA OCHRANNÝCH DEK S MAGNETY |
| 15 | SADA LEZECKÉHO VYBAVENÍ | 2 | x | SADA VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY PŘEDURČENÉ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU |
| 16 | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ | 8 | x | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ PŘETLAKOVÝ (16 tlakových lahví) |
| 17 | KŘÍSÍCÍ PŘÍSTROJ KYSLÍKOVÝ | 1 | x | KŘÍSÍCÍ PŘÍSTROJ KYSLÍKOVÝ (Saturn Oxy) |
| 18 | ŘETĚZOVÁ PILA | 3 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 19 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA STOŽÁR 4 X 500W |
| 20 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA STOŽÁR 2 X 500W |
| 21 | PLOVOUCÍ ČERPADLO | 1 | x | PLOVOUCÍ ČERPADLO 1150 l/min |
| 22 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 2 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA (PS 12) |
| 23 | VYSAVAČ NA HMYZ | 1 | x | VYSAVAČ NA HMYZ |
| 24 | PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR | 1 | x | PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR |
| JPO V ČECHOVICE | | | | |
| 1 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL | 1 | 1/8 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL FORD TRANSIT |
| 2 | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK | 1 | x | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA OA S PLACHTOU |
| 3 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 220 V |
| 4 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO 80W |
| 5 | ŘETĚZOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 6 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA HERON EGM 30 AVR |
| 7 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 1 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA |
| 8 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA STATIV 2 X 500W |
| JPO V DOMAMYSLICE | | | | |
| 1 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL | 1 | 1/8 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL FIAT DUCATO |
| 2 | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK | 1 | x | PŘÍVĚSNÝ VOZÍK ZA OA SPEC. SKŘÍŇ |
| 3 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 7,0 kW |
| 4 | KALOVÉ ČERPADLO | 3 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO (2xC, 1xB) |
| 5 | ŘETĚZOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 6 | VYSAVAČ NA VODU | 1 | x | PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA VODU |
| 7 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 2 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA STATIV 2X500W |
| 8 | PLOVOUCÍ ČERPADLO | 1 | x | PLOVOUCÍ ČERPADLO 800 l/min |
| 9 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 1 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA (PS 12) |
| JPO V KRASICE | | | | |
| 1 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA | 1 | 1/7 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ SŘÍKAČKA CAS 16 ŠKODA 706 |
| 2 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL | 2 | 1/8 + 1/8 | DOPRAVNÍ AUTOMOBIL (MAN TGE, NISSAN URVAN) |
| 3 | ELEKTROCENTRÁLA | 1 | x | ELEKTROCENTRÁLA 7,0 kW |
| 4 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO 380 V |
| 5 | ŘETĚZOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 6 | PLOVOUCÍ ČERPADLO | 1 | x | PLOVOUCÍ ČERPADLO 800 l/min |
| 7 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 1 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA (PS 12) |
| JPO V ŽEŠOV | | | | |
| 1 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ STŘÍKAČKA | 1 | 1/5 | CISTERNOVÁ AUTOMOBILNÍ SŘÍKAČKA DENNIS RAPIER CAS K 27 |
| 2 | KALOVÉ ČERPADLO | 2 | x | ELEKTRICKÉ KALOVÉ ČERPADLO |
| 3 | KALOVÉ ČERPADLO | 1 | x | MOTOROVÉ KALOVÉ ČERPADLO |
| 4 | ELEKTROCENTRÁLA | 2 | x | ELEKTROCENTRÁLA 230V |
| 5 | VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ | 1 | x | MOTOROVÉ HYDRAULICKÉ VYPROŠŤOVACÍ ZAŘÍZENÍ Lukas (pohonná jednotka, kombinovaný nástroj, hydraulické nůžky) |
| 6 | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ | 4 | x | DÝCHACÍ PŘÍSTROJ PŘETLAKOVÝ (8 tlakových lahví) |
| 7 | ŘETĚZOVÁ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA |
| 8 | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA | 1 | x | OSVĚTLOVACÍ SOUPRAVA 4 X 500W |
| 9 | PLOVOUCÍ ČERPADLO | 1 | x | PLOVOUCÍ ČERPADLO |
| 10 | MOTOROVÁ STŘÍKAČKA | 1 | x | PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA (PS 12) |
| 11 | VYSAVAČ NA HMYZ | 1 | x | ELEKTRICKÝ VYSAVAČ NA HMYZ |
| 12 | ROZBRUŠOVACÍ PILA | 1 | x | MOTOROVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA |
| 13 | MEČOVÁ PILA | 1 | x | ELEKTRICKÁ MEČOVÁ PILA |
| 14 | PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR | 1 | x | PŘETLAKOVÝ VENTILÁTOR ZAHAS PAPIN - POK 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Příloha č. 3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Počet listů: 1** |
| **Rozdělení jednotek podle plošného pokrytí**  **(výpis z Poplachového plánu KŘ HZS Olomouckého kraje č. 6/2020 ze dne 23.11.2020)** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rozdělení jednotek PO do jednotlivých stupňů požárního poplachu** | | | | | |
| **Obec** | **Místní část obce** | **I. stupeň** | | **II. stupeň** | | **III. stupeň** | |
|  |  | **Jednotka PO** | **Kat.** | **Jednotka PO** | **Kat.** | **Jednotka PO** | **Kat.** |
| Prostějov | Čechovice | Prostějov | I | Mostkovice | V | Brodek u Prostějova | II/1 |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Dub nad Moravou | II/1 |
| Čechovice | V | Určice | III/1 | Bílovice | V |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Plumlov | III/1 | Olomouc | I |
|  |  | Žešov | V | Ptení | III/1 |
| Prostějov | Čechůvky | Prostějov-Vrahovice | II/1 | Bedihošť | V | Tovačov | II/1 |
| Prostějov | I | Vrbátky | V | Olomouc | I |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Klenovice na Hané | III/1 |
| Žešov | V | Dub nad Moravou | II/1 | Olšany u Prostějova | III/1 |
|  |  | Brodek u Prostějova | II/1 | Kojetín | I |
| Prostějov | Domamyslice | Prostějov | I | Mostkovice | V | Bílovice | V |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Brodek u Prostějova | II/1 |
| Domamyslice | V | Určice | III/1 | Dub nad Moravou | II/1 |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Plumlov | III/1 | Ptení | III/1 |
|  |  | Žešov | V | Olomouc | I |
| Prostějov | Krasice | Prostějov | I | Mostkovice | V | Dub nad Moravou | II/1 |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Bedihošť | V |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Určice | III/1 | Olomouc | I |
| Krasice | V | Plumlov | III/1 | Olšany u Prostějova | III/1 |
| Žešov | V | Brodek u Prostějova | II/1 | Ptení | III/1 |
| Prostějov | Prostějov | Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Olomouc | I |
| Prostějov | I | Mostkovice | V | Plumlov | III/1 |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Brodek u Prostějova | II/1 | Bedihošť | V |
| Žešov | V | Dub nad Moravou | II/1 | Olšany u Prostějova | III/1 |
|  |  | Určice | III/1 | Klenovice na Hané | III/1 |
| Prostějov | Vrahovice | Prostějov-Vrahovice | II/1 | Dub nad Moravou | II/1 | Hrubčice | V |
| Prostějov | I | Kostelec na Hané | II/1 | Olomouc | I |
| Prostějov | I | Vrbátky | V | Tovačov | II/1 |
| Žešov | V | Bedihošť | V | Olšany u Prostějova | III/1 |
|  |  | Brodek u Prostějova | II/1 | Určice | III/1 |
| Prostějov | Žešov | Prostějov | I | Brodek u Prostějova | II/1 | Mostkovice | V |
| Prostějov | I | Určice | III/1 | Hrubčice | V |
| Žešov | V | Kostelec na Hané | II/1 | Němčice nad Hanou | II/1 |
| Prostějov-Vrahovice | II/1 | Bedihošť | V | Kojetín | I |
|  |  | Klenovice na Hané | III/1 | Plumlov | III/1 |

**Příloha č. 4.1**

**Počet listů: 4**

**Přehled a dislokace požárních hydrantů na území**

**města Prostějova**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hydrant č.**  **ID** | **Umístění**  **NADZEMNÍ HYDRANTY** | **Viditelné**  **označení** | **Funkčnost**  **armatur** | **Tlak bez**  **průtoku bar** | **Tlak při**  **Průtoku bar** | **Průtok**  **m3/hod** | **Poř.**  **číslo** |
| 7846 | Brněnská 40 | Ano | Dobrá | 4,2 | 1,6 | 62 | 1 |
| 54287 | Brněnská 41 | Ano | Dobrá | 4 | 1 | 52 | 2 |
| 25794 | Brněnská, hřbitov | Ano | Dobrá | 4,93-5,08 | 1,35-1,43 | 14,2-14,7 | 3 |
| 57168 | Brodecká 10 - Krasice | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 4 |
| 6428 | Čechovická 7 | Ano | Dobrá | 3,64-3,68 | 0,06-0,12 | 11,9 | 5 |
| 6514 | Čechůvky 1 | Ano | Dobrá | 5,2-5,3 | 0 | 16,2 | 6 |
| 6537 | Domamyslická 65 | Ano | Dobrá | 2,8-3,0 | 0,7-0,8 | 41,45 | 7 |
| 10263 | Dvořákova 12 | Ano | Dobrá | 5,0-5,2 | 0,4-0,6 | 30,2 | 8 |
| 7225 | Finská x Belgická | Ano | Dobrá | 4,2 | 2,5-2,8 | 85,3 | 9 |
| 21316 | Holandská | Ano | Dobrá | 4,2 | 2,1-2,3 | 26,3-27,7 | 10 |
| 41165 | Husserla 5 | Ano | Dobrá | 5,1 | 2,5 | 78 | 11 |
| 41164 | Husserla 8 | Ano | Dobrá | 5,1 | 2,5 | 78 | 12 |
| 6106 | Hvězda 9 | Ano | Dobrá | 5,2-5,7 | 0,48-0,53 | 33 | 13 |
| 5924 | Jungmanova-škola | Ano | Dobrá | 5,2 | 2,54-2,92 | 80,6 | 14 |
| 6204 | Kaštila 29 | Ano | Dobrá | 4,2 | 0,3 | 30 | 15 |
| 85952 | Kaufland-nový | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 16 |
| 57167 | Kelčická 2 | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 17 |
| 7218 | Kojetínská u Železáren | Ano | Dobrá | 4,3 | 2,35-2,5 | 82 | 18 |
| 6762 | Komenského, parkoviště | Ano | Dobrá | 5,6-5,7 | 1,24-1,46 | 58,1 | 19 |
| 10419 | Kostelecká x U Stadionu | Ano | Dobrá | 5,0-5,1 | 3,16-3,40 | 106,2 | 20 |
| 7231 | Krasická 47 | Ano | Dobrá | 3,8 | 2,0-2,2 | 21,7-28,0 | 21 |
| 18446 | Legionářská | Ano | Dobrá | 3,8 | 0,7 | 33 | 22 |
| 18137 | Legionářská | Ano | Dobrá | 3,8 | 0,7 | 33 | 23 |
| 18138 | Legionářská | Ano | Dobrá | 3,8 | 0,7 | 33 | 24 |
| 18432 | Legionářská | Ano | Dobrá | 3,8 | 0,7 | 33 | 25 |
| 10101 | Letecká | Ano | Dobrá | 4,1 | 0,2 | 20 | 26 |
| 6308 | Mánesova 2a | Ano | Dobrá | 5,2-5,35 | 0,35-0,62 | 22,4 | 27 |
| 131730 | Mlýnská 12 | Ano | Dobrá | 5,3-5,4 | 2,0-2,3 | 77 | 28 |
| 106438 | nám. TGM muzeum | Ano | Dobrá | 5,5 | 2,3-2,65 | 63,1 | 29 |
| 7229 | Němcové 22 | Ano | Dobrá | 5 | 2,3-2,8 | 21,2-22,0 | 30 |
| 7226 | Nerudova 65 | Ano | Dobrá | 4,2-4,3 | 1,0-1,1 | 48 | 31 |
| 5964 | Olomoucká 116, Cíl | Ano | Dobrá | 4,35 | 1,3-1,9 | 53 | 32 |
| 5999 | Olomoucká x Valenty | Ano | Dobrá | 5 | 0,7 | 42,6 | 33 |
| 5967 | Olympijská 13 | Ano | Dobrá | 4,6-4,7 | 1,8-2,25 | 82,1 | 34 |
| 7221 | Padlých Hrdinů 7 | Ano | Dobrá | 4,6-4,8 | 0,18-0,22 | 23 | 35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hydrant č.**  **ID** | **Umístění**  **NADZEMNÍ HYDRANTY** | **Viditelné**  **označení** | **Funkčnost**  **armatur** | **Tlak bez**  **průtoku** | **Tlak při**  **průtoku** | **Průtok**  **m3/hod** | **Poř.**  **číslo** |
| 7230 | Plumlovská u ČS | Ano | Dobrá | 4,2-4,3 | 1,9-2,1 | 81,7 | 36 |
| 7233 | Plumlovská, Interspar | Ano | Dobrá | 3,8 | 2,6 | 72 | 37 |
| 7234 | Plumlovská, Interspar | Ano | Dobrá | 3,8 | 2,6 | 72 | 38 |
| 30912 | Plumlovská,za Intersparem | Ano | Dobrá | 3,8-3,9 | 2,5-2,7 | 79,6 | 39 |
| 7324 | Prešovská 17 | Ano | Dobrá | 5,2-5,4 | 0,5 | 10,2-10,63 | 40 |
| 7235 | Prostějov, Akátová | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 41 |
| 5876 | Průmyslová u sladovny | Ano | Dobrá | 5,1-5,2 | 2,8-3,2 | 90 | 42 |
| 10241 | Rumunská 27 | Ano | Dobrá | 4,67-4,75 | 0,27-0,3 | 71 | 43 |
| 42439 | Říční 4621 | Ano | Dobrá |  |  |  | 44 |
| 7227 | sídl. Svobody VIII/26 | Ano | Dobrá | 4,3 | 1,73-2,14 | 72 | 45 |
| 7228 | sídl. Svornosti 3/7 | Ano | Dobrá | 4,8-5,0 | 0,7-0,9 | 40 | 46 |
| 33471 | Staškova 4 - Vrahovice | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 47 |
| 10265 | Šárka 19 | Ano | Dobrá | 4,8 | 0,8 | 36 | 48 |
| 7219 | Školní 4 | Ano | Dobrá | 5,3 | 0,95-1,05 | 43 | 49 |
| 7521 | Šmerala 3 | Ano | Dobrá | 4 | 0,5 | 52 | 50 |
| 7215 | Újezd, Lidl | Ano | Dobrá | 5,5 | 0,5 | 30 | 51 |
| 10421 | Vojáčkovo 12 | Ano | Dobrá | 5,2-5,3 | 2,2-2,5 | 89 | 52 |
| 7222 | Vrahovická 87, pošta | Ano | Dobrá | 4,9-5,0 | 2,3-2,6 | 62 | 53 |
| 18447 | Wichterlova | Ano | Dobrá | 3,8 | 0,75 | 38 | 54 |
| 18142 | Wichterlova | Ano | Dobrá | 3,8 | 0,75 | 35 | 55 |
| 18448 | Wichterlova | Ano | Dobrá | 3,8 | 0,75 | 39 | 56 |
| 10042 | Winklerova 1 | Ano | Dobrá | 5,1-5,45 | 1,2-1,3 | 17,24-18,51 | 57 |
| 7232 | Wolkerova 17 | Ano | Dobrá | 5,4 | 1,8-1,9 | 69 | 58 |
| 7188 | Zahradní x Luční | Ano | Dobrá | 4 | 0,8-1,2 | 56 | 59 |
| 7185 | Západní, Gala | Ano | Dobrá | 3,8 | 1,8-2,0 | 73 | 60 |
| 10291 | Zrzavého 18 | Ano | Dobrá | 4,5 | 2,4-2,56 | 88 | 61 |
| 7373 | Žešov 101 | Ano | Dobrá | 5,3-6,0 | 1,2-1,3 | 55 | 62 |
| 6302 | Sokolovská 3 | Ano | Dobrá | 4,1 | 0 | 47,5 | 63 |
| 30591 | Werichova 2 | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 64 |
| 159261 | Nad ulicí Talicha | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 65 |
| 600685 | Frébortova 5 | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 66 |
| 72191 | Podivínského - koncový | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 67 |
| 59711 | Poláčkova 12 | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 68 |
| 64197 | Krumlovského - střed | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 69 |
| 64198 | Krumlovského - koncový | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 70 |
|  | Tulipánová - koncový | Ano | Dobrá |  |  | zatím neměřeno | 71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hydrant č.**  **ID** | **Umístění**  **PODZEMNÍ HYDRANTY** | **Viditelné**  **označení** | **Funkčnost**  **armatur** | **Tlak bez**  **průtoku bar** | **Tlak při**  **Průtoku bar** | **Průtok**  **m3/hod** | **Poř.**  **číslo** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6861 | nám. TGM 9 | ano | ano |  |  |  | 1 |
| 5939 | nám. TGM 29 | ne | ano | 0,46 | 0,18 | 83,5 | 2 |
| 6855 | Vojáčkovo nám. 1 | ano | ano |  |  |  | 3 |
| 10050 | Libušinka 4 | ano | ano | 0,48 | 0,02 | 32,8 | 4 |
| 6859 | Křížkovského 12 |  |  |  |  |  | 5 |
| 7632 | Žižkovo nám. 16 | ne | ano | 0,45 | 0,1 | 72,8 | 6 |
| 7223 | Komenského 5-7 | ne | ano |  |  |  | 7 |
| 6767 | Újezd 10 | ne | ano | 0,54 | 0,14 | 95,7 | 8 |
| 7633 | Poděbradovo nám. 11 | ano | ano | 0,46 | 0,25 | 86,5 | 9 |
| 10079 | Tylova 36 | ne | ano | 0,52 | 0,05 | 43,8 | 10 |
| 7863 | Skálovo nám. 1 | ne | ano | 345 | 0,01 | 26,5 | 11 |
| 10248 | Wolkerova x Lidická | ne | ano | 0,56 | 0,1 | 62,5 | 12 |
| 6194 | J. B. Pecky 11 | ne | ano | 0,48 | 0,06 | 44,5 | 13 |
| 6196 | Dykova 9 | ne | ano | 0,46 | 0,06 | 43,4 | 14 |
| 8002 | Italská 2 | ne | ano | 0,42 | 0,1 | 75,5 | 15 |
| 7875 | Plumlovská 96 | ano | ano | 0,49 | 0,13 | 186,5 | 16 |
| 6774 | Vrahovická 7 | ano | ano |  |  |  | 17 |
| 5912 | F. Nováka 3 | ne |  |  |  |  | 18 |
| 5878 | Za Velodromem 4 | ano |  |  |  |  | 19 |
| 7059 | Beskydská x Za Velodromem | ne | ano | 0,46 | 0,05 | 74,1 | 20 |
| 6847 | Kollárova 3 | ano | ano | 0,52 | 0,06 | 29,5 | 21 |
| 9897 | Rejskova 10 | ano | ano | 0,47 | 0,2 | 115,5 | 22 |
| 5933 | E. Valenty 2/5 č.p. 52 | ne | ano | 0,49 | 0,08 | 51,4 | 23 |
| 6186 | V. Špály 3 | ano | ano | 0,4 | 0,05 | 44,4 | 24 |
| 5965 | kpt. O. Jaroše 21 | ne | ano | 0,48 | 0,03 | 21 | 25 |
| 7066 | Pod Kosířem 85 | ano | ano | 0,48 | 0,12 | 82,3 | 26 |
| 6870 | Havlíčkova 25 | ano | ano | 0,5 | 0,08 | 64,8 | 27 |
| 5998 | Olomoucká 38 | ano | ano |  |  |  | 28 |
| 7414 | Sladkovského 10 | ano | ano | 0,49 | 0,2 | 101,6 | 29 |
| 6179 | Svatoplukova 19 | ano | ano | 0,4 | 0,05 | 30,1 | 30 |
| 6182 | sídl. Svobody 1 | ano | ano | 0,44 | 0,05 | 91,5 | 32 |
| 6889 | sídl. Svobody 58 | ano | ano | 0,41 | 0,01 | 34,5 | 33 |
| 5882 | Přemyslovka 25 | ano | ano | 0,41 | 0,05 | 37,5 | 34 |
| 7410 | Trávnická 1 | ano | ano | 0,54 | 0,05 | 29,5 | 35 |
| 7425 | Vrlova 31 | ano | ano |  |  |  | 36 |
| 10231 | Krásná 18 | ano | ano | 0,45 | 0,08 | 47,5 | 37 |
| 7419 | Barákova x Krále | ano | ano | 0,56 | 0,05 | 35,5 | 38 |
| 7416 | Pod Kosířem 43 | ne | ano | 0,47 | 0,01 | 16,9 | 39 |
| 5914 | Melantrichova 69 | ne | ano |  |  |  | 40 |
| 7872 | Česká 68 | ano | ano | 0,44 | 0,05 | 28,5 | 41 |
| 10066 | Mozartova 2 | ano | ano | 0,49 | 0,06 | 47,8 | 42 |
| 10059 | Dr. Horáka 19 | ne | ano | 0,46 | 0,03 | 16,5 | 43 |
| 10283 | Waitova 16 | ne | ano | 0,49 | 0,01 | 31,3 | 44 |
| 7830 | Drozdovice 47 | ne | ano | 0,45 | 0,02 | 77,3 | 45 |
| 8222 | J. Kučery 49 | ano | ano | 0,39 | 0,02 | 29,8 | 46 |
| 10092 | Dolní 10 | ne | ano | 0,55 | 0,03 | 18,1 | 47 |
| 10260 | Lidická 84 | ne | ano | 0,41 | 0,05 | 39,8 | 48 |
| 10292 | A. Fišárka 1 | ano | ano | 0,47 | 0,04 | 23,6 | 49 |
| 6866 | Bří Čapků 20 x Tyršova | ne | ano | 0,44 | 0,01 | 17,6 | 50 |
| 7637 | Českobratrská 25 | ano | ano | 0,52 | 0,04 | 18,9 | 51 |
| **Hydrant č.**  **ID** | **Umístění**  **PODZEMNÍ HYDRANTY** | **Viditelné**  **označení** | **Funkčnost**  **armatur** | **Tlak bez**  **průtoku bar** | **Tlak při**  **Průtoku bar** | **Průtok**  **m3/hod** | **Poř.**  **číslo** |
| 7405 | Francouzská x Švýcarská | ne | ano | 0,42 | 0,05 | 37,5 | 52 |
| 6876 | Husovo nám. 41 | ne | ano | 0,58 | 0,08 | 67,9 | 53 |
| 7423 | Hybešova 11 | ne | ano | 0,42 | 0,02 | 33,5 | 54 |
| 6203 | J. Kaštila 13 | ano | ano | 0,39 | 0,02 | 68,9 | 55 |
| 6103 | Jihoslovanská 34 | ano | ano |  |  |  | 56 |
| 10268 | Nerudova 7 | ne | ano |  |  |  | 57 |
| 10261 | Okružní 127 | ne | ne |  |  |  | 58 |
| 10279 | Příční 7 | ano | ano | 0,48 | 0,07 | 35,2 | 59 |
| 6104 | Sokolská 39 | ne | ano | 0,56 | 0,06 | 43,4 | 60 |
| 7435 | Tovačovského 17 | ano | ano | 0,4 | 0 | 0 | 61 |
| 6100 | V Polích 24a | ano | ano | 0,4 | 0,01 | 22,2 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vrahovice** |  |  |  |  |  |  |
| 7360 | Vrahovická 127 | ne | ano | 0,4 | 0,1 | 57,5 | 63 |
| 7319 | Majakovského 5 | ano | ano | 0,32 | 0,02 | 9,5 | 64 |
| 7366 | Smetanova 18 | ne | ne |  |  |  | 65 |
| 7356 | J. Suka x O. Nedbala | ne | ano | 0,39 | 0,06 | 58,8 | 66 |
| 7331 | M. Pujmanové 10 | ano | ano | 0,43 | 0,04 | 29,5 | 67 |
| 7245 | Hrázky 16 | ne | ano | 0,41 | 0,05 | 29,8 | 68 |
| 7350 | Kyjevská 22 | ano | ano | 0,34 | 0,05 | 27,9 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Čechovice** |  |  |  |  |  |  |
| 6420 | Čechovická x Lipová | ano | ano | 0,32 | 0,05 | 34,1 | 70 |
| 6411 | Čechovická 116 | ano | ne | 3,4 | 0,5 | 45 | 71 |
| 6410 | Ovesná 22 | ne | ano | 0,34 | 0,01 | 33,7 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Domamyslice** |  |  |  |  |  |  |
| 6547 | 5. května 36 | ano | ano | 0,31 | 0,06 | 39,5 | 73 |
| 6554 | Domamyslická 47 | ne | ne |  |  |  | 74 |
| 6527 | Domamyslická 40 | ne | ano | 0,28 | 0,07 | 45,9 | 75 |
| 6553 | Domamyslická 122 | ano | ano | 0,27 | 0,06 | 32,1 | 76 |
| 6532 | Domamyslická 140 | ano | ano | 0,2 | 0,05 | 24,9 | 77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Krasice** |  |  |  |  |  |  |
| 7105 | Západní 11 | ano | ano | 0,41 | 0,08 | 44,4 | 78 |
| 7179 | J. V. Myslbeka 4 | ano | ne |  |  |  | 79 |
| 7237 | G. Preissové 28 | ano | ano | 0,36 | 0,09 | 43,5 | 80 |
| 7187 | Západní x Krasická | ne | ano | 0,37 | 0,07 | 50,5 | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Žešov** |  |  |  |  |  |  |
| 7378 | 116 u ZD | ne | ano | 0,46 | 0,04 | 49 | 82 |
| 7377 | 112 slepá ulička | ne | ano | 0,52 | 0,09 | 31 | 83 |
| 7376 | 91 kolem servisu |  |  |  |  |  | 84 |
| 7369 | od ČOV | ano | ano | 0,6 | 0,05 | 48 | 85 |
| 7370 | 20 | ne | ano | 0,61 | 0,05 | 47 | 86 |
| 7375 | 68 k dálnici | ano | ano | 0,5 | 0,03 | 34 | 87 |
| 7450 | 102 na Pv | ano | ano | 0,52 | 0,02 | 22 | 88 |

**Příloha č. 4.2**

**Počet listů: 4**

**Formát map: A3**

**Přehledné mapy pokrytí města Prostějova zdroji vody   
pro hašení požárů a záchranné práce**

Listy:

4.2.1 Mapa zdrojů vody – Prostějov střed

4.2.2 Mapa zdrojů vody – Prostějov východ

4.2.3 Mapa zdrojů vody – Prostějov západ

4.2.4 Mapa zdrojů vody – Prostějov Žešov

   

**Legenda:**

|  |
| --- |
|  |

Nadzemní hydrant:

|  |
| --- |
|  |

Podzemní hydrant:

|  |
| --- |
|  |

Vodní nádrž:

1. §15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-1)
2. § 11 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru [↑](#footnote-ref-2)
3. § 11 odst. 2 písm. b) vyhl. č. 247/2001 Sb.., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru [↑](#footnote-ref-3)
4. příloha č. 4  vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany a akceschopnosti jednotek sboru [↑](#footnote-ref-4)
5. § 39 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [↑](#footnote-ref-5)
6. § 29, § 76 a § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [↑](#footnote-ref-6)
7. § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [↑](#footnote-ref-7)
8. § 1 písm. n) vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ho definuje jako místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany. [↑](#footnote-ref-8)
9. zejména zákon o požární ochraně a vyhlášky prováděcí [↑](#footnote-ref-9)