# Obec Skřivany

Obecně závazná vyhláška obce Skřivany č. 2/2016,
kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Skřivany se na svém zasedání konaném dne 11. 05. 2016 bodem č. 4 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
#### Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Skřivany.
#### Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Skřivany (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Skřivany (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti je pověřen velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostce minimálně 1 x za 12 měsíců.

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
1. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci,
2. starostka - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází: k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje[1] či obce[2] vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Skřivany. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[3].
[1] § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně
[2] § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně
[3] § 13 zákona o požární ochraně

Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje Obecní knihovna v Dělnickém domě, Dr. Vojtěcha 39, 503 52 Skřivany.
#### Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem volání na operační středisko HZS Královéhradeckého kraje na tísňové linky 150, 112.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5 Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Malátova 134, 503 52 Skřivany, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[4].
[4] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením[5].
[5] Nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů ze dne 25.2. 2004

#### Čl. 7 Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

#### Čl. 8
# Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

......................................	...................................
     Miloslav Liman	Karolína Hálová, DiS.
       místostarosta	starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád
1. Přehled zdrojů vody
2. Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád
###### Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
###### z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	HZS Nový Bydžov	JSDH Nový Bydžov	JSDH Skřivany	JSDH Smidary
Kategorie jednotek požární ochrany	I	II	III	III
Evidenční číslo jednotek požární ochrany	521/011	521/108	521/240	521/105

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
JSDH Skřivany	JPO III	Tatra CAS 32 - T148	1
JSDH Skřivany	JPO III	DA Avia A31.1 skříňová požární	1
JSDH Skřivany	JPO III	Skříňový vozík s PS 12	1

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
umělé	hydranty ve veřejném vodovodním řádu nadzemní		dle mapy	celoroční
umělé	hydranty ve veřejném vodovodním řádu podzemní		dle mapy	celoroční

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim