OBEC JANKOVICE
Zastupitelstvo obce Jankovice
Obecně závazná vyhláška obce Jankovice,
kterou se vydává požární řád obce Jankovice

Zastupitelstvo obce Jankovice se na svém zasedání č. 7/2023, konaném dne 1. června 2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1)	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2)	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

#### Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Jankovice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
1. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah
   k zajištění požární ochrany v obci,
2. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců,
3. k zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec pověřila velitele JSDH a velitele Pohotovostní výjezdní jednotky, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci a informuje starostu obce o jejím stavu.

#### Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, a doba se zvýšeným nebezpečím požáru se stanoví v nařízení Pardubického kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru[1].
[1] nařízení Pardubického kraje č. 4/2016

Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje Myslivecká chata. Požární bezpečnost v tomto objektu si zabezpečuje provozovatel činnosti, popř. podle dohody pořadatel, stanovením požárního dozoru při jednotlivých společenských akcích. Konkrétní složení požárního dozoru a počet osob bude upřesněno před začátkem konání společenské akce.

#### Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár uvedených v čl. 7.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky a dále jednotkou Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, kategorie JPO I., se sídlem v Pardubicích a jednotkou Hasičského záchranného sboru pardubického kraje, kategorie JPO II., se sídlem
v Přelouči.
#### Čl. 5 Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

Obec zřídila Pohotovostní výjezdní jednotku při JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky. V obci dále působí SDH Jankovice a SDH Seník.

Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Jankovice 27, 535 01 Jankovice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

#### Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[2].
[2] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

Vlastník nebo uživatel příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.

Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

#### Čl. 7 Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení
#### Osoby jsou povinny ohlásit zpozorovaný požár na telefonní linku 150 nebo 112.
#### Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. Tón – 10 sec. Pauza – 25 sec. tón) nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje místním rozhlasem voláním „HOŘÍ“.

#### Čl. 9
# Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 29. června 2023.

…….............................	...................................
    Martin Staněk v.r.	Mgr. Petr Hammerlindl v.r.
      místostarosta	starosta