Obec Volfartice

Zastupitelstvo obce Volfartice

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice,

kterou se vydává Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Volfartice se na svém zasedání konaném dne 26. 4. 2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2)	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

#### Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Volfartice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

- zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v  obci,

- starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Volfartice a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

(2)   Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné objekty se zvýšeným nebezpečím

vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti požární bezpečnosti vztahující se

k takovým objektům.

#### Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

- Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice JSDH obce na adrese Volfartice 106, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

#### Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(2)     Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje. Zdroje vody pro hašení

požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení

požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke

zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom

vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského

záchranného sboru Libereckého kraje.

- Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

- nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

- neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”, a to budovu Obecního úřadu Volfartice, Volfartice 59.

- Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, je:

hasičská zbrojnice: Volfartice 106				tel: 605 724 555

#### Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou.

#### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Libereckého kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád, ze dne 24. 2. 2016.

#### Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

.............................						...................................

Pavel Erben	v.r.					            Mgr. Marie Bernátová v.r.

místostarosta							starostka

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává Požární řád obce

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Libereckého kraje

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

k.ú. Nová Ves

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | JPO HZS Libereckého kraje – HS Česká Lípa | JSDH Volfartice | JSDH Kamenický Šenov | JSDH Žandov |
| Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS | JPO I | JPO III/1 | JPO III/1 | JPO III/1 |

k.ú. Volfartice

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | JPO HZS Libereckého kraje – HS Česká Lípa | JSDH Volfartice | JSDH Žandov | JSDH Kamenický Šenov |
| Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS | JPO I | JPO III/1 | JPO III/1 | JPO III/1 |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává Požární řád obce

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce

| druh | značka | počet kusů |
| --- | --- | --- |
| DA | Ford DA L 1 Z | 1 |
| CAS | Mercedes Benz M2Z CAS-16 | 1 |
| přívěsný vozík | Vezeko | 1 |
| motorová pila | STIHL MS–460 | 1 |
| motorová pila | STIHL MS-271 | 1 |
| kalové čerpadlo | SGK 104P-240V | 1 |
| kalové čerpadlo | PUMPEX 1500 | 1 |
| kalové čerpadlo | EMPH 80 W | 1 |
| plovoucí čerpadlo | PH-1200 GSV | 1 |
| elektrocentrála | KRISCH 8 kW | 1 |
| požární stříkačka | PS-12 | 1 |
| hadice požární tlakové | B75 | 10 |
| hadice požární tlakové | C52 | 16 |
| hadice sací požární | 110/2000 | 5 |
| násypka na plnění protipovodňových pytlů |  | 2 |
| nosítka látková |  | 1 |
| osvětlovací stativ | 2x20W | 2 |
| radiostanice mobilní | Motorola GM – 300, DM 2600 | 1,1 |
| radiostanice přenosná | Motorola P – 145 , DP-1400 | 2,2 |
| radiostanice přenosná | Motorola GP – 300 | 2 |
| přilba | KALISZ AK - 06 | 2 |
| přilba | GALLET F1 SA | 9 |
| svítilna na přilbě | MEGA – LITE MM-AA LED | 10 |
| dýchací přístroj | Saturn S7 typ 3005 | 4 |
| zásobník ocelový |  | 10 |
| ochranná maska k dýchacímu přístroji | SARI – NR Triplex ,SARI kandahár | 4,4 |
| Kyslíkový přístroj | Saturn oxy | 1 |
| ochranný oděv | ZAHAS – ECONOMY | 5 |
| blůza ochranného oděvu | BUSHFIRE – CZ | 9 |
| kalhoty ochranného oděvu | BUSHFIRE – CZ | 9 |
| ochranný oděv | Patriot Plus | 10 |
| zásahová obuv | VESUV, ŠPECIAL, KLASIK | 17 |
| zásahové rukavice | MEGAN , ANGEL | 9,10 |
| zásahové opasky + sekera | SJ1E | 4 |
| broďáky | DUNLOP | 5 |
| prsačky | DUNLOP | 5 |
| nepromokavý kabát | MALABAR, Fireman | 16 |
| vesta záchranná plovací |  | 4 |
| záchranný nastavovací žebřík | PROFI – AL/HN3L | 4 |
| lano dynamické | STATIC – 11 / 30 m , 60m | 4,1 |
| trhací hák nastavovací | AL | 1 |

| Přetlakový ventilátor | Papin Honda GX-100 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Naftové topidlo | Master BV77E | 1 |
| Elektrocentrála | Heron 15 HP/6,8kW(400v)5,5kW(230v) | 1 |
| Nafukovací stan | Gumotex + kompresor | 1,1 |
| Spací pytel |  | 6 |
| Lehátko skládací |  | 6 |
| Svítilna ruční | stream-light | 7 |
| Proudnice | MDTECH 210071 , TAJFUN | 1,1 |
| Prodlužovací kabel | 400V, 230V | 2,4 |
| Pivní set | Stůl , lavice | 1+2 |
| Reflexní vesta ,CO |  | 6 |
| Kufr s nářadím | 1x elektro, 2x ruč. nářadí | 1,2 |
| Tablet | Samsung A8 , lenovo tab 2 A10-30 | 1,1 |
| Vysavač | Stihl SE62 | 1 |
| Hasící vak | Ermak 20L | 1 |
| Komínová sada | Sada na čištění komínů | 1 |

Počet členů jednotky JSDH: 14

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka,

DA – dopravní automobil.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává Požární řád obce

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| typ zdroje | název | kapacita | čerpací stanoviště | využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozený | Rybník pod školou | 1 400 m3 | z hráze | celoroční |
| přirozený | Potok Libchava |  | podél toku | celoroční |
| umělý | Vodní nádrž | 1 900 m3 | z hráze | celoroční |
| umělý | Hydrant podzemní |  | Z hlavní silnice proti č.p. 86 | celoroční |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim  -  na samostatném listu

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

nařízení Liberecké kraje č. 3/2002 ze dne 5. 2. 2002