- Příloha č. 1 k OZ vyhlášce č. 2/2004

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu jihomoravského kraje

(1)  Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce a

právnické a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2)  V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle

stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| - Hoštice-Heroltice I. stupeň poplachu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pořadí | Jednotka | Zařazení |
| 1. | HZS – PS 1 Vyškov | JPO I. |
| 2. | HZS – PS 1 Vyškov | JPO I. |
| 3. | JSDH Ivanovice na Hané | JPO III. |
| 4. | JSDH Hoštice-Heroltice | JPO V. |

| - Hoštice-Heroltice II. stupeň poplachu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pořadí | Jednotka | Zařazení |
| 1. | JSDH Vyškov | JPO III. |
| 2. | JSDH Drnovice | JPO III. |
| 3. | HZS – PS Bučovice | JPO II. |
| 4. | JSDH Rousínov | JPO III. |
| 5. | JSDH Ruprechtov | JPO V. |
| 6. | JSDH Studnice | JPO V. |

| - Hoštice-Heroltice III. stupeň poplachu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pořadí | Jednotka | Zařazení |
| 1. | HZS - PS 3 Slavkov | JPO III. |
| 2. | JSDH Bučovice | JPO V. |
| 3. | JSDH Nové Hvězdlice | JPO V. |
| 4. | JSDH Křenovice | JPO V. |
| 5. | JSDH Krásensko | JPO V. |

Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu, respektive do zálohy povolávány prostřednictvím operačního střediska HZS Jihomoravského kraje.

- Příloha č. 2 k OZ vyhlášce č.2/2004

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce,

zřizovaná obcí Hoštice-Heroltice

1.  Obec Hoštice-Heroltice zřizuje na svém území jednotku SDH kategorie:   JPO V – nezařazená

celkový  počet členů jednotky:	         		  13

počet členů v pohotovosti pro výjezd:		  1+5

vybavení jednotky:      AVIA,    SPZ  VY 72 – 11

PPS 12  s přívěsem a vybavením

PPS  8

Funkce:

Velitel jednotky					  1

Zástupce velitele jednotky – velitel družstva            2

Strojník						  2

Hasič						  8

- Příloha č. 6 k OZ vyhlášce č. 2/2004

Povinnosti velitele JSDH obce

Velitel  JSDH obce plní zejména tyto úkoly:

- Zpracovává plán odborné přípravy členů JSDH  podle zaměření odborné přípravy vydaného ředitelstvím HZS pro příslušný rok a udržuje trvalou akceschopnost jednotky požární ochrany obce.

- Provádí pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy, minimálně jednou za dva měsíce v délce dvou hodin. Jednou ročně provádí školení o bezpečnosti  při  zásahu.  Provádí  praktický  výcvik  s  vlastní požární technikou, nácvik požárního  útoku, výcvik v  užívání  osobní  výstroje,  výzbroje  a ochranných  pracovních  prostředků k získání potřebných návyků při zásahu.

- Zajišťuje odbornou přípravu strojníků JSDH, její součástí je:

  - pravidelné absolvování povinného školení řidičů a školení profesní způsobilosti řidiče minimálně pro skupinu „C“ + vozidla s výstražným zařízením,

  - odborná příprava strojníků podle zaměření odborné přípravy vydaného ředitelstvím HZS pro příslušný rok,

  - pravidelné kondiční jízdy v délce nejméně 10 km řidičů, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné  hmotnostní kategorie,

- Zajišťuje odbornou přípravu členů JSDH, užívajících speciální požární techniku a jiné věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik (např. dýchací technika).

- Jednou týdně se strojníky kontroluje požární techniku a ve stanovených lhůtách zajišťuje údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO.

- Jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JSDH.

- Zajišťuje, aby se zásahu nebo výcviku nezúčastnili členové JSDH, kteří jsou momentálně  nezpůsobilí k činnosti v JSDH (nemoc, alkohol apod.) a aby samostatně nevykonávali službu při zdolávání požárů členové JSDH, kteří neabsolvovali základní odbornou přípravu.

- Zajišťuje účast členů JSDH na lékařských prohlídkách. U členů, jejichž zdravotní stav je hodnocen jako „neschopen“, navrhuje obci ukončení jejich členství v JSDH.

- Vede dokumentaci o činnosti JSDH a její odborné přípravě, o provedených cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.

- Zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy velitelů JSDH obcí  v  rozsahu   stanoveném  Ministerstvem  vnitra ČR,  prováděné  hasičským   záchranným  sborem kraje.

- Dbá, aby všichni členové zařazeni v jednotce požární ochrany užívali předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečné práce,  s nimiž  je řádně a prokazatelně seznámil.

- Spolupracuje s místostarostou obce při zabezpečování PO obce.

- Zabezpečuje provádění kontroly zdrojů požární vody v obci minimálně 2 x ročně.

- Plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí zastupitelstva obce.

- Příloha č. 7 k OZ vyhlášce č. 2/2004

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

- Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky  objektů, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí do kategorií

- bez zvýšeného požárního nebezpečí,

- se zvýšeným požárním nebezpečím,

- s vysokým požárním nebezpečím,

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a

s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny

- stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na nebezpečí provozované činnosti,

- prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností,

případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečování

údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem,

- zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

- stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,

- mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

  - Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat jen schválené druhy,

- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovou, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

- poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

- bezodkladně oznamovat příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,

- zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,

- informovat jednotky požární ochrany, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech provozovaných nebo nacházejících se v objektu, které vlastní nebo užívají.

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena, .

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky dle § 13 zákona o požární ochraně.

  - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.

9.      Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro

záchranné práce souhrnem organizačních a technických, zejména stavebně technických opatření umožňující

provedení rychlého a účinného zásahu, evakuaci osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

10.   Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny dodržovat bezpečnostní vzdálenosti volných skladů

sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 246/2001

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární

prevenci).

- Příloha č. 8 k OZ vyhlášce č. 2/2004

Základní povinnosti  fyzických osob na úseku požární ochrany

- Fyzická osoba je povinna:

  - počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,    elektrických, plynových a

jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,     manipulaci

s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení ve vlastnictví či užívání,

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertízy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

  - Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

  - Fyzická osoba nesmí

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,

- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

- omezit nebo znemožnit použití nástupních ploch pro požární techniku

- používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

- provádět vypalování porostů.

  - Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

Některé podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob

- Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici původní dokumentace, se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.

- Není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků.

- Při používání tepelných spotřebičů se nevychládlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

- Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

- V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění  ve vzdálenosti nejméně 1m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

- Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.

- Při skladování látek majících sklon k samovznícení se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.

- Ke skladování hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomu účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomu účelu určeny.

- Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.

- V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobil a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.

- Nádoby s hořlavými nebo hoření podporující plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní a ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

- Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně v lese, do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, odhazovat zde hořící nebo doutnající předměty a tábořit mimo vyhrazená místa.

Pomoc při zdolávání požárů

1. Osobní pomoc.

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, nebo velitele jednotky požární

ochrany obce

2. Věcná pomoc.

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout  dopravní

prostředky,  zdroje  vody,  spojová  zařízení  a jiné věci potřebné  ke  zdolání požáru.

3.  Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc.

1.   Povinnost poskytnout pomoc se nevztahuje na:

a) útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní

informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem

služby,

  - právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich

zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci  mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob , nebo jiný závažný následek,

  - právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by

poskytnutím    pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů,

- Fyzická osoba není povinna poskytnout osobní a věcnou pomoc, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost, nebo

jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

- Náhrada ušlého výdělku

- Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce, náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.

- O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Náhradu je nutné uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

4.    Náhrada výdajů

- Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku, jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

- Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

- Ustanoveními odstavců 1. a 2.  není dotčeno právo na náhradu škody.

5.    Vstup na nemovitosti.

- Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitosti k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

- Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost, o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědoměn a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

- Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2., rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

§ 37, odst. d), vyhlášky  MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO

§ 27, odst. 1, písm. l) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

§ 4  zákona o požární ochraně

Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

§ 6  zákona o požární ochraně

§ 6a  zákona o požární ochraně

§ 7  zákona o požární ochraně

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru české republiky a o změně některých zákonů.

Vyhláška MV ČSR č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,.

§ 5  zákona o požární ochraně.

§ 16 a 16a zákona o požární ochraně, § 23, 24, 25 a 26 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

§ 11 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

§ 17 zákona č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., vyhláška MV č. 87/2000 kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

Oddíl devátý  vyhlášky  MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Například ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

Vyhláška MV ČSR č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb).

§ 3 písmene b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

§ 5 písmene e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

§ 3 písmene b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

§ 5 písmene e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.

§ 20 zákona č.289/1995 o lesích.

Oddíl druhý zákona o požární ochraně.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.