Obecně závazná vyhláška  obce Hoštice-Heroltice

č. 2/2004

Obec Hoštice-Heroltice se na základě usnesení zastupitelstva  ze dne 15.7.2004 podle  § 29 odst.1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád obce

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Hoštice – Heroltice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Hoštice – Heroltice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále dvěma jednotkami Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov – požární stanice 1 Vyškov a jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Vyškov podle tabulky uvedené v příloze č.1.

Příloha č. 1 – Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany, je výpis z  požárního

poplachového plánu kraje a je nedílnou součástí tohoto požárního řádu.

- K zabezpečení úkolů podle čl.2 odstavce 1 obec:

a)  pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x za rok a vždy po

závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

ve stanoveném rozsahu dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o PO, ve znění pozdějších předpisů odborně

způsobilou osobu. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí požární dokumentace

obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného

nebezpečí vzniku požáru

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a)  manipulace s hořlavými látkami vysokého stupně hořlavosti, manipulace s otevřeným ohněm, období

žní, topné období a činnost v Kulturním domě při pořádání různých společenských akcí. Požární

bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřizováním požární hlídky v době konání

akce. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí požární dokumentace obce.

- Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a)  každé období sucha vyhlášené radou obce a zastupitelstvem obce. Požární bezpečnost v tomto

období bude zabezpečena vydáním zákazu kouření a rozdělávání ohňů v určených oblastech obce,

zřízením požárních asistenčních hlídek z řad členů SDH a dalšími nařízením vydaným ve vyhlášce.

Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí požární dokumentace obce. Tímto

ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární

ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení

- Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a)	Kulturní dům.  Požární bezpečnost při provozování činnosti je zabezpečena zřízením požární hlídky v době konání akce. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součástí požární dokumentace obce.

- Základní škola, Mateřská škola, Mlýn Herold, Stolařství Suchomel.  Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena vlastními hasícími přístroji.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze 1.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2. Způsob zařazení jednotky SDH obce do poplachového plánu je uveden v příloze č.1.  Složení zásahové jednotky je uvedeno v příloze č.3. Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky obce.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé

použitelnosti

- Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

a) přirozené: 	- řeka Haná

- Hoštický potok

b) umělé: 	- vodovodní síť - podzemní hydranty Hoštice-Heroltice

Příloha č. 4 – zdroje vody pro hašení požárů

- Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovením předá jednotkám požární ochrany uvedené v příloze č. 3 a jednotce HZS Jihomoravského kraje územní odbor Vyškov.

Příloha č. 5 – plánek obce

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

- Vlastník pozemku (příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení) musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“

Obecní úřad Hoštice – Heroltice,  Hoštice č.p. 78, telefonní číslo „517 361 245“

František Mrnuštík ml., Hoštice – Heroltice, Heroltice č.p. 137, telefonní číslo „517 361 239“

(2)   Další místa pro hlášení požárů:

Veřejná telefonní budka -    u zastávky ČSAD v Herolticích (u Vybíralového),

-    před pohostinstvím v Hošticích.

(3)   Ohlašovna požáru musí být vybavena dokumentací „Řádem ohlašovny požárů“ podle které plní tyto úkoly:

-  přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje kde k události došlo, o jakou

událost jde, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí,

-  vyhlašuje požární poplach jednotce SDH obce a dále postupuje podle poplachového plánu,

-  oznamuje nahlášenou událost na ohlašovnu požárů ( nejbližší stanici Hasičského záchranného sboru ).

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty

_______________________________   ………………..   _____________________________

25 sec. tón                                 10 sec. pauza                    25 sec. tón

- zvukovým záznamem z nosiče CD – napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO-ŘÍ“, po dobu jedné minuty, záznam je vysílán místním rozhlasem.

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární

poplach v obci vyhlašuje zvoněním zvonu nebo obecním rozhlasem.

Čl. 9

Účinnost

(1)   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem    16.srpna 2004

V Hošticích – Herolticích,         15. července 2004

Ing. Antonín DYNKA                                                                             Božena BUGNEROVÁ

místostarosta obce                                                                             	starostka obce

Zpracoval: Jaromír PALÁSEK – odborně způsobilá osoba v oboru PO, číslo v katalogu MV ČR: Z-OZO-7/2003