Obec Kočí

Zastupitelstvo obce Kočí

Obecně závazná vyhláška obce Kočí

č. 1/2020,

kterou se vydává

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Zastupitelstvo obce Kočí se na svém zasedání konaném dne 27. 7. 2020 usnesením č. 88/2020 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2)	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

#### Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Kočí (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně odborně způsobilou osobu – pan Karel Bidlo, č. osvědčení Z-OZO-62/2010 ze dne 4. 6. 2010, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi obce minimálně 1 × za 12 měsíců.

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

- zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 × za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci

- starosta obce – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 × za 12 měsíců

#### Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

- konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Kočí a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

#### Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Článek 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

- Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce na adrese Kočí 92, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

- Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje.

- Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

- Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

- nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací

- neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů

#### Článek 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- Obec zřizuje ohlašovnu požárů v budově obecního úřadu na adrese Kočí 92 v provozní době obecního úřadu, telefonní číslo: 725 373 214, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”.

- Ohlášení požáru je rovněž možno učinit na bezplatném telefonním čísle 112 nebo 150.

- Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla „150” či „112“, jsou:

Ing. Marcel Havránek, starosta obce, Kočí čp. 45			tel.: 702 177 633

Jaroslava Škarydová, Lic., místostarostka obce, Kočí čp. 34	            tel.: 774 622 825

Ohlášení požáru je rovněž možno učinit na telefonním čísle velitele JSDH Ing. Pavla Vítka: 724 089 393.

#### Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, případně dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou.

#### Článek 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Článek 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 4. 12. 2008.

#### Článek 11

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Jaroslava Škarydová, Lic. v. r.				Ing. Marcel Havránek v. r.

místostarostka						         starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody.

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 2. 9. 2020

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 21. 9. 2020

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | Stanice Chrudim | Hrochův Týnec | Chrudim | Kočí |
| Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS | JPO I | JPO III | JPO III | JPO V |
| Evidenční číslo jednotek požární ochrany | 531010 | 531101 | 531104 | 531353 |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

| Název jednotek požární ochrany | Kategorie jednotek požární ochrany | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet členů |
| --- | --- | --- | --- |
| JSDH obce Kočí | JPO V | 1 × požární stříkačka PS 12 | 10 |
| JSDH obce Kočí | JPO V | 1 × nákladní přívěs valníkový AGADOS O1N1 VZ EXCLUSIVE 26 | 10 |

Příloha č. 3 A k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Označení a ID | Dimenze DN | Parcela a čp. | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant podzemní | HP 1 10440898 | 80 | 1071/3 k. ú. Kočí čp. 75 | celoroční |
| Hydrant podzemní | HP 2 10440895 | 80 | 1004/38 k. ú. Kočí čp. 92 | celoroční |
| Hydrant podzemní | HP 3 10440900 | 80 | 1071/3 k. ú. Kočí čp. 75 | celoroční |

Příloha č. 3 B k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

§ 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně