**Městys Křemže**

**Zastupitelstvo městyse Křemže**

**Obecně závazná vyhláška městyse Křemže č. 1/2025**

**kterou se vydává požární řád**

Zastupitelstvo městyse Křemže se na svém zasedání konaném dne 25.3.2025, usnesením č. 380/03/2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### *Čl. 1Úvodní ustanovení*

(1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území městyse Křemže

(2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje městys zejména s hasičským záchranným sborem kraje, zásahovými jednotkami městyse, občanskými sdruženími na poli požární ochrany – Sbory dobrovolných hasičů městyse

#### *Čl. 2Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v městysi*

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městyse Křemže (dále jen „městys“) je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů městyse Chmelná, Chlum, Stupná a Mříčí (dále jen „JSDH městyse“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva městyse dále pověřeny tyto orgány městyse:
3. zastupitelstvo městyse - projednáním stavu požární ochrany v  městysi minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v  městysi,
4. starosta - plnění povinností městyse na úseku požární ochrany vyplývajících ze samostatné působnosti.

#### *Čl. 3Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci*

Městys nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům. Při požární ochraně je postupováno dle platné právní úpravy v oblasti požární ochrany a příslušných nařízení Jihočeského kraje.

#### *Čl. 4Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany*

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území městyse je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městyse je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 5Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení*

1. Městys zřídil JSDH městyse, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH městyse se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice Hasičského sboru Jihočeského kraje, požární stanice Křemže, nebo na místo zásahu dle pokynů operačního důstojníka HZS Jihočeského kraje.

#### *Čl. 6Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti*

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[1]](#footnote-1).
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[[2]](#footnote-2). Zdroje vody pro hašení požárů na území městyse jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
3. Městys Křemže, prostřednictvím mandanta, společnosti ČEVAK a.s., zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek městyse s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který je součástí požární dokumentace obce.
4. Městys nad rámec nařízení kraje nestanoví další zdroje vody pro hašení požárů.

#### *Čl. 7Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení*

1. Městys zřídil následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”: budova radnice (obecní úřad) na adrese Náměstí 35, 382 03,Křemže.

#### *Čl. 8Způsob vyhlášení požárního poplachu*

Vyhlášení požárního poplachu v městysi se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v městysi vyhlašuje obecním rozhlasem.

#### *Čl. 9*

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 10*

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 ……………………........ ………………………

 Jiří Reitinger Ing. Josef Troup

 místostarosta starosta

**Přílohy k vyhlášce městyse Křemže, kterou se vydává požární řád:**

* **č. 1 -** Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje
* **č. 2 -** Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH městyse
* **č. 3 -** Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje – upřesnění)

**Příloha č. 1 k vyhlášce městyse Křemže, kterou se vydává požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů městyse a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území městyse určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Katastrální území Křemže

|  |
| --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** |
|  | **První** **jednotka požární ochrany**  | **Druhá** **jednotka požární ochrany**  | **Třetí** **jednotka požární ochrany**  | **Čtvrtá** **jednotka požární ochrany**  |
| **Název jednotek požární** **ochrany** | HZS HS Křemže | JSDHO Chmelná | JSDHO Mříčí | JSDHO Chlum |
| **Kategorie jednotek požární** **ochrany nebo minimální** **počty a vybavení hasičské stanice HZS** | JPO I | JPO III | JPO V | JPO V |

|  |
| --- |
| **Jednotky požární ochrany v II. stupni požárního poplachu** |
|  | **První jednotka požární ochrany**  | **Druhá jednotka požární ochrany**  | **Třetí jednotka požární ochrany**  | **Čtvrtá jednotka požární ochrany**  |
| **Název jednotek požární ochrany** | HZS CHS Český Krumlov | HZS HS Křemže | JSDHO Chmelná | JSDHO Mříčí |
| **Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS** | JPO I | JPO I | JPO III | JPO V |

 Katastrální území Chlum u Křemže

|  |
| --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** |
|  | **První jednotka požární ochrany**  | **Druhá jednotka požární ochrany**  | **Třetí jednotka požární ochrany**  | **Čtvrtá jednotka požární ochrany**  |
| **Název jednotek požární ochrany** | HZS HS Křemže | JSDHO Chmelná | JSDHO Mříčí | JSDHO Chlum |
| **Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS** | JPO I | JPO III | JPO V | JPO V |

|  |
| --- |
| **Jednotky požární ochrany v II. stupni požárního poplachu** |
|  | **První jednotka požární ochrany**  | **Druhá jednotka požární ochrany**  | **Třetí jednotka požární ochrany**  | **Čtvrtá jednotka požární ochrany**  |
| **Název jednotek požární ochrany** | HZS CHS Český Krumlov |  HZS HS Křemže | JSDHO Chmelná | JSDHO Mříčí |
| **Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS** | JPO I | JPO I | JPO III | JPO V |

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha č. 2 k vyhlášce městyse Křemže, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH městyse**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název jednotek požární ochrany** | **Kategorie jednotek požární ochrany** | **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet členů** | **Počet kusů** |
| JSDH Chmelná | JPO III |  | 11 |  |
|  |  | CAS Tatra 148 |  | 1 |
|  |  | PS 12 |  | 1 |
|  |  | Plovoucí čerpadlo Nilfix  |  | 1 |
|  |  | Motorová pila Stihl MS362 |  | 1 |
|  |  | EC GESAN G7000H |  | 1 |
|  |  | Osv.balon PH Fireball 300 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |
| JSDH Mříčí | JPO V |  | 12 |  |
|  |  | Iveco Maigrus FF 75E |  | 1 |
|  |  | PPS 12 |  | 1 |
|  |  | Plovoucí čerpadlo PH800 |  | 1 |
|  |  | Motorová pila Stihl MS251 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |
| JSDH Chlum | JPO V |  | 12 |  |
|  |  | Ford Transit Combi |  | 1 |
|  |  | Renault Master |  | 1 |
|  |  | Plovoucí čerpadlo PH Cyklon |  | 1 |
|  |  | PPS 12 |  | 1 |

**Příloha č. 3 k vyhlášce městyse Křemže, kterou se vydává požární řád**

**Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

Typ zdroje Název Kapacita Čerp.stanoviště Využitelnost

**Křemže:**

Umělý Starostenský r. 21.000m3 na hrázi celoroční

 Imatr-rybník 1.800m3 nahrázi celoroční

 Křemežský r. 282.000m3 nahrázi celoroční

 Sýkorský r. 23.500m3 z účelové kom. celoroční

 Kamenský r. 17.500m3 z účelové kom. celoroční

 Podveský r. 24.000m3 z účelové kom. celoroční

**Chlum:**

Umělý Ochozňák r. 61.000m3 z hráze celoroční

 Samčák r. 12.600m3 z hráze celoroční

**Chmelná:**

Umělý: Blatka r. 1.200m3 z hráze celoroční

**Stupná:**

Umělý Návesní r. 750m3 z návsi celoroční

**Lhotka:**

Umělý Návesní r. 220m3 z návsi celoroční

**Mříčí:**

Umělý: Návesní r. 3.650m3 z návsi celoroční

 Borský r. 307.000m3 z hráze celoroční

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. nařízení Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů [↑](#footnote-ref-2)