Číslo jednací: 2021/OUAlb/0543/JKu

**OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ**

**Zastupitelstvo obce Albrechtice nad Orlicí**



**Obecně závazná vyhláška**

**č. 1/2021,**

**kterou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Albrechtice nad Orlicí se na svém zasedání konaném dne 14.7.2021 usnesením číslo 341/18/2021 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### *Čl. 1Úvodní ustanovení*

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

#### *Čl. 2Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci*

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Albrechtice nad Orlicí (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
3. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 6 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně v  obci,
4. starosta – zajištěním provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### *Čl. 3Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci*

Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit minimálně 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Albrechtic nad Orlicí a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

#### *Čl. 4Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci*

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je také zabezpečeno ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena vlastní jednotkou požární ochrany uvedenou v čl. 5 a dalšími jednotkami v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 5Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení*

1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese 1. Máje 348, Albrechtice nad Orlicí, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### *Čl. 6Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti*

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[[1]](#footnote-1).
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.
3. Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
4. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
	* 1. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
		2. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### *Čl. 7Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení*

1. Požár se hlásí vlastními spojovacími prostředky (například mobilním telefonem) přímo hasičskému záchrannému sboru na telefonních číslech 150 nebo 112.
2. Pro případy, kdy ohlašovatel požáru nemá vlastní spojovací prostředky, obec zřizuje ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů”:

**obecní úřad** na adrese Na výsluní 275, Albrechtice nad Orlicí,

**hasičská zbrojnice** na adrese 1. máje 348, Albrechtice nad Orlicí.

#### *Čl. 8Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci*

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), doplněný sdělením typu události nebo
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem, megafonem nebo dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou apod.

#### *Čl. 9*

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### *Čl. 10*

**Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE, ze dne 6.5.2004.

#### *Čl. 11*

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

#####

 Alena Mylerová, DiS, v. r. Jaromír Kratěna, v. r.

 místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2020, kterou se vydává požární řád**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

**z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje**

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

|  |
| --- |
| **Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu** |
|  | **1. JPO** | **2. JPO** | **3. JPO** | **4. JPO** | **5. JPO** |
| **Název** | JPO Albrechtice nad Orlicí | JPO Borohrádek | JPO Holice | JPO Týniště nad Orlicí | JPO Rychnov n. Kn. |
| **Kategorie** | V | II/1 | I | II/1 | I |
| **Evidenční číslo** | 524368 | 524100 | 532012 | 524111 | 524010 |

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, kterou se vydává požární řád**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany**

Jednotka požární ochrany Albrechtice nad Orlicí, kategorie V

|  |  |
| --- | --- |
|  **Požární technika a věcné prostředky požární ochrany** | **Počet** |
|  CAS Mercedes Benz | 1 |
|  DA Iveco | 1 |
|  Motorová stříkačka Rosenbauer | 1 |
| Motorové kalové čerpadlo Honda | 1 |
|  Elektrické ponorné čerpadlo 100 KDFU | 1 |
|  Elektrické ponorné čerpadlo Tsurumi LSC | 1 |
|  Motorová pila | 3 |
|  Elektrocentrála | 1 |
|  Dýchací přístroj | 4 |
| Dýchací maska pro vyváděnou osobu | 2 |
|  Motorový nafukovací člun Zodiak | 1 |

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2021, kterou se vydává požární řád**

A) Přehled zdrojů vody

* hydranty vodovodní sítě na území obce, vlastník Dobrovolný svazek obcí Křivina, správce a provozovatel AQUA SERVIS, a. s. Rychnov n. Kn.
* odběrné místo na řece Orlici, na pozemku parc. č. 33/21, místo je řádně označeno a udržováno. Správce příjezdové komunikace je Obec Albrechtice nad Orlicí, správce vodního toku je Povodí Labe, s. p.

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim



1. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)