Obec Ludmírov
Zastupitelstvo obce Ludmírov
Obecně závazná vyhláška obce Ludmírov
kterou se vydává požární řád obce Ludmírov

Zastupitelstvo Obce Ludmírov se na svém zasedání konaném dne 23. 10. 2024 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

#### Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1)	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce Ludmírov, a to včetně jejich místních částí Milkov, Ospělov, Dětkovice a Ponikev.
(2)	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.
#### Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Ludmírov a to včetně jejich místních částí Milkov, Ospělov, Dětkovice a Ponikev (dále jen „obec“) je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Ludmírov (dále jen „JSDH Ludmírov“) podle
čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce, dále pověřeny tyto orgány obce:
1. zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně
   1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
2. starosta – zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

#### Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno:
1. cestou Krajského operačního a informačního střediska HZS Olomouckého kraje (dále jen „KOPIS“) na tísňových linkách 150 a 112 nebo
2. ohlašovnou požáru uvedenou v čl. 7.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5 Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

Obec zřídila JSDH Ludmírov jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

Členové JSDH Ludmírov se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH Ludmírov na adrese Ludmírov ev. č. 4, 798 55 Ludmírov, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

#### Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[1].
[1] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

1. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[2]. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
  [2] nařízení Olomoucké kraje č. 3/2005 ze dne 19.05.2005
2. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává JSDH Ludmírov a jednotce HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov.
3. Obec nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.
#### Čl. 7 Ohlašovna požáru, odkud lze hlásit požár, a způsob jejího označení

Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů” v budově obecního úřadu na adrese Ludmírov 56, 798 55 Hvozd.

#### Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Vyhlášení požárního poplachu pro členy JDSH Ludmírov se provádí prostřednictvím KOPIS, který pomocí dálkově ovládaného svolávacího zařízení (AMDS, FIREPORT apod.) telefonicky vyrozumí a svolá členy jednotky.

#### Čl. 9
# Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2020, požární řád obce Ludmírov ze dne 17.12.2020.

#### Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

.............................	...................................
Bc. Dagmar Spáčilová	Jiří Tichý
     místostarostka	starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
Přehled zdrojů vody.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád
Rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního
poplachu (výpis z poplachového plánu HZS Olomouckého kraje)
(Nařízení Olomouckého kraje č. 8/2018 ze dne 12. 11. 2018)

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požáru obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Zařazení jednotek požární ochrany pro obec Ludmírov, místní části Dětkovice, Milkov, Ospělov a Ponikev v prvním až třetím stupni poplachu
Okres	Obec	Část obce	stupeň		stupeň		stupeň
			Jednotka PO	Kat.	Jednotka PO	Kat.	Jednotka PO	Kat.
Prostějov	Ludmírov	Ludmírov	Ludmírov	V	Konice	III/I	Přemyslovice	III/I
			Konice	I	Dzbel	V	Náměšť na Hané	II/I
			Hvozd	III/I	Slavětín	III/I	Šubířov	V
			Kladky	III/I	Bouzov	II/I	Suchdol	V
					Litovel	I	Prostějov	I
Prostějov	Ludmírov	Dětkovice	Kladky	III/I	Konice	III/I	Chornice (PaK)	III/I
			Ludmírov	V	Dzbel	V	Jevíčko (PaK)	II/I
			Konice	I	Slavětín	III/I	Přemyslovice	III/I
			Hvozd	III/I	Bouzov	II/I	Náměšť na Hané	II/I
					Litovel	I	Prostějov	I
Prostějov	Ludmírov	Milkov	Ludmírov	V	Konice	III/I	Náměšť na Hané	II/I
			Konice	I	Slavětín	III/I	Přemyslovice	III/I
			Hvozd	III/I	Dzbel	V	Šubířov	V
			Kladky	III/I	Bouzov	II/I	Bílá Lhota	V
					Litovel	I	Prostějov	I
Prostějov	Ludmírov	Ospělov	Konice	I	Konice	III/I	Náměšť na Hané	II/I
			Ludmírov	V	Slavětín	III/I	Přemyslovice	III/I
			Hvozd	III/I	Dzbel	V	Šubířov	V
			Kladky	III/I	Bouzov	II/I	Bílá Lhota	V
					Litovel	I	Prostějov	I
Prostějov	Ludmírov	Ponikev	Konice	I	Dzbel	V	Přemyslovice	III/I
			Ludmírov	V	Kladky	III/I	Šubířov	V
			Hvozd	III/I	Slavětín	III/I	Suchdol	V
			Konice	III/I	Bouzov	II/I	Brodek u Konice	III/I
					Litovel	I	Prostějov	I

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH Ludmírov

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
JSDH Ludmírov	JPO V	14	1+3

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
Vysavač na hmyz HECHT	1
Izolační dýchací přístroj SATURN	3
DA Ford Tranzit	1
Motorová přenosná stříkačka PS 12	1
Motorová přenosná stříkačka PS 8	1
Plovoucí čerpadlo MAMUT 2400	1
Motorová řetězová pila STIHL	1
Elektrická centrála FERAX	1
Výbava pro lesní požáry	1
Přívěsný vozík	1

Pozn.:
DA – dopravní automobil

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů

Typ zdroje vody	Název	Využitelnost
umělé	Hydrantová soustava - Dětkovice	celoroční

umělé	Hydrantová soustava - Ludmírov	celoroční

umělé	Hydrantová soustava - Milkov	celoroční

umělé	Hydrantová soustava - Ponikev	celoroční

přirozené	Potok po spuštění stavidel - Ludmírov	celoroční

přirozené	Nádrž na návsi v dolní části obce - Ospělov	celoroční

přirozené	Nádrž u kaple - Ponikev	celoroční

přirozené	Nádrž v dolní části obce - Milkov	celoroční