OBEC VITĚJOVICE
Zastupitelstvo obce VITĚJOVICE
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2022,
kterou se vydává požární řád obce.

Zastupitelstvo obce Vitějovice se na svém zasedání konaném dne 22.09.2022 usneslo usn. č. 21/2022 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Vitějovice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany, obec v samostatné působnosti pověřila
starostu SDH Vitějovice, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 x ročně.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany, byly na základě usnesení zastupitelstva obce, dále pověřeny tyto orgány obce:
a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví, se zřetelem na místní situaci, žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci
(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce, je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice (budova na parcele st. 130 v k. ú. Vitějovice, GPS: 49.0478031N, 14.0741617E)), anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.

 (3) Nad rámec nařízení kraje, obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1) Obec zřídila ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů”:
Jedná se o budovu obecního úřadu na adrese Vitějovice 32.

(2) Požár lze hlásit také na telefonních číslech:
tísňová linka - hasiči – 150
tísňová linka – jednotné evropské číslo tísňového volání – 112
starosta obce – 735 075 277

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón), sirénu lze spustit ručně, ovládání je umístěno na plášti budovy požární zbrojnice
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným např. elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou.

Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky. Přílohy 1 – 3 vyhlášky budou 1x ročně aktualizovány.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

       .................................. ...................................
        Zdenek Schwager Lenka Tůmová
        místostarosta starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád
A) Přehled zdrojů vody
B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a čerpacích stanovišť

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
 z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na
území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu
	První jednotka / požární ochrany	Druhá jednotka / požární ochrany	Třetí jednotka / požární ochrany	Čtvrtá jednotka / požární ochrany
Název / jednotek / požární / ochrany	Prachatice	Strunkovice nad Blanicí	Vitějovice / (9 členů)
Kategorie / jednotek / požární / ochrany	I	III/1	V/1
Evidenční / číslo jednotek / požární / ochrany	315 010	315 184	315 212

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Název jednotek / požární ochrany	Kategorie jednotek / požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky / požární ochrany	Počet
Vitějovice	V	NA Škoda 706 RTHP, CAS / 1C24795 (8 míst)	1
		DA FORD Transit / SPZ 7C36284 9 míst	1
		Přívěs za DA Vezeko / SPZ 6C6 7201	1
		Přívěsná motorová stříkačka	1
		Hasičská stříkačka PS-12	1
		Čerpadlo Honda 6xV 16	1
		Motorová pila H460	1
		Vysoušeč	2
		Kalové čerpadlo	2
		Dýchací přístroj / Typ plicní automat	5
		Kompresor Airstar	1
		Svítilny LED	6
		Radiostanice ruční	5

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody

Typ zdroje / vody	Název	Kapacita	Čerpací / stanoviště	Využitelnost
Přírodní	Mlýnský náhon	neomezená	U čp. 35	celoroční
Umělý	Víceúčelová nádrž	neomezená	Koupaliště	celoroční
Umělý	Hydrant	Cca 100 m3	U čp. 75	celoroční
přírodní	Zlatý potok	neomezená	U fotbalového hřiště
Přírodní	Soustava rybníků Osule	neomezená	Komunikace1359/4	celoroční

Vitějovice – zdroje vody pro hašení požárů

Mlýnský náhon	49.0460183N, 14.0753344E
Víceúčelová nádrž	49.0440844N, 14.0743472E
Hydrant	49.0428258N, 14.0765575E
Zlatý potok	49.0464964N, 14.0774694E

Osule – zdroje vody pro hašení požárů

Soustava rybníků Osule 49.0530117N, 14.0567842E