MĚSTYS KRUCEMBURK

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE KRUCEMBURK
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vydává městys Krucemburk jako součást dokumentace požární ochrany obce, tento Požární řád obce (dále jen „požární řád“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v městysi Krucemburk.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1)	Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území městyse Krucemburk (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) podle čl. 4 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.
(2)	K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec pověřila velitele JSDH, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu zastupitelstvu minimálně 1 × za 12 měsíců.
(3)	K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
a)	zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 × za 6 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b)	starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 × za 12 měsíců.

Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1)	Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 6.
(2)	Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2 a 4 a v příloze č. 1.

Čl. 4
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1)	Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.
(2)	Členové jednotky JSDH se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice v obci Krucemburk, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
přirozené
- místní část Krucemburk. rybník Macurův (3 000 m³)
- místní část Staré Ransko – Ranecký rybník (20 000 m³)
- místní část Hluboká – Dolní rybník (400 m³) a Horní rybník (500 m³)
- rybník Řeka (200 000 m³)
- rybník Pobočný (75 000 m³)
b) umělé - hydrantová síť místního vodovodního řadu.
 - ulice Mikuláše Střely č.p. 459 – u plotu autoservisu (za sokolovnou)
- ulice Mikuláše Střely č.p. 119 – lesácká bytovka
- nám Jana Zrzavého č.p.166 – u Kadleců
- ulice U Hájku č.p.156 roh s ulicí Školní
 - ulice Hlubocká č.p.262 - DPS
     - ulice Na Viničkách č.p 400 – u Zvolánků
     - ulice Koželužská č.p. 254 – u Mikuleckých
- ulice Školní 378 – pan Losenický
- v areálu firmy Intermont

Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 2 a jednotce HZS Kraje Vysočina.

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Městys zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požárů”
     a) podatelna Úřadu městyse – v pracovní době 569 698 711
     b) v místních částech občané použijí mobilní sítě tísňové volání „112“ nebo „150“
Další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150” nebo „112“
### a) PS HZS kraje Vysočina, Hromádky z Jistebnice 753, Chotěboř 583 01, Tel.: 950 278 111

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem nebo dopravním prostředkem vybaveným audiotechnikou (megafon).

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v příloze č. 2 tohoto požárního řádu.

………………………………	………………………………
Dagmar Sobotková	Mgr. Otto Kohout
místostarosta	starosta

Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina

Příloha č. 2
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Příloha č.1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina

1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
Městys Krucemburk a místní části – hasební obvod Chotěboř
Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	Jednotka HZS VYS HS Chotěboř	Jednotka SDH Ždírec n. Doubravou	Jednotka SDH / Krucemburk	Jednotka SDH Sobíňov
Kategorie jednotek požární ochrany	JPO I	JPO II	JPO III	JPO III
Evidenční číslo jednotek požární ochrany	611011	611119	611107	611416

	Požární technika a věcné prostředky PO ostatních jednotek zařazených v 1. stupni požárního poplachu				Počet
1. stupeň
Chotěboř - JPO I. / CAS 20 Tatra Terra / CAS 30 Tatra T815-7 / AP 27 Tatra / OA VEA-L1 Škoda Octavia					1 / 1 / 1 / 1
Ždírec n.D – JPO II. / CAS 20 Scania / CAS 24 Man / OA Transporter					1 / 1 / 1
Krucemburk– JPO III. / CAS 15 Man / OA VW LT 35					1 / 1
Sobíňov – JPO III. / CAS 24Škoda 706 Karosa / DA- LIZ Ford Transit					1 / 1

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
 jednotky SHD Krucemburk

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet
Krucemburk	III.	20
	Požární technika a věcné prostředky PO
	CAS 15 Man		1
	OA VW LT 35		1
	Přenosná motorová stříkačka PS 12		1
	Elektrocentrála Honda 230 V, 4 KWA		1
	Motorová pila		3
	Dýchací přístroj DRAGER PSS 4000		4
	Kalové čerpadlo HERON EMPH 80W		1