Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce Obce Třesov ze dne 28.6. 2023, č. 2/2023, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

# Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování požární hlídky a stanovení jejích úkolů

I.

Podrobnosti ke zřizování požární hlídky

- Složení požární hlídky z nižšího počtu osob než je stanoveno v ustanovení Čl. 4 odst. 5 tohoto nařízení nebo z jedné osoby je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob zařazených do požární hlídky.

- Vyšší počet osob v požární hlídce, resp. větší počet požárních hlídek se zřizuje s ohledem na počet účastníků akce a na konkrétní podmínky pro evakuaci osob a zahájení hasebních prací, např. s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, členitost únikových komunikací.

- Osoby zařazené do požární hlídky musí být starší 18 let a musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se doporučuje u osob starších 62 let vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu).

- Velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem).

- Úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky.

II.

Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky

- Velitel

  - odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,

  - zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle Čl.  4 odst. 8 ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, provedení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu, zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno(a) člena požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,

  - předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,

  - předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem,

- Požární hlídka

  - provádí kontrolu stanoveného prostoru, dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti,

  - je oprávněna vydávat pokyny podle Čl. 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení také podle Čl. 4 odst. 8 písm. b),

  - plní další úkoly stanovené pořadatelem akce.

- Osoba zařazená do požární hlídky je povinna

  - zúčastnit se odborné přípravy jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řad, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, základní dokumentace k požárně bezpečnostním zařízením, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením) vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce,

  - k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce,

  - nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou „POŽÁRNÍ HLÍDKA“.

- Tímto nejsou dotčeny povinnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně.