Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Pardubického kraje (Nařízení č. 1/2008)

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | 534013 Stanice Žamberk | 534215 JSDH Lukavice | 534104 Letohrad | 534113 Žamberk |
| Kategorie jednotek požární ochrany | JPO II | JPO V | JPO III | JPO III |

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce

| Název jednotek požární ochrany | Kategorie jednotek požární ochrany | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet členů |
| --- | --- | --- | --- |
| JSDH Lukavice | JPO V | 1x CAS 32 T815 1x DA Fiat Ducato 1x plovoucí čerpadlo PLOVČER MINI 1x kompresor 1x motorová pila |  |

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | Záhořský poldr | 4000 m3 | Na hrázi | celoroční |
| hydranty |  |  | Viz.plánek |  |

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů

Přehled hydrantů - obec Lukavice

| Pořad. číslo | druh | DN | napojeno na | účel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH | 80 | DN 150 | odkalovací |
| 2 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 3 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 4 | PH | 80 | DN 150 | odkalovací |
| 5 | PH | 80 | DN 150 | odkalovací |
| 6 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 7 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 8 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 9 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 10 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 11 | PH | 80 | DN 150 | odkalovací |
| 12 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 13 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 14 | PH | 80 | DN 150 | odkalovací |
| 15 | PH | 80 | DN 150 | odkalovací |
| 16 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 17 | NH | 80 | DN 150 | požární |
| 18 | PH | 80 | DN 150 | odkalovací |
| 19 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 20 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 21 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 22 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 23 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 24 | NH | 80 | DN 150 | požární |
| 25 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |
| 26 | PH | 80 | DN 100 | odkalovací |

| Legenda: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NH |  |  | Nadzemní hydrant |
| PH |  |  | Podzemní hydrant |
| DN |  |  | Vnitřní průměr potrubí |