**Obec Lukavice
Zastupitelstvo obce Lukavice
Obecně závazná vyhláška obce Lukavice**

**1/2022,**

**kterou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Lukavice se na svém zasedání konaném dne 26. 7. 2022 usneslo vydat
na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

**Čl. 1
Úvodní ustanovení**

1. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
2. Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským
záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

**Čl. 2**

**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce Lukavice (dále jen „obec") je zajištěna
jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce") podle čl. 5 této
vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2. K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení

zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

1. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x
za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah
k zajištění požární ochrany v obci,
2. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění

povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné

působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Čl. 3**

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních
podmínek považuje:

1. konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných
prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se
nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním
předpisu kraje[[1]](#footnote-1) či obce[[2]](#footnote-2) vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím
započetím na Obecním úřadu v Lukavici a na operační středisko Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická
osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku[[3]](#footnote-3).

1. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
2. Sokolovna čp.119 - je řešeno samostatným požárním řádem

**Čl. 4**

**Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je
zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 5**

**Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a**

**vybavení**

1. Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny
v příloze č. 2 vyhlášky.
2. Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase
do hasičské stanice JSDH obce na adrese Lukavice čp. 117, anebo na jiné místo,
stanovené velitelem JSDH.

**Čl. 6**

**Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé**

**použitelnosti**

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat
v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro
hašení požárů[[4]](#footnote-4).
2. Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje[[5]](#footnote-5). Zdroje vody pro
hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
3. Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroj vody pro hašení požárů, který je uveden
v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro
požární techniku jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom
vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje.
4. Přirozený zdroj vody Záhořský poldr musí mít zřízeno čerpací stanoviště, které umožňuje odběr vody požárním čerpadlem se sací hadicí o největší délce 10 m. Nejmenší půdorysný rozměr 12 × 5 m, musí mít dostatečnou únosnost. Na konci čerpacího stanoviště musí být zřízena betonová nebo jiná zarážka, zabraňující sjetí vozidla nebo čerpadla do vodního zdroje. Musí být odvodněno a označeno tabulkou stejnou „POŽÁRNÍ VODA“. Místo čerpání musí být trvale udržováno v pohotovém stavu, tj. i v době mrazů, za jarního tání i po dešťových přívalech. Kontrola stavu musí být provedena minimálně 1 x rok členem JSDH Obce.
5. Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni
oznámit obci:
6. nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji,

které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení

požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

1. neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila

jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár,
a způsob jejich označení

(1) Obec nezřizuje žádnou ohlašovnu požárů, nesplňuje podmínky uvedené dle § 1, odst. n) Vyhl. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(2) Požár lze ohlásit z kteréhokoli místa telefonním přístrojem nebo mobilním telefonem zavoláním na telefonní čísla 150 nebo 112.

**Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou
(napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO - ŘÍ”, „HO - ŘÍ”) po dobu jedné
minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se
požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem nebo dopravním
prostředkem vybaveným audiotechnikou.

**Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového

plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

**Čl. 10
Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2009 ze dne 10. 2. 2009.

**Čl. 11
Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.

Antonín Vítek v.r. Ilona Severová v.r.

místostarosta starostka

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu
Pardubického kraje.

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád**

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2022, kterou se vydává požární řád**

1. Přehled zdrojů vody zdroje vody nad rámec nařízení kraje).
2. Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť
a směru příjezdu k nim.
1. § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-2)
3. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-3)
4. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-4)
5. nařízení Pardubického kraje č.1/2008 ze dne 7.2.2008 [↑](#footnote-ref-5)