Obec Kněževes
Zastupitelstvo obce Kněževes
Obecně závazná vyhláška obce Kněževes

kterou se vydává Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Kněževes se na svém zasedání konaném dne 25.06.2025 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Základní ustanovení

(1)	Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

(2)	Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Článek 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Kněževes je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
1. zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v  obci,
2. starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům
Článek 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 9.

Článek 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.

Členové JSDH zřízené obcí Kněževes se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do své hasičské stanice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH jednotky.

Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů[1].
[1] § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
1. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
2. signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným např. elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ”, „HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
3. v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotky požární ochrany zřízené obcí Kněževes je uveden ve výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 08.11.2007

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 7.7.2025

Stanislav Knotek, v. r.	Miloslav Krejčí, v. r.
starosta obce Kněževes místostarosta obce Kněževes

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád obce
Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

JSDH	Kategorie	Dislokace	Počet členů zásahové jednotky	Přehled prostředků
Kněževes	V	Kněževes 37	9	DA, MS

CAS - Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení
DA - Dopravní automobil
MS - Motorová stříkačka

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád obce
Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území obce a sloučených obcí

Obec/místní část	Druh/č.o. (č.p.) nejbližší budovy	Parametry
Kněževes/ / Kněževes	Nadzemní hydrant/čp. 17	DN 80, 6 l/sec
	Požární nádrž horní	300 m3
	Požární nádrž spodní	280 m3
Kněževes/ / Veselka	Požární nádrž	38 m3
Kněževes/ / Jobova Lhota	Požární nádrž	24 m3
	Nadzemní hydrant/ čp. 17	DN 80, 6 l/sec

Obec/MČ	Grafické znázornění
Kněževes
Kněževes/Veselka
Kněževes/Jobova Lhota