Obecně závazná vyhláška

č. 1/2010

Obec Těšetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 24. 6. 2010 podle § 29 odst. 1 písmeno o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. (dále jen zákon 133/1985 Sb.) a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE TĚŠETICE

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Těšetice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona č. 133/1985 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Těšetice

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Těšetice je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami:

Obec Těšetice

- JPO II/1    Náměšť na Hané se sídlem v Náměšti na Hané

- JPO I         HZS Olomouckého kraje, stanice Olomouc

- JPO III/1  Senice na Hané

Místní část Rataje

- JPO II/1    Náměšť na Hané se sídlem v Náměšti na Hané

- JPO I         HZS Olomouckého kraje, stanice Olomouc

- JPO III/1  Senice na Hané

Místní část Vojnice

- JPO II/1    Náměšť na Hané se sídlem v Náměšti na Hané

- JPO I         HZS Olomouckého kraje, stanice Olomouc

- JPO III/1  Senice na Hané

Čl.3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech
nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se v podmínkách OÚ         Těšetice považuje:

- Pořádání ohňostroje – při významných událostech.

- Akce, které se konají v kulturních domech – plesy, taneční zábavy atd.

1.1. Je-li organizátorem akce obec Těšetice, zabezpečí požární bezpečnost při této činnosti jednotka SDH Těšetice s požární technikou. V ostatních případech zabezpečí požární bezpečnost při provozování těchto činností organizátor.

  - Organizátor:

- zřizuje za účelem zabezpečení požární ochrany při akci preventivní požární hlídku (dále jen požární hlídku) ve smyslu zákona 133/1985 Sb. Pokud to vyžaduje povaha akce například rozlehlost místa konání, počet účastníků, aj., zřizuje organizátor větší počet požárních hlídek;

- Jmenuje velitele požární hlídky

C) odpovídá za odbornou způsobilost požární hlídky ve smyslu § 26 vyhl.246/2001 Sb. Jmenný seznam požární hlídky (požárních hlídek) předloží organizátor akce jako přílohu žádosti o povolení akce;

D) zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požárních hlídek;

E) plní další povinnosti uložené vyhláškou obce Těšetice č. 2/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

  - Požární hlídka se při své činnosti řídí pokyny organizátora, zejména:

- zabezpečuje požární ochranu ve smyslu platné legislativy a interních předpisů, tj. požárního řádu, požárních poplachových směrnic, požárního evakuačního plánu objektu a pokynů organizátora;

- vykonává požární hlídku podle Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2002 ze dne 16.4.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

- Za objekty v nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru v podmínkách obce Těšetice se považují objekty, užívané pro pořádání kulturních a společenských akcí, zejména pro taneční zábavy, plesy, divadlo, apod.
a) Kulturní dům a základní škola v obci Těšetice č. p.148
b) Čerpací stanice PHM Jaroslav Botek v místní části Vojnice č. 48
c) Čerpací stanice PHM v Zemědělském družstvu Těšetice č 34

- Obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se rozumí

  - Období sklizně pícnin, obilovin a slámy, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování. V období přípravy jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny věnovat zvýšenou pozornost zabezpečení požární ochrany. Zabezpečení požární ochrany v období sklizně pícnin, obilovin a slámy, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování stanoví příloha č.1

  - Období vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných činností v lesích – zejména pálení klestu na lesních pozemcích, slámy na polích, suchého rákosu, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení odpadu, prořez stromů apod. upravuje příloha č. 2

  - Období nadměrného sucha, zejména období s dlouhým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen,, období sucha“); upravuje příloha č. 3.

  - Topné období – topným obdobím se rozumí období, kdy je spotřebič paliv, určený k vytápění, používán. Bližší podmínky stanoví příloha č. 4.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- Přijetí hlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události zabezpečuje obec Těšetice systémem ohlašoven požáru, uvedených v příloze č. 8.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Těšetice je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5, doplněnými v I. stupni požárního poplachu jednotkami PO, uvedenými v čl.2. Ve vyšším stupni poplachu zasahují v obci i další jednotky, stanovené požárním poplachovým plánem Olomouckého kraje, vydaného nařízením Olomouckého kraje č.3/2006. Výpis z Požárního poplachového plánu pro obec Těšetice, včetně místních částí Rataje a Vojnice je obsahem přílohy č. 5.

Čl.5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav  a vybavení

- Obec Těšetice zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, uvedené v příloze č. 6.

- Členové jednotky SDH Těšetice se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Těšeticích.

- Členové jednotky SDH Rataje se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví požární zbrojnice v Ratajích č. 53.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvale použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

- Obec Těšetice stanoví zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které svou kapacitou, umístěním a vybavením umožňují účinný požární zásah v obci-viz příloha č.7.

- Přirozené vodní zdroje

- Umělé vodní zdroje (požární vodovod, požární studna, požární nádrž)

- Víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, přehrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy apod.).

- Zdroje požární vody v obci musí splňovat podmínky ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a jejich vydatnost a vzdálenost od objektů a přístupová komunikace k odběrným místům musí splňovat podmínky ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Zdroje vody pro hašení požárů v obci Těšetice a jejich kontrolu upravuje příloha č. 7.

- Kontrolou vodních zdrojů s výjimkou požárních hydrantů pověřuje obec Těšetice SDH, působící v místních částech Rataje, Těšetice a Vojnice-viz příloha č. 7. SHD kontrolují zdroje požární vody nejméně 1 x ročně s přihlédnutím k aktuálnímu stavu vody(nadměrné sucho, zvýšené nebezpečí vzniku požárů, apod.).

- Kontrolu požárního vodovodu provádí správce vodovodu – Moravská vodárenská vodárenská a.s. Olomouc, Tovární 41 (správce vodovodu) 1 x ročně na základě uzavřené smlouvy mezi správcem vodovodu a Obecním úřadem Těšetice.

Čl.7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- Obec Těšetice zřizuje ohlašovny požáru – viz příloha č.8.

Čl.8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Těšetice se provádí:

- Signálem „Požární poplach" - přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón - 10 sekund pauza-25 sekund tón.

Sirénu, umístěnou na střeše budovy OÚ Těšetice lze spustit:

- dálkově z Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS OLK) tel.: 150, 112, 950 770 151;

- tlačítkem, umístěným na budově Obecního úřadu v Těšeticích (vlevo za rohem vedle vstupu do budovy obecního úřadu);

- V případě poruchy sirény pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci Těšetice vyhlašuje pomocí mobilního telefonu. Náhradní způsob vyhlášení poplachu zabezpečuje ohlašovna požáru.

Vyhlášení požárního poplachu JPO Rataje se provádí:

Signálem „požární poplach" - přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25sekund tón - 10 sekund pauza - 25 sekund tón.

- Pomocný způsob vyhlášení požárního poplachu je zaslání SMS z KOPIS na předdefinovaná telefonní čísla starosty a vybraných členů jednotky SDH obce Těšetice.

Čl.9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu olomouckého kraje

- Výpis z Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je součásti přílohy ě.5.

Čl.10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Přílohy č.1-8 jsou nedílnou součásti požárního řádu obce Těšetice.

2. Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Požární řád obce Těšetice, vydaný ZOT ze dne12. 6. 2006.Č1.11ÚčinnostTato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 8. 2010

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 8. 2010.

V Těšeticích dne 24. 6. 2010.					Hana Rozsypalová

starostka obce Těšetice