**Obecně závazná vyhláška**

**Požární řád statutárního města Třinec**

Zastupitelstvo města Třince se na svém 5. zasedání konaném dne 20.06.2023 usnesením č. 05/104/2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Článek 1**

# Základní ustanovení

1. Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území statutárního města Třinec (dále jen „města“) podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, za účelem co nejúčinnější ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetku před možností zničení požárem[[1]](#footnote-1).

**Článek 2**

# Organizace požární ochrany ve městě

1. Za plnění povinností na úseku požární ochrany na území města odpovídají příslušné orgány  
   města (zejména primátor města, rada a zastupitelstvo města)[[2]](#footnote-2).
2. Rada města a následně zastupitelstvo města projednávají stav požární ochrany ve městě jedenkrát ročně a dále vždy po závažných mimořádných událostech, které mají vztah k požární ochraně.
3. Orgány města při zabezpečování požární ochrany na území města Třinec spolupracují zejména:
4. s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek‑Místek (dále jen „HZS MSK“),
5. s Jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen „ JSDH“)
6. s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.
7. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, jsou dány obecně závaznou vyhláškou města Třince[[3]](#footnote-3), která stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob a nařízením Moravskoslezského kraje[[4]](#footnote-4), kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

### Článek 3

# objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují:
2. objekty, kde vznik požáru může ohrozit obyvatele, v nich ubytované osoby, hospitalizované osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebo v nich se zdržující ostatní osoby:

Nemocnice Třinec, Nemocnice Podlesí, hotel STEELHOUSE, Hotel Třinec, Domov Sosna, Denní stacionář RADOST, Seniordomy POHODA, Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice,

1. objekty a volná prostranství určená pro konání společenských, kulturních, sportovních, politických, obchodních, náboženských a jiných akcí, kterých se účastní větší počet osob:

Kulturní dům TRISIA, kino Kosmos, Knihovna Třinec, sportovní hala a letní koupaliště příspěvkové organizace STaRS, atletický a fotbalový stadión na ul. Lesní, fotbalový stadión na Borku, WERK ARENA a mini WERK ARÉNA na ul. Frýdecké, nákupní centrum na ul. Frýdecké, Hypermarket ALBERT, nákupní centrum Za Tratí,

suterénní prostory objektů, ve kterých jsou poskytovány služby:

Restaurace Slovan Třinec, Club Alexandrie Třinec, Destiny Coffee & Cocktail Bar.

1. Povinnosti fyzických a právnických osob jsou stanoveny zákonem o požární ochraně.[[5]](#footnote-5)
2. Fyzické osoby jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při:
3. používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů,
4. při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a manipulaci s nimi,
5. při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
6. Právnické osoby jsou zejména povinny:
7. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce,
8. udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty
9. udržovat volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům.

### Článek 4

# Druh a velikost jednotek požární ochrany

1. Město, k ochraně životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města, zřídilo jednotky sborů dobrovolných hasičů v těchto jeho částech: Guty, Dolní Líštná, Karpentná, Kojkovice, Oldřichovice.
2. Seznam jednotek sboru dobrovolných hasičů, jejich kategorie a vybavení je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky
3. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany předurčených požárním poplachovým plánem je uveden v příloze č. 2 - Výpis z požárního poplachového plánu HZS MS kraje.

### Článek 5

# Ohlašovna požárů a další způsoby ohlášení požárů

1. Místem pro oznámení požárů ve městě Třinec je Integrované výjezdové centrum Třinec na ulici Frýdecké.
2. Požár lze dále telefonicky ohlásit na:
3. HZS MS kraje, jednotka požární ochrany HZS územního odboru Frýdek-Místek, tel. číslo 150
4. na tísňovou linku. tel. 112
5. Policie ČR Třinec, tel. 158
6. Městská policie Třinec, tel. 156
7. Zdravotní záchranná služba, tel. 155

### Článek 6

# Způsob vyhlášení požárního poplachu

1. Vyhlášení požárního poplachu na území města a upozornění obyvatelstva na hrozící nebezpečí se provádí prostředky jednotného systému varování a vyrozumění, ovládanými dálkově z krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě (KOPIS).
2. Požární poplach je vyhlašován
3. pomocí elektrických rotačních sirén, a to kolísavým varovným signálem po dobu 1 minuty (25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto) nebo
4. prostřednictvím elektronických sirén kolísavým varovným signálem po dobu 1 minuty, který může být doplněn verbální informací „Požární poplach, požární poplach, požární poplach - byl vyhlášen požární poplach, požární poplach“).
5. Požární poplach může být na území města vyhlášen také prostřednictvím hlásičů Městského protipovodňového varovného informačního systému (MPVIS) ovládaného z pracoviště krizového řízení MěÚ. V tomto případě se používá stejný princip vyhlášení jaký je stanoven pro elektronické sirény.
6. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje mobilními prostředky (např. mobilní elektronická siréna MěÚ, vozidla městské policie, dopravní vozidla JPOO).
7. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem podle § 11 vyhlášky ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Pravidelná zkouška sirén se provádí po dobu 140 vteřin.

### Článek 7

# Zdroje vody pro hašení požárů

1. Jednotkám požární ochrany jsou v katastrálním území města k dispozici zdroje vody pro hašení požárů, které svou kapacitou, umístěním a vybavením mohou umožnit účinný požární zásah.
2. Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením[[6]](#footnote-6).

Článek 8

# Sankce

1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou fyzickými osobami se posuzuje jako přestupek a právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt.
2. Přestupky a jiné správní delikty jsou postihovány podle zvláštních právních předpisů[[7]](#footnote-7).

Článek 9

# Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Třince č. 3/2017 Požární řád města Třince schválená na 17. zasedání Zastupitelstva města Třince konaném dne 28.02.2017 usnesením č. 17/497/2017.
2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

RNDr. Věra Palkovská Mgr. Ivo Kaleta

primátorka náměstek primátorky

|  |  |
| --- | --- |
| Schváleno: | 20.6.2023 |
| Vyvěšeno: | 04.10.2023 |
| Sejmuto: |  |
| Účinnost: | 15. dnem po dni vyhlášení |
| Zpracovatel: | odbor vnitřních věcí |

Příloha č. 1 Požárního řádu statutárního města Třinec

Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejich kategorie a vybavení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jednotka** | **Kategorie** | **Početní stav** | **Vybavení** |
| JSDH Guty | JPO II | 19 | Nákl. aut. CAS 24 T 815, dopr. aut. Volkswagen T6 kombi, osob. aut. Škoda Yeti 4x4, záchranářské zařízení HOLMATRO, hydraulické vyprošťovací zařízení, nůžky CU4055 C NCT, sada zvedacích vaků, mininůžky CU 4007C, dvoukotoučová pila TWIN SAW |
| JSDH D. Líštná | JPO V | 18 | Nákl. aut. AVIA A 30, Nákl. aut. AVIA DA |
| JSDH Karpentná | JPO V | 12 | Nákl. aut. AVIA A 31, plovoucí čerpadlo PPCA 900, motorová pila |
| JSDH Kojkovice | JPO V | 14 | Nákl. aut. AVIA A 21 T, plovoucí čerpadlo NIAGARA 2, motorová pila |
| JSDH Oldřichovice | JPO V | 11 | Nákl. aut. AVIA A 31, osob. aut. CARAVELE ACV TDI, plovoucí čerpadlo |

Příloha č. 2 Požárního řádu statutárního města Třinec

Zařazení jednotek požární ochrany pro jednotlivé obce v prvním stupni poplachu

Pro město / obec: T ř i n e c

V případě požáru v I. stupni poplachu zasahují v obci následující požární jednotky (JPO):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část obce** | **První jednotka** | **Druhá jednotka** | **Třetí jednotka** | **Čtvrtá jednotka** |
| Dolní Líštná | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Dolní Líštná JPO V (812105) | Třinec - Guty JPO II (812133) |
| Guty | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Guty JPO II (812133) | Bystřice JPO III (812125) | Hnojník JPO III (812134) |
| Horní Líštná | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Dolní Líštná JPO V (812105) | Třinec - Guty JPO II (812133) |
| Kanada | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Guty JPO II (812133) | Třinec - Dolní Líštná JPO V (812105) |
| Karpentná | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Karpetná JPO V (812146) | Třinec - Guty JPO II (812133) | Bystřice JPO III (812125) |
| Kojkovice | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Kojkovice JPO V (812107) | Třinec - Guty JPO II (812133) |
| Konská | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Guty JPO II (812133) | Třinec - Dolní Líštná JPO V (812105) |
| Lyžbice | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Guty JPO II (812133) | Bystřice JPO III (812125) |
| Nebory | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Guty JPO II (812133) | Bystřice JPO III (812125) |
| Oldřichovice | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Oldřichovice JPO V (812173) | Třinec - Guty JPO II (812133) |
| Osůvky | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Kojkovice JPO V (812107) | Třinec - Guty JPO II (812133) |
| Staré Město | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Guty JPO II (812133) | Bystřice JPO III (812125) |
| Tyra | stanice Třinec JPO I (812011) | stanice Třinec JPO I (812011) | Třinec - Guty JPO II (812133) | Bystřice JPO III (812125) |

V případě požáru II., III. a zvláštního stupně jsou povolány jednotky dle důležitostí.

Požární jednotky jsou na místo zásahu (resp. do zálohy na požární stanici) povolány prostřednictvím krajského operačního střediska Ostrava tel. 150.

1. § 1 odst. 1 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-1)
2. § 103 odst. 1 a odst. 4 písm. h) zákona o obcích; § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně; § 29 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-2)
3. OZV č. 10/2005, která stanovuje podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob [↑](#footnote-ref-3)
4. Nařízení č. 4/2006, kterým se [stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob](http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2006/km06-06.pdf)  [↑](#footnote-ref-4)
5. §5 a §17 zákona o požární ochraně [↑](#footnote-ref-5)
6. Nařízení č. 2/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů [↑](#footnote-ref-6)
7. zákon o požární ochraně, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích [↑](#footnote-ref-7)