Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád

Přehled zdrojů vody pro hašení požáru na území obce

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodní tok | Vidnavka |  | na hrázi GPS: 49.819380, 17.193845 GPS: 49.815769, 17.174536 | celoroční |
| umělé | Požární nádrž | 200 m3 | ze silnice GPS: 50.289952, 17.090877 | celoroční |