**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

 **Přehled zdrojů vody pro hašení požáru na území obce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| Vodní tok | Vidnavka |  | na hráziGPS: 49.819380, 17.193845GPS: 49.815769, 17.174536 | celoroční |
| umělé | Požární nádrž | 200 m3 | ze silniceGPS: 50.289952, 17.090877 | celoroční |