**Příloha č. 3 OZV - 2/2021 Požární řád města Kopidlno**

**Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů**

* 1. Umělé

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj vody** | **Vlastník zdroje** | **Umístění zdroje** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **využitelnost** |
| Podzemní požární nádrž | VOS Jičín a.s. | Drahoraz | doplňování z řadu +15 m3 | U hasičské zbrojnice | celoroční |

* 1. Víceúčelové

Hydrantová síť, která je ve správě Vodohospodářské obchodní společnosti Jičín

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj vody** | **Vlastník zdroje** | **Umístění zdroje** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **využitelnost** |
| Nadzemní hydrant | VOS Jičín a.s. | Pševes | Doplňování z řadu | u č.p. 45 | celoroční |
| Nadzemní hydrant | VOS Jičín a.s. | Pševes | Doplňování z řadu | u č.p. 50 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Crhova č.p. 120 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Hilmarovo nám. č.p.73 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | T. Svobody č.p. 141 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | T. Svobody č.p. 247 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Tyršova č.p. 318 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Luční č.p. 642 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Švermova č.p. 338 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Filcíkova č.p. 561 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Filcíkova č.p. 578 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Lipová č.p. 336 | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | Lipová -Bílsko křižovatka | celoroční |
| Podzemní hydranty | VOS Jičín | Kopidlno | Doplňování z řadu | U Cihelny č.p. 594 | celoroční |

* 1. Přirozené

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zdroj vody** | **Vlastník zdroje** | **Umístění zdroje** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **využitelnost** |
| Rybník Holský | Rybářství Chlumec nad Cidlinou | Ledkov | 3 000 m3 | Na hrázi | celoroční |
| Rybník Kamenský | Město Kopidlno | Kamensko | 2 000 m3 | Na hrázi | celoroční |
| Rybník Zrcadlo | Rybářství Chlumec nad Cidlinou | Mlýnec | 10 000 m3 | Na hrázi | celoroční |