**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

1. Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | Mouřínovský rybníky – Dolní a Horní | Přes 1000 m3 | na hrázi | celoroční |
|  |  |  |  |  |
| umělé | Požární nádrž | 200 m3 | u rybníka | na zimu vypouštěno |
|  | Požární nádrž krytá s přítokem | 20 m3 | Park u č.p.88 | celoroční |
| hydrantové | Veřejná vodovodní síť 26 ks |  | dle mapy | celoroční |
|  | u MŠ 2 ks |  | dle mapy | celoroční |
|  |  |  |  |  |

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, Pro podmínky trvalé použitelnosti dalších zdrojů se neuvažuje. Tímto není vyloučena možnost případného dalšího začlenění do použitelnosti zdrojů vody pro hašení požáru.