**Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád**

**Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | Mladá Vožice – Panský rybník | 19000 m3  | na hrázi | celoroční |
|  | Mladá Vožice – Obecní rybník | 20000 m3 | na hrázi |  celoroční |
|  | Blanice – rybník Tabáček | 1400 m3 | na hrázi |  celoroční |
|  | Dolní Kouty – návesní rybník |  | na hrázi |  celoroční |
|  | Chocov – návesní rybník | 5000 m3 | na hrázi |  celoroční |
|  | Krchova Lomná - rybník | 3500 m3 | na hrázi |  celoroční |
|  | Noskov – Nový rybník | 13500 m3 | na hrázi |  celoroční |
|  | Noskov – rybník návesník | 9000 m3 | na hrázi |  celoroční |
|  | Pavlov – Podhradní rybník | 34000 m3 | na hrázi |  celoroční |
|  | Staniměřice – Novodvorský potok |  | na hrázi |  celoroční |
|  | Stará Vožice – Starovožický rybník | 5000 m3 | na hrázi |  celoroční |
| umělé | Mladá Vožice – hydrantová síť |   | u jednotlivých hydrantů |  celoroční |
|  | Horní Kouty – požární nádrž | 1200 m3 | u nádrže | celoroční |
|  | Janov – požární nádrž | 190 m3 | u nádrže |  celoroční |
|  | Radvanov – požární nádrž |  | u nádrže |  celoroční |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |