OBEC POHLEDY

Zastupitelstvo obce Pohledy
Obecně závazná vyhláška obce Pohledy
č. 1/2023,
Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Pohledy se na svém zasedání dne 15.5.2023 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) (pravomoc zastupitelstva vydávat obecně závazné vyhlášky obce) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

OBSAH:
Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČL. 2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB
Čl. 3 POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB PŘI PŘEDCHÁZENÍ POŽÁRŮM A PŘI JEJICH ZDOLÁVÁNÍ
Čl. 4 POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
Čl. 5 POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ
Čl. 6 UMOŽNĚNÍ VSTUPU NA NEMOVITOST
Čl. 7 PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH, V OBJEKTECH NEBO V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
Čl. 8 ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY NA ÚZEMÍ OBCE, VYMEZENÍ ČINNOSTÍ OSOB
Čl.9 ZDROJE POŽÁRNÍ VODY V OBCI
Čl. 10 VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU V OBCI
Čl. 11 OHLAŠOVNA POŽÁRU
PŘÍLOHY:
Č. 1 – Početní zastoupení a vybavení jednotky SDH, funkce velitele jednotky a preventisty
Č. 2 – Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje.
Č. 3 – Seznam odběrních míst zdrojů požární vody + GPS
Č. 4 - Grafické vyznačení zdrojů v mapě – část Pohledy, část Horní Hynčina

Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), ukládá fyzickým osobám, právnickým osobám, obcím a jiným subjektům konkrétní povinnosti při předcházení požárům a při organizování protipožárních opatření v daném teritoriu.
Požární řád je závazný pro obec Pohledy, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastnící či užívající nemovitost na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce činnost.

ČL. 2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB
Fyzické osoby jsou povinny:
1) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
2) Zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení.
3) Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem.
4) Zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání.
5) Vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce.
6) Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.
7) Oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.
8) Dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
9) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.

Čl. 3 POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB PŘI PŘEDCHÁZENÍ POŽÁRŮM A PŘI JEJICH ZDOLÁVÁNÍ
Povinnosti fyzických osob podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, dále upravuje vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci, která stanovuje některé podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob:
Tepelné spotřebiče
(1) Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (návod výrobce na provoz, kontroly, údržbu, obsluhu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost spotřebiče od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot doložena zkouškou nebo předepsána technickou dokumentací, stanoví se bezpečné vzdálenosti podle normativních požadavků.
Pozn.: Pokud návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné nebo plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.
(3) Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá do nehořlavých uzavíratelných nádob.

Komíny a kouřovody
(1) Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.
(2) V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky
(1) Pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek.
(2) Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. uhlí nebo textilie znečištěné hořlavými kapalinami) se podle druhu a způsobu umístění sleduje, zda nedochází k procesu samovznícení.
(3) Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin se používají pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené (antistatické) . Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
(4) Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
(5) V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
(6) Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Při nedodržení níže uvedených podmínek požární bezpečnosti hrozí při uvedených činnostech nebezpečí vzniku požáru. Osoby musí dodržovat:
a) nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech (označená zákazovou značkou) a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména ve stodolách, sýpkách, garážích, na půdách, v blízkosti stohů.
b) udržovat pořádek a čistotu na půdách, ve sklepech a jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany.
c) dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami, plyny, s nehašeným vápnem, dusíkatými a fosforečnými hnojivy.
d) dodržovat zvýšenou opatrnost při uskladňování látek, které mají sklon k samovznícení, zejména uhlí, seno, sláma a pravidelně kontrolovat jejich uskladnění.
e) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm v době sklizně a v době sucha.
f) nevypalovat trávu, křoviny a nezapalovat hořlavý odpad na stráních, zejména v blízkosti polí, lesů a budov
g) obstarávat a udržovat v použitelném stavu hasící přístroje a jiná hasící zařízení.
h) udržovat volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektrického proudu, k požárním hydrantům, volné únikové chodby.
e) pravidelně provádět kontrolu a čistění spalinových cest (komínů a kouřovodů) – lhůty jsou uvedeny ve vyhlášce č.34/2016 Sb., liší se podle druhu paliva připojeného spotřebiče.

Čl. 4 POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:
a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,
b) vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
c) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
d) označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
f) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
g) poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Čl. 5 POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ
1) Osobní pomoc
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo orgánu obce.

2) Věcná pomoc
a) Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo orgánů obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.
b) Každý, kdo poskytne věcnou pomoc při zásahu jednotek požární ochrany, má nárok na náhradu vzniklých výdajů dle zvláštních předpisů.

3) Osvobození od povinnosti poskytnut pomoc
Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19 zákona, jestliže mu v tom brání důležitá okolnost nebo by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Čl. 6 UMOŽNĚNÍ VSTUPU NA NEMOVITOST
1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitosti k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost, o tomto vstupu musí být krajským úřadem nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.
3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

Čl. 7 PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI ČINNOSTECH V OBJEKTECH NEBO V DOBĚ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny se řídit vyhlášenými pokyny a nařízeními krajského úřadu.

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek obvykle považuje: období mimořádného sucha a vysoké teploty a letní období od 1. 7. do 30. 8. Požární bezpečnost v tomto období se zabezpečuje např. vydáním zákazu kouření a rozdělávání ohňů v lese, na polích, v blízkosti stohů a sýpek a na místech a prostorách, kde může dojít k jeho šíření.

O vyhlášení období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a konkrétních opatřeních k zajištění požární bezpečnosti budou občané informováni na úřední desce obce, na elektronické desce obce, případně rozhlasem.

Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:
Objekty obce: Společenský dům Pohledy, z důvodu shromažďovacího prostoru s kapacitou nad 200 osob. Požární bezpečnost zabezpečena dokumentací PO, na shromažďovacích akcích bude přítomna požární hlídka. Za požární ochranu odpovídá Obec Pohledy.

Soukromé objekty: za požární ochranu odpovídá vlastník objektu nebo provozovatel činnosti.
Fotovoltaické panely v části obce Samoty – požární voda zabezpečena soukromým nadzemním hydrantem. Seník – v blízkosti umístěn funkční nadzemní hydrant.

Za činnost, při které hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v §6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na Obecním úřadu Pohledy a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

Čl. 8 ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY NA ÚZEMÍ OBCE, VYMEZENÍ ČINNOSTÍ OSOB
1) Požární ochranu obce Pohledy zajišťuje v denní i noční dobu ustanovená jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce a Hasičský záchranný sbor kraje v souladu s Požárním poplachovým plánem Pardubického kraje.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v územním obvodu obce je zajištěna Hasičským záchranným sborem kraje.
JSDH je zřizována zřizovací listinou; velitele do čela JSDH jmenuje a odvolává starosta.
Pro ověření akceschopnosti JSDH může obec vyhlásit cvičný požární poplach.
Členové jednotky vykonávají službu v jednotce na základě dohody uzavřené mezi zřizovatelem a jednotlivými členy. Zásahovou jednotku obce tvoří určená skupina splňující veškeré zdravotní, fyzické a morální předpoklady, minimálně v počtu odpovídajícímu sníženému početnímu stavu jednoho družstva. Členové jednotky se při vyhlášení poplachu co nejdříve dostaví do požární zbrojnice v obci, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

Počet členů, vybavení JSDH a osoby, které zastávají funkci velitele JSDH a preventisty jsou uvedeny v příloze č.1.

Člen JSDH:
- jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva
- řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH, (pokud je tento zpracován), jakož i dalšími interními předpisy zřizovatele vztahujícími se k činnosti JSDH,
- při vyhlášení požárního poplachu v obci se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice,
- účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy,
- užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
- podílí se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO,
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a zřizovatelem.

Velitel JSDH:
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH se podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH, odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající z obecně závazného právního předpisu
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné používání
- dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany
- plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně
- předkládá zastupitelstvu obce návrhy na potřebné materiální zabezpečení JSDH a nejméně 1x ročně zprávu o akceschopnosti JSDH obce
- vede přehled o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH
- provádí kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, týkající se zacházení s ohněm v době sklizně a v době sucha,
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a zřizovatelem.

2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce pověřeny tyto orgány obce:
- Zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany min. 1x za 12 měsíců a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci
- Starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce min. 1x za 12 měsíců.

3) K zabezpečení preventivně výchovné činnosti jmenuje starosta preventistu, který je pověřen těmito úkoly:
- ve spolupráci s orgány obce organizuje a zabezpečuje preventivně výchovnou činnost
- vede dokumentaci k preventivně výchovné činnosti obce
- poskytuje odbornou pomoc občanům obce v otázkách požární ochrany
- účastní se školení a seminářů za účelem zvýšení svých odborných znalostí nutných k vykonávání stanovených úkolů.
- vykonává monitoring úrovně požární ochrany, o níž předkládá zprávu starostovi min. 1x ročně
 a vždy po závažných událostech v obci
- společně s VHOS a.s. Moravská Třebová sleduje výsledky provozuschopnosti vnějších hydrantů, provádí společně s velitelem JSDH kontrolu požární nádrže z hlediska její trvalé použitelnosti a na základě výsledků kontrol iniciuje aktualizaci požárního řádu.

ČL.9 ZDROJE POŽÁRNÍ VODY V OBCI
1) Vlastníci (správci, uživatelé) těchto vodních zdrojů jsou povinni je udržovat v provozuschopném stavu pro účely požární ochrany. Provádění prací, které by omezily nebo znemožnily použití těchto zdrojů pro účely požární ochrany, je povinen vlastník (správce, uživatel) předem projednat s obecním úřadem obce, popřípadě s ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, který může určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany.
2) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
Zdrojem požární vody v obci je venkovní hydrantová síť. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením provozuschopných hydrantů. Celkem 23 ks hydrantů (19 nadzemních, 4 podzemní hydranty), které jsou osazeny na vodovodním řádu veřejného vodovodu. Hydranty jsou umístěny v horní, střední a částečně i dolní části obce. V části obce Samoty zajišťuje kontrolu nadzemního hydrantu vlastník areálu s fotovoltaickými panely.
Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje smluvní provozovatel vodovodu obce Pohledy, kterou je firma VHOS a.s. Moravská Třebová, která je za celý vodovod včetně hydrantů zodpovědná.
Jako požární byly stanoveny hydranty, které jsou uvedeny v příloze č.3. Všechny požární hydranty musí být označeny orientačními tabulkami, umístěnými na viditelných místech.
Pozn.: Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatelé), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Další zdroje vody k hašení požárů a zajištění jejich trvalé použitelnosti:
Venkovní požární nádrž: 1x ročně kontrola stavu požární nádrže (přístup, označení, čistota vody) – provede preventista a velitel JSDH. 1x za 15 let je nutné provést odbahnění.

Čl. 10 VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU V OBCI
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí pomocí ruční sirény, která je umístěna v hasičské zbrojnici v horní části obce Pohledy, naproti požární nádrži. Ruční siréna vydává signál „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón). Vzhledem k rozlehlosti obce může být požární poplach vyhlášen pomocí ruční sirény při jízdě dopravním prostředkem.
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Čl. 11 OHLAŠOVNA POŽÁRU
Ohlašovna požáru je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu.
V kancelářích Obecního úřadu ve Společenském domě ve střední části obce je po část dne zajištěna trvalá obsluha.
Občané mohou požár ohlásit:
- na Hasičský záchranný sbor – tel. č. 150.
- na Obecní úřad Pohledy každý den od 7-14 h, v pondělí pak do 17 h. a ve středu do 16 hod na pevnou tel. linku - 461 521 473.
V případě potřeby a obecného ohrožení vyhlásí zaměstnanci Obecního úřadu požární poplach obecním rozhlasem, který je zřízen po celé obci, kromě části Samoty.
V prostorách Společenského domu je vyvěšena Požární poplachová směrnice (obsahuje i čísla tísňového volání na Záchrannou službu, Policii ČR a pohotovost dodavatelů energií).
Telefonní automaty v obci nejsou umístěny.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2023

………………………………. ………………………………….
        Petra Etzlerová Ing. Irena Primasová
        místostarostka starostka

Datum vyvěšení: 27.6.2023

Datum sejmutí: 13.7.2023

Příloha č.1

Početní zastoupení a vybavení jednotky SDH – kategorie JPO V, funkce velitele jednotky a preventisty

Základní početní stav členů kategorie JPO V je 9 členů.
Velitel – 1, velitel družstva – 2, strojník – 2, hasič – 4.
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky – 4.

Požární technika a věcné prostředky PO:
- 9 - místné auto DA Ford Transit combi
- požární stříkačka PS12
- hadice typu T – 4 ks (po 20 m)
- hadice typu B – 7 ks (po 20 m)

Velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů JPO V je jmenován p. Jan Pavliš.

Preventistou je jmenována místostarostka pí. Petra Etzlerová.

Příloha č.2

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje.
1.stupeň poplachu:
1. Stanice Svitavy
2. Březová nad Svitavou
3. Pohledy
4. Svitavy

2. stupeň poplachu:
1. Křenov
2. Brněnec
3. Radiměř
4. Dlouhá Loučka
5. Rozhraní
6. Stanice Moravská Třebová

3. stupeň poplachu:
    1. Jevíčko
    2. Rohozná
    3. Sklené
    4. Chrastavec
    5. Želivsko

Příloha č.3

Seznam odběrních míst zdrojů požární vody (19 ks nadzemních hydrantů)
číslo	DN / H	DN potrubí	umístění	souřadnice GPS pro určení polohy	přístupnost
2	80	90	pod č.p. 165 / k.ú. Pohledy	49°41'55.56"N, 16°33'41.10"E / N 49°41.92600', E 16°33.68500'	přístupný
3	80	110	nad č.p. 162 / k.ú. Pohledy	49°41'49.07"N, 16°33'40.68"E / N 49°41.81783', E 16°33.67800'	přístupný
4	80	110	mezi č.p. 157 a č.p. 159 / k.ú. Pohledy	49°41'44.553"N, 16°33'39.718"E / N 49°41.74255', E 16°33.66197'	přístupný
5	80	110	u č.p. 153 (151) / k.ú. Pohledy	49°41'40.059''N, 16°33''37.135''E / N 49°41.66763', E 16°33.61892'	přístupný
6	80	110	u hřiště (u č.p. 145) / k.ú. Pohledy	49°41'34.431"N, 16°33'34.214"E / N 49°41.57385', E 16°33.57023'	přístupný
7	80	110	mezi č.p. 192 a č.p. 134, / k.ú. Pohledy	49°41'25.579"N, 16°33'32.847"E / N 49°41.42632', E 16°33.54745'	přístupný
9	80	110	travnatá plocha mezi HH č.p. 125 a Pohledy 119 / k.ú. Horní Hynčina	49°41'18.914"N, 16°33'23.935"E / N 49°41.31523', E 16°33.39892'	přístupný
10	80	110	naproti č.p. 107 / k.ú. Horní Hynčina	49°41'13.374"N, 16°33'13.545"E / N 49°41.22290', E 16°33.22575'	přístupný
11	80	90	naproti čp. 89 (ObÚ), / k.ú. Horní Hynčina	49°40'35.057"N, 16°32'58.183"E / N 49°40.58428', E 16°32.96972'	přístupný
14	80	90	u č.p. 187, / k.ú. Horní Hynčina	49°40'26.552"N, 16°32'53.683"E / N 49°40.44253', E 16°32.89472'	přístupný
15	80	90	u silnice mezi č.p. 75 a č.p. 77, k.ú. Horní Hynčina	49°40'22.653"N, 16°32'45.176"E / N 49°40.37755', E 16°32.75293'	přístupný
16	80	90	u silnice mezi č.p. 70 a 72 k.ú. Horní Hynčina	49°40'15.342"N, 16°32'41.507"E / N 49°40.25570', E 16°32.69178'	přístupný
17	80	90	na louce nad č.p. 63, / k.ú. Horní Hynčina	49°40'11.605"N, 16°32'33.396"E / N 49°40.19342', E 16°32.55660'	přístupný
18	80	90	nad č.p. 54 (u seníku) / k.ú. Horní Hynčina	49°40'8.116"N, 16°32'22.571"E / N 49°40.13527', E 16°32.37618'	přístupný
19	80	90	u č.p. 43 / k.ú. Horní Hynčina	49°40'2.067"N, 16°32'8.783"E / N 49°40.03445', E 16°32.14638'	přístupný
20	80	110	u č.p. 34 / k.ú. Horní Hynčina	49°40'0.792"N, 16°31'55.216"E / N 49°40.01320', E 16°31.92027'	přístupný
21	80	110	u čp. 24 / k.ú.Horní Hynčina	49°40'00.60"N, 16°31'45.79"E / N 49°40.01000', E 16°31.76317'	přístupný
22	80	110	u čp. 21 a čp. 186 / k.ú. Horní Hynčina	49°39'59.54"N, 16°31'39.64"E / N 49°39.99233', E 16°31.66067'	přístupný
23	80	110	naproti č.p. 18 / k.ú. Horní Hynčina	49°39'55.56"N, 16°31'39.08"E / N 49°39.92600', E 16°31.65133'	přístupný
Mezery v číslování hydrantů jsou funkční podzemní hydranty, které nebyly stanoveny jako požární.

Další zdroj vody k hašení požáru:
Přírodní požární nádrž s přítokem a odtokem vody, o rozměrech cca 24 x 9,5 m (228 m2), hloubky cca 1,5 m (342 m3). GPS: 49°41'46.328"N, 16°33'39.527"E. N 49°41.77213', E 16°33.65878'
Při příjezdu od Skleného nádrž umístěna cca 200 m za cedulí obce Pohledy, vpravo ve směru jízdy, cca 7 m od silnice, naproti hasičské zbrojnici. Povrch v okolí nádrže nezpevněný, auto musí zůstat na silnici. Nádrž označena nápisem „Odběrní místo požární vody pro plovoucí čerpadlo“ ve výšce 2 m od úrovně terénu.