Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce, kterou se vydává požární řád města Chýně

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

| Typ zdroje vody | Název + číslo | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | Rybník Bašta (1) | 80 000 m3 | 50.0635569N, 14.2248800E | celoroční |
|  | Strahovský rybník (2) | 40 000 m3 | 50.0660244N, 14.2362061E | celoroční |
| umělé | Pořádní nádrž Sádka (3) | 5 000 m3 | 50.077569N, 14.242169E | celoroční |
| Hydranty podzemní | ul. Západní, Na Vyhlídce, Chýně (4) |  | 50.0523825N, 14.2266600E | celoroční |
|  | U Dráhy 322, Chýně (5) |  | 50.0572561N, 14.2151533E | celoroční |
|  | Hájecká 252, Chýně (6) |  | 50.0614681N, 14.2195144E | celoroční |

- Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim