Obecně závazná vyhláška obce Nové Dvory č. 1/2007

Obec Nové  Dvory na základě usnesení zastupitelstva ze dne 8.3.2007 podle  § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst.2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č.498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

POŽÁRNÍ ŘÁD

obce Nové Dvory

Obsah:

1.	Účel

2.	Organizace požární ochrany

3.	Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

4.	Základní úkoly fyzických a právnických osob na úseku PO, určené se zřetelem na místní podmínky

5.	Jednotka požární ochrany

6.	Zdroje požární vody, hasební látky

7.	Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

8.	Způsob zabezpečování pohotovosti jednotek požární ochrany

9.   Poplachový plán kraje

10. Závěrečná a zrušovací ustanovení

Přílohy požárnímu řádu:

Č. 1: Úkoly podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany

Č. 2: Úkoly fyzických osob na úseku požární ochrany

Č. 3: Pomoc při zdolávání požáru

Č. 4: Výpis z poplachového plánu kraje

1. Účel

Požární řád obce Nové Dvory upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst.1 nařízení vlády č 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Určuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) na území obce. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany obce a vztahu obecního úřadu k těmto osobám.

2. Organizace požární ochrany

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Nové Dvory v čele se svým starostou. K zajištění PO a k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku PO obecní úřad vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.

Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkou HZS středočeského kraje územní odbor Kutná Hora.

3. Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO

A)	Obec v čele se svým starostou:

3.1	 Dohlíží na zabezpečení PO v obci:

- ohlašovny požárů a místa, odkud lze hlásit požár (označení, vybavení, použitelnost),

- trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hlášení požárů,

- plnění ustanovení požárního řádu obce.

3.2. Organizuje preventivně výchovnou činnost

Při preventivně výchovné činnosti úzce spolupracuje s dalšími občanskými sdruženími

působícím na úseku PO, které při:

3.2.1	Práci s mládeží

- zabezpečují besedy, přednášky, praktické ukázky pro děti ve školkách a ve školách,

- podporují a propagují  práci s mládeží všech věkových kategorií v rámci občanských

sdružení působících na úseku PO v obci,

- organizují a podporují soutěže dětí s hasičskou tématikou,

- zabezpečují ukázky techniky a činnosti jednotky PO obce pro občany

3.2.2	Práci s veřejností

- propaguje preventivně výchovnou činnost mezi občany,

- před obdobím se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů (začátek topné sezóny, žně)

informuje o možném nebezpečí a způsobech, jak předejít mimořádným událostem,

- v období mimořádných klimatických podmínek (sucho, povodně) operativně informuje

občany o nebezpečí a o preventivních opatřeních stanovených obci.

B)	Velitel jednotky PO obce plní zejména tyto povinnosti:

1.	Zpracovává plán odborné přípravy členů JPO podle „Základního zaměření odborné přípravy“ vydaného ředitelstvím HZS pro příslušným rok.

2.	Udržuje trvalou akceschopnost jednotky PO obce.

3.	Provádí a zajišťuje pravidelnou odbornou přípravu členů JPO v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy, v délce stanovené zákonem

- jednou ročně provádí školení o bezpečnosti při zásahu.

4.	Provádí praktický výcvik s vlastní technikou

- nácvik požárního útoku,

- výcvik v užívání osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků.

5.	Zajišťuje odbornou přípravu strojníků JPO. Její součástí je:

- pravidelné absolvování povinného školení řidičů,

- odborná příprava strojníků,

- pravidelné kondiční jízdy dle stanoveného předpisu.

6.	Zajišťuje odbornou přípravu členů JPO, užívajících speciální požární techniku a jiné věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik (např. dýchací technika, práce s motorovou pilou).

7.	Provádí dle plánů kontrolu požární techniky a ve stanovených lhůtách zajišťuje údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO.

8.	Jednou ročně provádí inventarizaci prostředků svěřených JPO.

9.	Zajišťuje účast členů JPO na lékařských prohlídkách. U členů, jejichž zdravotní stav je hodnocen jako „neschopen“, navrhuje obci ukončení jejich členství u JPO.

10.	Vede předepsanou dokumentaci o činnosti JPO a její odborné přípravě, o provedených cvičeních a dokumentaci o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.

11.	Povoluje jízdy vozidel, vede dokumentaci o provozu vozidel a čerpání pohonných hmot

12.	Zvyšuje si své odborné znalosti absolvováním cyklické a základní přípravy velitelů JPO obcí, v rozsahu stanoveném Ministerstvem vnitra, prováděné hasičským záchranným sborem příslušného kraje.

13.	Nejméně 1x ročně předává zprávu o činnosti jednotky na obecní úřad

14.	Spolupracuje s obcí při zabezpečení preventivně výchovné činnosti

15.	Plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce.

4. Základní úkoly právnických osob,podnikajících

fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku PO v obci

4.1 Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob

Zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy (zákonem č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; Nařízením vlády č. 498 ze dne 6.11.2002, kterým se mění nařízení vlády č.172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  vyhl. MV 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy majícími vztah k požární ochraně, ( viz příloha č. 1 tohoto požárního řádu).

4.2. Úkoly fyzických osob

Povinnosti fyzických osob v oblasti PO jsou dány obecně závaznými právními předpisy, §§ 17, 18 a 19 zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a §§ 42, 43 a vyhlášky o požární prevenci, (viz příloha č. 2 tohoto požárního řádu).

4.3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek    považuje

a) sklad ojetých pneumatik – firma DD-it s.r.o. Žiželice

b) výrobna nábytku – firma ART-STYLE Ing. Jan Bilý

c) lihovar -  firma VHP TRADING s.r.o. Hradec Králové

d) vrakoviště firma GRAND AUTO Nové Dvory Mikina+Daněk

e) základní a mateřská škola

5. Jednotka požární ochrany

Obec

1. Zřizuje na území obce jednotku PO kategorie: JPO  III.

- vybavení jednotky:

DA - dopravní automobil AVIA - 21 – Furgon

PS – požární motorová stříkačka PS 12

CAS  - cisternová automobilová stříkačka  Š 706 – CAS 25

CAS  - cisternová automobilová stříkačka  PV3S – CAS 16

VR – vozidlová radiostanice Motorola GM 360

MP – motorová řetězová pila

PČ – ponorné kalové čerpadlo KDFU 80

PlČ – plovoucí čerpadlo

ALK – ruční svítilna ALK 1500

El- elektrocentrála s osvětlovacím stojanem

- osobní ochranné prostředky:

pracovní stejnokroj PS II

zásahový kabát FIREMAN III

pracovní obuv S 30, SH323R

pracovní rukavice

přilba požární PZ 11

přilba požární ZS3

kabát pro technický zásah JUPITER

dýchací technika SATURN

Funkce:	velitel jednotky: Jaroslav Dušek

velitel družstva: Vladimír Vojtíšek, Libor Jangl

strojník: Petr Bucifal, Luboš Suk, František Truhlář, Jan Pros, Josef Veselý, Antonín Patočka

hasič:, Ladislav Ciner, Jaroslav Vařečka, Jakub Dušek, Jan Dušek, Jan Škarka

Petr Cháma

2. Zajistí:

- prostředky nezbytné pro provoz jednotek sboru dobrovolných hasičů,

- zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro

potřeby svého územního obvodu, (požární zbrojnice, požární nádrže, sušící zařízení na

hadice atd.)

- potřebné zásoby pohonných hmot,

- členům JPO osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,

- vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JPO

- alespoň jednou ročně vyhlášení faktického cvičení JPO pokud jednotka nepotvrdí svou

připravenost výjezdem k zásahu

- účast velitelů JPO a strojníků, popř. dalších členů jednotky na odborné přípravě,

- funkčnost svolávacího systému členů JPO pro případ vyhlášení požárního poplachu.

6. Zdroje požární vody, hasební látky

Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, (viz § 29, odst. 1, písm. k).

a) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

- určuje jako zdroje požární vody:

a) Ovčárecký rybník

b) potok Klejnarka

c) podzemní hydranty (Masarykovo.nám.,Havlíčkova ul.)

- předává jednotce PO plán obce s vyznačením hydrantů a dalších vodních zdrojů,

- zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od provozovatele vodovodní sítě její údržbu, tak aby byla pro potřeby požární ochrany vždy použitelná,

c) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje

d) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

7. Ohlašovny požárů a vyhlášení požárního poplachu

7.1	Ohlašovna požáru

V katastru obce je tato ohlašovna požáru:

úřadovna obecního úřadu v pracovní době -  tel. číslo 	327 571 352

Ohlašovna požárů je v obci označena tabulkou „Ohlašovna požáru“.

7.1.1	Pro ohlašovnu požáru je zpracován „Řád ohlašovny požáru“, který upravuje

a)	způsob příjímání hlášení o vzniku požáru v obci,

b)	vyhlášení požárního poplachu místní jednotce PO a její vyslání na místo události,

c)	oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko,

d)	pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.

7.1.2	Součástí řádu ohlašovny požáru je

a)	seznam sil a prostředků jednotek PO z požárního poplachového plánu okresu,

b)	seznam důležitých telefonních čísel,

7.1.3	Řád ohlašovny požáru se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem.

7.1.4	Další místem, odkud lze hlásit požár je telefonní automat

7.1.5	toto místo je označeno tabulkou: „Zde hlaste požár“ nebo symbolem čísla 150.

7.2	Vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce dobrovolných hasičů se  provádí

následujícími způsoby:

1) Sirénou

- způsob spuštění sirény:  stisknutím tlačítka požárního hlásiče umístěného na budově OÚ vedle vchodových dveří, případně spuštěním sirény automaticky operačním střediskem hasičského záchranného sboru územního odboru Kolín

2)Telefony

725 022 670    - velitel jednotky

3) KANGO – svolávací systém JSDHO pomocí SMS zpráv – velitel jednotky nebo OPIS Kolín

8. Způsoby zabezpečení pohotovosti jednotek PO

Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:

a)	nepřetržitou službou stanicí HZS středočeského kraje územního odboru Kutná Hora

b)	akceschopností JPO obce

Obecní úřad ověřuje alespoň jednou ročně, jak je ustanovení tohoto „Požárního řádu“ plněno, vyhlášením cvičného poplachu JPO obce. Od vyhlášení cvičného poplachu může být upouštěno v případě, že byla akceschopnost JPO obce v průběhu roku ověřena výjezdem k požáru nebo jinému zásahu s kladným výsledkem.

9. Poplachový plán kraje

Jednotky PO jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami PO. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS.

Výpis z poplachového plánu kraje pro místní ohlašovnu požáru je přílohou požárního řádu č.3.

# 10. Závěrečná a zrušovací ustanovení

# Zrušuje se závazná vyhláška ze dne 26.2.2003 Požární řád obce Nové Dvory.

# Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

Jana Strnadová							Jiří  Rajdl                                         místostarostka                                                                                      starosta

vyvěšeno:         8.3.2007                                                                  sejmuto: 23.3.2007

Příloha požárního řádu č. 1

Povinnosti právnických osob a podnikajících osob

A) (dle § 5 zákona o PO)

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

a)    obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární zabezpečení provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy,

b)	vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

c)	dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k bezpečnosti výrobků nebo činností,

d)	označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,

e)	pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1 zákona o PO), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2 zákona o PO) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6 zákona o PO) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,

f)	umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,

g)	poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h)	bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

(2)	Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

B) (dle § 6 zákona o PO)

(1)	Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny

a)	stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti,

b)	prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečení údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním předpisem,

c)	zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení,

d)	stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy, a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací,

e)	mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.

(2)	Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 1 písm. b) musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení.

C) (dle § 6a zákona o PO)

(1)	Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

(2)	Posouzení požárního nebezpečí obsahuje

a)	zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,

-3-

b)	stanovení systému  řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku,

c)	návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.

(3)	Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.

(4)	Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí předložené k schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.

(5)	Změní-li s charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost podle odstavce 1, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho pokynů posouzení požárního nebezpečí doplní, předpracují nebo předloží ke schválení nové posouzení požárního nebezpečí.

(6)	Opatření a lhůty vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny plnit.

(7)	Osoba zpracovávající posouzení požárního nebezpečí podle § 11 odst. 1 je odpovědna za věcnou a formální správnost zpracované dokumentace.

Příloha požárního řádu č. 2

Základní povinnosti fyzických osob

(dle § 17 zákona o PO)

(1)	Fyzická osoba je povinna:

a)	počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických , plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

b)	zajisti přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

c)	plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d)	obstarat požárně bezpečností zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanovené zákonem,

e)	zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,

f)	vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

g)	umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h)	oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i)	dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

(2)	Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

(3)	Fyzická osoba nesmí:

a)	vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

b)	provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,

c)	poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d)	omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

e)	používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

f)	provádět vypalování porostů.

(4)	Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.

(5)	Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).

Příloha požárního řádu č. 3

Osobní pomoc

(dle § 18 zákona o PO

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a)	provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b)	uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

c)	ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

d)	poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Věcná pomoc

(dle § 19 zákona o PO)

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Vynětí z povinnosti

Poskytnout osobní a věcnou pomoc

(dle § 20 zákona o PO)

(1)	Povinnost poskytovat pomoc uvedenou v § 18 a 19 zákona o PO se nevztahuje na

a)	útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby,

b)	právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek,

c)	právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů.

(2)	Fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19 zákon o PO, jestliže jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Náhrada ušlého výdělku

(dle § 20a zákona o PO

(1)	Poskytne-li fyzická osoba, která podniká nebo je samostatně výdělečně činná, osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce, náleží jí náhrada ušlého výdělku v prokázané výši.

(2)	O náhradě rozhoduje a tuto poskytuje hasičský záchranný sbor kraje, v jehož územním

obvodu požár vznikl. Náhradu je nutno uplatnit do tří měsíců, nejpozději však do dvou let ode dne vzniku nároku, jinak tento nárok zanikne.

Náhrada výdajů

(dle § 21 zákona o PO)

(1)	Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kde je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl. Hasičský záchranný sbor kraje o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

(2)	Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požáru jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

(3)	Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.

Vstup na nemovitosti

(dle § 22 zákona o PO)

(1)	Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

(2)	Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodin před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

(3)	Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.