- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje č. 3/2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na území Středočeského kraje

| typ zdroje | Název zdroje | GPS - N | GPS - E | Adresa zdroje | Vlastník zdroje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Hydrant-nadzemní | hydrant č. 27 | 49.8707694N | 14.2585847E | Lhotecká 1338, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |
| 5 Hydrant-podzemní | hydrant č. 29 | 49.8666894N | 14.2613044E | F. X. Svobody 10, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |
| 5 Hydrant-podzemní | hydrant č. 30 | 49.8661364N | 14.2595769E | F. X. Svobody 57, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |
| 4 Hydrant-nadzemní | hydrant č. 31 | 49.8675478N | 14.2665192E | Pražská, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |
| 4 Hydrant-nadzemní | hydrant č. 32 | 49.8728578N | 14.2627581E | 9. Května 539, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |
| 4 Hydrant-nadzemní | hydrant č. 65 | 49.8703269N | 14.2520347E | Lhotecká č. ev. 55, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |
| 3 Požární nádrž | rybník Stříbrná Lhota | 49.8638436N | 14.2350939E | Stříbrná Lhota 1049, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |
| 3 Požární nádrž | Zámecký rybník | 49.8682494N | 14.2562136E | Mníšek pod Brdy, ul. Za Rybníky | město Mníšek pod Brdy |
| 4 Hydrant-nadzemní | hydrant Řevnická | 49.8774419N | 14.2631228E | Řevnická 1341, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |

- Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

| typ zdroje | Název zdroje | GPS - N | GPS - E | Adresa zdroje | Vlastník zdroje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant zemní | hydrant Řevnická x 9, května | 49°52'22.536"N | 14°15'53.883"E | 9. května 546, Mníšek pod Brdy | město Mníšek pod Brdy |