**Příloha č. 3**

**k Obecně závazné vyhlášce obce Hlavňovice, kterou se vydává požární řád obce, ze dne 20. 12. 2022**

**Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ zdroje vody** | **Název** | **Kapacita** | **Čerpací stanoviště** | **Využitelnost** |
| přirozené | Rybník v Milínově | 500 m3 | Na hrázi | celoroční |
|  | Rybník v Píchu | 400 m3 | Na hrázi | celoroční |
|  | Kepelský potok (Suchá, Puchverk) |  |  |  |
| umělé | Požární nádrž v Častonicích | 20 m3 | Přilehlá komunikace | celoroční |
|  | Požární nádrž v Přestanicích | 15 m3 | Přilehlá komunikace | celoroční |
|  | Rybník Zápotočí | 1600 m3 | Na hrázi z lesní cesty Libětice - Cihelna | celoroční |
|  | Požární nádrž Suchá | 45 m3 | Na hrázi | celoroční |
|  | Požární nádrž pod Zámyšlí | 400 m3 | Na hrázi | celoroční |

***B/ hydrantová síť v obci***

*Hlavňovice – u školy, za kulturním domem u čp. 32, „nová zástavba u čp.33“*

Milínov – na návsi, nová zástavba u čp. 29

Přestanice – u autobusové zastávky na vsi

Libětice – na návsi a u čp. 20

Zámyšl – křižovatka na Javoříčko a u čp. 13