Město Klimkovice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,

kterou se stanoví „Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“

Zastupitelstvo města Klimkovice se na svém 14. zasedání dne 18. března 2009 usneslo vydat                na základě § 10 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 29 odst. 1) písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Čl. 1

Základní ustanovení

1)    Účelem této obecně závazné vyhlášky je vymezení okruhů akcí, kterých se zúčastňuje větší  počet osob (dále jen „akce“) a vymezení podmínek k zajištění požární ochrany  při těchto akcích a způsob jejich zabezpečení.

2)	Pro účely této vyhlášky se rozumí:

2.1  Organizátorem akce  právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba,

která akci pořádá a jde-li o shromáždění podle zvláštního právního předpisu  jeho

svolavatel (§ 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších

předpisů).

  - Akcí společenská, kulturní, sportovní, politická, obchodní, náboženská a jiná akce:

- ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumenta-

ce ověřené stavebním úřadem, z kolaudačního rozhodnutí, popřípadě  kolaudačního souhlasu vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, pokud součástí akce jsou požárně nebezpečné činnosti (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.) nebo pokud je organizátorem akce fyzická osoba,

- ve vnitřním shromažďovacím prostoru určeném k tomuto účelu, u něhož z dokumenta-

ce ověřené stavebním úřadem nebo z kolaudačního rozhodnutí, popřípadě  kolaudač-

ního souhlasu nevyplývá počet osob, pro které je prostor určen a počet účastníků

činí 200 a více osob,

c)  ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se účastní 300 a více osob;

v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se

účastní 1000 a více osob,

- pokud tak stanoví organizátor akce nebo město, na jehož území se akce koná, a to               na základě vyhodnocení požárního nebezpečí - zejména z hlediska umístění a nebo

stavebního provedení objektu, únikových cest, struktury účastníků akce – osoby

s omezenou schopností pohybu (§ 2 písm. b) vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace), apod.

  - Stavbou pro shromažďování většího počtu osob (§ 3 písm. b vyhlášky č. 137/1998 Sb.,

o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění) – stavba s alespoň

jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu

připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (např. konferenční sály, divadla, kina,

koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod.).

  - Shromažďovacím  prostorem  –  prostor určený pro shromáždění osob. Za shromažďovací

prostory se nepovažují samostatné únikové cesty a prostory, kde jsou osoby dočasně

soustředěny při probíhající evakuaci osob.

  - Vnitřním shromažďovacím prostorem - shromažďovací prostor vymezený po obvodě

a shora stavebními konstrukcemi. Za stavební konstrukce se považují také konstrukce

přemístitelné (posuvná stěna či střecha, svinovací žaluzie, apod.) nebo konstrukce

krátkodobé – dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.).

  - Venkovním shromažďovacím prostorem - shromažďovací prostor neuzavřený po obvodě

nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (např. tribunou,

pódiem, kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami apod.), popřípadě

okolním terénem nebo přírodním prostředím (např. svah, skála, vodní plocha).

Za venkovní shromažďovací prostor se považuje také shromažďovací prostor v uzavřeném

s nebo částečně uzavřeném prostranství (dvůr apod.), ohraničený na nejméně 75% délky

svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou.

  - Pokud má shromažďovací prostor charakter vnitřního i venkovního prostoru, posuzuje se

vždy jako vnitřní shromažďovací prostor.

3) 	Za plnění povinností na úseku požární ochrany zodpovídá organizátor akce, není-li smlouvou

mezi ním a vlastníkem nebo provozovatelem prostor, v nichž se akce koná, s výjimkou

veřejného prostranství, sjednáno jinak.

Čl. 2

Podmínky požární bezpečnosti při akcích a způsob jejich zabezpečení

1)    K pořádání akcí lze využívat pouze stavby k tomuto účelu určené podle zvláštního právního

předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  –

dále jen stavební zákon), přičemž nesmí být překročen počet osob pro tuto stavbu  stanovený

projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo kolaudačním

rozhodnutím, popřípadě kolaudačním souhlasem.

2)   Organizátor akce je povinen:

2.1  stanovit organizační opatření k zabránění vzniku a šíření požáru a k zabezpečení včasné

a bezpečné evakuace osob;

2.2  informovat o stanovených opatřeních v přiměřeném rozsahu účastníky akce – např.

rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním

na pozvánkách nebo vstupence apod.

2.3  zřídit, je-li organizátorem akce právnická nebo podnikající fyzická osoba, před zahájením

akce preventivní požární hlídku minimálně ve složení velitel a dva členové. Počet členů je

nutno upravit s ohledem na rozlehlost místa konání akce, počet účastníků, možnosti úniku

osob, požární nebezpečnost činností apod.  Stanovit úkoly pro její činnost, zabezpečit její

odbornou přípravu a její označení a plnění úkolů stanovených preventivní požární hlídce

zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí

vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb., k zákonu o požární ochraně (vyhláška o požární

prevenci).

Je-li organizátorem akce fyzická osoba (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,

ve znění pozdějších předpisů), je povinna zajistit její řádný průběh, včetně zajištění

požární bezpečnosti, potřebným počtem způsobilých pořadatelů (§ 6 odst. 5 písm. b)

zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů);

2.4  zabezpečit požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v potřebném

rozsahu a udržovat je v provozuschopném stavu. Vybavení věcnými prostředky požární

ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení

stavby nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace

ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon);

2.5  pokud dokumentací podle odst. 2.4 nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení

věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními,  popřípadě

nelze-li toto prokázat, zabezpečit a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – vyhláška o požární

prevenci instalovat minimálně:

- na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí

přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností (podle ČSN EN 3-4 Přenosné

hasicí přístroje, Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost)

nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž

hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo

- na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí

přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry

hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo

- nejsou-li na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí

schopnosti, jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné

plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí

odpovídat nejméně některé z těchto hodnot:

9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného

ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2);

v případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle

tohoto ustanovení, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu

(např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo

nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí

přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj

s potřebným druhem hasiva;

  - vytvářet v prostorách konání akce podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné

práce, zejména:

- zajistit trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3,0 m,

k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným

k hašení požárů;

- zajistit umožnění použití nástupních ploch pro požární techniku, vnitřních a vnějších

zásahových cest;

- stanovit opatření k zabezpečení evakuace a určit osoby odpovědné za provedení

stanovených úkolů;

- zajistit trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce;

- zajistit volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům a to po celou dobu

akce, po kterou se v prostoru nacházejí účastníci akce;

- zajistit umístění atrakcí, prodejních stánků, ukázek apod. tak, aby byl umožněn průjezd

požární techniky, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení evakuace, aby nedošlo

ke znemožnění přístupu k požárně bezpečnostním zařízením, věcným prostředkům

požární ochrany, k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody;

- zajistit podmínky pro ohlášení požáru na operační středisko hasičského

záchranného sboru kraje (např. umožněním přístupu ke spojovacím prostředkům);

  - zabezpečit dodržování podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků

a činností.

3)   V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,

příloha 6, část B:

  - Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo

odpadávají nesmí být použity:

- nad místy, kudy unikají osoby,

- ve shromažďovacích prostorech v celém podhledu a prostoru pod stropem;

  - Hořlavé látky nesmí být rovněž v jiných prostorech určených pro více než 10 osob, pokud

celková plocha použití zahrnuje více než 30% plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí být

dále použity v prostoru přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře

dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

  - Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu jako hořící odkapávají

nebo odpadávají nesmí být použity nad venkovním shromažďovacím prostorem podle

české technické normy ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

4)   Při akcích, jejichž součástí bude provádění požárně nebezpečných atrakcí (používání

otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů apod.) musí být dodržovány požadavky

zvláštních právních předpisů – např. vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích

a zacházení s nimi.

5)   Při akci uvnitř uzavřeného objektu je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se

vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén); takto naplněné balónky

nelze používat ani jako výzdobu.

6)   V případě, že organizátorem akce je právnická nebo podnikající osoba, jsou tyto dále povinny:

- plnit povinnosti na úseku požární ochrany stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pokud akce současně splňuje kritéria činnosti se

zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím;

- označovat místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve

vztahu k požární ochraně.

7)  Organizátor akce je dále povinen:

- nezahajovat akci při zjištění nedostatků v podmínkách požární ochrany, které nelze

odstranit před zahájením akce;

- přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze

odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku

nebo na návrh preventivní požární hlídky popřípadě pořadatelů.

Čl. 3

Podrobnosti o zřizování a činnosti preventivní požární hlídky

1)	Preventivní požární hlídka (dále jen „hlídka“) je složena z velitele a nejméně ze dvou členů.

Početní složení hlídky a její vybavení hasebními prostředky však musí odpovídat rozsahu akce, dispozičnímu řešení místa nebo objektu konání akce a  skutečnosti, zda jsou součástí akce požárně nebezpečné efekty.

2)	Složení hlídky z nižšího počtu osob je možné pouze v případech, kdy veškeré povinnosti

určené požární hlídce mohou být zajištěny tímto sníženým počtem osob.

3)	Funkcí hlídky nesmí být pověřovány osoby, které by v rámci plnění jiných úkolů nemohly

řádně vykonávat funkci v hlídce a které neabsolvovaly příslušnou odbornou přípravu.

4)	Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost hlídky tak, aby:

- byly vymezeny úkoly hlídky, včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny

tak, aby je bylo možné velitelem a členy hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy konkrétní

fyzické osobě,

- byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy hlídky, v případě většího počtu

požárních hlídek i mezi veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro  průběh

akce k zajištění neodkladného předávání informací.

5)	Osoby, zařazené do hlídky, musí být starší 18 let, musí být tělesně i duševně zdatné pro plnění

stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob).

6)	Velitel i členové hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou a nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem), nebo musí být v hasičském stejnokroji.

7)	Úkoly stanovené hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být

součástí odborné přípravy osob zařazených do hlídky.

8)     Členové hlídky nesmí po dobu výkonu činnosti na akci požívat alkoholické nápoje,

omamné a psychotropní látky.

9)     Osoba zařazená do preventivní požární hlídky je povinna

- zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce,

s místem konání akce, s dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti

pro akci; praktická část obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím  věcných prostředků

požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se  způsobem, podmínkami a

možnostmi hašení požárů, evakuací osob a majetku – zejména se všemi únikovými

cestami a východy k této evakuaci,

- k výkonu činnosti hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném

organizátorem akce,

- nosit v průběhu akce stanovené označení,

- informovat organizátora akce při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze

odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob a majetku.

Čl. 4

Povinnosti účastníků akce

Všichni účastníci akce včetně účinkujících jsou povinni:

a)   dodržovat opatření stanovená organizátorem akce,

b)   dbát pokynů organizátora akce, pořadatelské služby a členů preventivní požární hlídky

vydaných k zabezpečení požární ochrany při akci,

c)   počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

plynových a jiných spotřebičů, při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek;

d)   bezodkladně oznámit organizátorovi akce, pořadatelům nebo preventivní požární hlídce

požár nebo bezprostřední nebezpečí jeho vzniku.

Čl. 5

Sankční ustanovení

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou fyzickými osobami lze postihovat jako přestupek podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení povinností právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami se posuzuje jako jiný správní delikt (§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní řízení/, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 6

Ustanovení společná a závěrečná

1)  	Touto obecně závažnou vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti týkající se požární ochrany při akcích stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

2)	Jedná-li se o akci, která je pořádána na katastrálním území dvou nebo více obcí, musí být podmínky požární ochrany zabezpečeny dle obecně závazných vyhlášek města Klimkovice a dotčených obcí.

3)   Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanoví „Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.

Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Pavel Malík v.r.  						           Ing. Petr Večerka v.r.

starosta města                                                                                           místostarosta města

Účinnost: 30. 4. 2009