Obecně závazná vyhláška č. 16/2011

Požární řád Města Železná Ruda

Zastupitelstvo města Železná Ruda vydává dne 7.12.2011 (usnesení č. 11/342) na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

# Článek 1

Požární řád Města Železná Ruda (dále jen požární řád) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Železná Ruda (dále jen město) za účelem vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany stanoví zákon.1).

1) zák.č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

# Článek 2

Plnění povinností města na úseku požární ochrany zabezpečuje město, které prostřednictvím odborně způsobilé osoby pravidelně kontroluje dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňuje zjištěné závady. **Článek 3**

1. Požární ochrana ve městě je nepřetržitě zabezpečena Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje - územní odbor Klatovy. V územním obvodu města Železná Ruda jsou dále zřízeny tyto jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Železná  Ruda | 45 členů, z toho 12 členů zásahové jednotky | Tatra 815 CAS-25, Tatra Terrno CAS 20 S2R, Nissan Double Cab s vyprošťovací technikou, DA-VW Transporter, PPS 12 - 1x, dýchací technika, přetlakový ventilátor, motorová pila 2ks, motorová kotoučová pila 1ks, 1 ks kalového čerpadla s elektrocentrálou, svolávací technika, radiostanice (základnová, mobilní a kapesní), IFA AZ30 – výšková technika, motorové plovoucí čerpadlo 2ks, VA – Škoda Felicia Combi, Lada Niva, sněhová fréza traktorová 1ks |
| Hojsova  Stráž | 31 členů | CAS 32 TATRA 815, Plovoucí čerpadlo Maximum,  Elektrocentrála EC 6 KW Heron, Motorová pila Husquarna 350, Dýchací přístroj vzduchový SATURNA S 71 (3 ks), Přenosná stříkačka PPS 12 |

Personální složení jednotek je vedeno a aktualizováno městem.

1. Pro účely plošného pokrytí je jednotka SDHO Železná Ruda zařazena do kategorie "JPO II/1", ostatní jednotky jsou zařazeny do kategorie "JPO III" s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele. **Článek 4.**

1. Pro účely požární ochrany města jsou určeny tyto zdroje vody pro hašení požárů:

|  |  |
| --- | --- |
| Železná  Ruda | Potok u penzionu Valmy, potok u fotbalového hřiště, koupaliště za hotelem  Engadin, koupaliště před hotelem Belveder, požární nádrž na Sedle naproti hotelu  Karl (Špičák), koupaliště u hotelu Kolibřík (Špičák), Vodní tok na p.p.č. 990/5 –  (Špičák) naproti pensionu Rebel, Černé Jezero (Špičák), potok u celnice  (Alžbětín), dva soukromé rybníky naproti stanici Pohraniční Policie ČR (Debrník) |
| Hojsova  Stráž | koupaliště u Stráže cca 48 m3 |

1. Na území města jsou rozmístěny tyto podzemní hydranty, které jsou vhodné pro účely požární ochrany (požární vodovod):
   * nádraží
   * u požární zbrojnice
   * křižovatka ul. Kašparova – Policie
   * křižovatka Belvedérská – Kašparova
   * křižovatka Belvedérská – Šumavská
   * křižovatka Klatovská – Sklářská
   * ul. Sklářská proti kapličce
   * ul. Sklářská před přejezdem
   * ul. Sklářská – za přejezdem
   * Samoty – ul. Vojtova u Janďury
   * Samoty – pod Kárlem
   * Klatovská – u železničního přejezdu
   * Klatovská rekreační objekt Baba Jaga
   * U čp. 168 – Hojsova Stráž
   * U prodejny – Hojsova Stráž
   * U hotelu Na Stráži – Hojsova Stráž
   * U chodníku 2 ks - Hojsova Stráž

1. Na území města jsou rozmístěny tyto nadzemní hydranty, které jsou vhodné pro účely požární ochrany (požární vodovod):
   * Zahradní ul. ( u Základní školy - 2 ks)

Plány rozmístění těchto hydrantů jsou uloženy u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje - územní odbor Klatovy.

1. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1), v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
2. Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinnen1) zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
3. Zdroje požární vody jsou pravidelně kontrolovány velitelem příslušné jednotky SDH, minimálně 1x za rok.

# Článek 5

1) Místa, odkud lze hlásit požár, jsou zřízena:

* veřejné telefonní stanice (ulice 1. Máje, před budovou MěÚ, u autobusové zastávky pod obch. domem Spar, u Topola
* stanovené ohlašovny požárů jednotlivých firem a organizací

# Článek 6

Požární poplach ve městě (Železná Ruda) se vyhlašuje signálem na pagery opakovaně ze střediska HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, případně sirénou přímo z HS zbrojnice Železná Ruda. V Hojsově Stráži pak sirénou signálem ze střediska HZS Plzeňského kraje, a to opakovaně.

# Článek 7

Přílohou tohoto požárního řádu je seznam telefonních čísel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Policie ČR, městské policie, zdravotní služby a pohotovostních služeb.

# Článek 8

Porušení povinností stanovených tímto požárním řádem bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek 2), u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako správní delikt 3).

1. § 46 odst. 2 zák.č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. § 58 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

# Článek 9

Tento požární řád nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Ing. Michal Šnebergr Ing. Milan Kříž

starosta místostarosta

+ příloha:

Důležitá telefonní čísla

|  |  |
| --- | --- |
| HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy - stálá služba | 150 |
| HZS Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy: | 376 370 111 |
| Policie ČR Železná Ruda: | 376 397 281 |
| Městská policie Železná Ruda | 724 084 269 |
| SDH Železná Ruda: | 376 397 150 |
| Záchranná služba: | 155 |
| Lékař Železná Ruda: | viz níže |
| *Lékaři:* | |
| MUDr. Bártová | 376 397 312 |
| Horská služba ČR – Železná Ruda 376 397 273 | |
| *Poruchová služba:* | |
| el. proud: | 840 850 860 |
| voda: 602 104 435 | |
| plyn: | 840 113 355 |